## Pakiet 1
PAKIET 1. PODSTAWOWY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | IlośćB | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat do infuzji dożylnych grawitacyjnych lub pod ciśnieniem ze zgniatanych pojemników ▪ posiadający przeźroczysty kolec zaprojektowany specjalnie do przekuwania korków, worków lub butelek ▪ opróżnia się w całości ▪ górna część komory jest przezroczysta, co umożliwia obserwację szybkości infuzji ▪ łatwe i szybkie dostosowanie szybkości infuzji ▪ dren o długości minumum 180 cm ▪ filtr 15 mikronów chroniący przed większymi cząsteczkami ▪ system zabezpieczający przed wystąpieniem zatoru powietrznego. |  | szt | 7500 | 2000 | 0 | 9500
2 | Aparat do pomp objętościowych Infusomat: -komora kroplowa -odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką -zacisk rolkowy -dren PCV 3x4,1 mm -silikonowa wstawka drenu, dł. drenu do 250 cm. |  | szt | 1000 | 0 | 0 | 1000
3 | Golarka medyczna jednorazowego użytku, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację, ostrze ze stali nierdzewnej pokryte platyną oraz teflonem. Wymiary ostrza 1,0x4,3x0,01 cm, umożliwiające ogolenie na sucho i mokro. Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe. |  | szt | 1000 | 200 | 4000 | 5200
4 | Igły insulinowe do wstrzykiwaczy typu "Pen" kolorystyczne oznaczenie nasadki w/g rozmiaru 30G - 0,3 x 8 mm x 100 szt |  | op | 10 | 4 | 200 | 214
5 | Igły jednorazowe do punkcji stawu kolanowego 0,9 x 70 mm 20G x 2 3/4.Opakowanie po 100 szt |  | op | 2 | 5 | 2 | 9
6 | Koc ratunkowy -przeciwwstrząsowa termoizolująca folia srebrno-złota o rozmiarze 210 cm x 160 cm |  | szt | 100 | 25 | 100 | 225
7 | Koreczki do kaniul typu Luer-Lock kompatybilne z kaniulami pojedynczo pakowane w sztywne opakowanie zapobiegające utracie jałowości. Opakowanie x 100 szt |  | op | 20 | 130 | 0 | 150
8 | Koreczki dwu-funkcyjne, typu Combi, uniwersalne, umożliwiające jednoczesne zabezpieczenie kaniul i strzykawki, sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie x 100 szt |  | op | 155 | 150 | 500 | 805
9 | Korek dezynfekcyjny do portów naczyniowych, w kolorze innym niż biały. |  | szt | 50 | 5 | 1000 | 1055
10 | Łącznik do regulowanej siły ssania KAPKON, sterylny |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000
11 | Maski do podawania tlenu dla dorosłych i dzieci z drenem, bez zawartości ftalanów, o długości minimum 200- 210 cm.Rozmiar S-XL. |  | szt | 1000 | 1500 | 2000 | 4500
12 | Medima zestaw do przetoczeń kompatybilny z pompami objętościowymi MEDIMA: - komora kroplowa - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką - zacisk rolkowy - dół - całkowita dł. zestawu 270 cm. - nie zawiera DEHP i lateksu |  | szt. | 0 | 0 | 300 | 300
13 | Medima zestaw do przetoczeń kompatybilny z pompami objętościowymi MEDIMA: - komora kroplowa - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką - zacisk rolkowy - dół - całkowita dł. zestawu 285 cm. - nie zawiera DEHP i lateksu |  | szt. | 0 | 0 | 300 | 300
14 | Medima zestaw do żywienia dojelitowego kompatybilny z pompami objętościowymi MEDIMA: - komora kroplowa - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką - zacisk rolkowy - dół - całkowita dł. zestawu 285 cm. - nie zawiera DEHP i lateksu - możliwość podłączenia worka z portem En plus lub butelki |  | szt. | 0 | 0 | 300 | 300
15 | OCŻ Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) - zestaw jednorazowego użytku |  | szt | 0 | 20 | 120 | 140
16 | OCŻ Skala pomiarowa do OCZ +35 do -15cm H20, wskaźnik pozycji zero, wielokrotnego użytku, wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne. |  | szt | 5 | 0 | 5 | 10
17 | OCŻ Zestaw drenów do pomiaru OCŻ, kranik trójdrożny z regulacją, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali, dren do skali ok. 100 cm, kompatybilny ze skalą w pozycji nr 13. |  | szt | 20 | 0 | 100 | 120
18 | Osłonki sterylne na głowice USG bez latexu x 50 szt |  | op | 5 | 4 | 40 | 49
19 | Przyrzad-igła do aseptycznego transferu jałowych płynów pomiędzy pojemnikami, mocne wąskie ostrze, kolce zbiorcze z wyżłobieniami 15mm zabezpieczone zatyczkami, bez zawartości lateksu i ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane pojedyczno papier/folia |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500
20 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, jednorazowego użytku, jałowy; ostry długość igły min. 21mm, średnica igły min. 5,5mm; filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, samozamykający się port posiadający końcówkę luer-lock; kształt nie utrudniający obsługi drugiego portu butelki; |  | szt | 3500 | 2500 | 5000 | 11000
21 | Przyrząd do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, tzw. wąsy tlenowe przeźroczyste białe, CH14 długość min. 210 cm |  | szt | 2000 | 1500 | 1500 | 5000
22 | Rurka anoskopowa j.u. 85 x 20 |  | szt | 500 | 0 | 100 | 600
23 | Rurka proctoskopowa j.u.130- 140 x 20 |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200
24 | Rurka rektoskopowa j.u. 250 x 20 |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200
25 | Staza automatyczna |  | szt | 50 | 50 | 0 | 100
26 | Staza gumowa jednorazowa w rolce x 25 szt |  | op | 100 | 5 | 600 | 705
27 | Szpatułka laryngologiczna, jednorazowa, drewniana, pakowana x 100 szt |  | op | 5 | 5 | 5 | 15
28 | Szpatułka laryngologiczna, jednorazowa, sterylna, drewniana, pakowana pojedynczo. Opakowanie x 100 szt |  | op | 4 | 10 | 20 | 34
29 | Wieszak do worków na mocz |  | szt | 200 | 300 | 1000 | 1500
30 | Wziernik ginekologiczny ,jednorazowy, sterylny roz. XS-L, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru/XS -biały, S-niebieski, M-czerwony, L-zielony/na opakowaniu jednostkowym. Zamawiający dopuszcza barwne oznaczenie blokady łyżki lub innej części narzędzia zamiast oznakowania barwnego na opakowaniu. |  | szt | 0 | 0 | 800 | 800
31 | Zestaw do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej, kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35x78mm, poliuretanowy cewnik kontrastujący w RTG 2.7x450mm, podwójna zastawka antyrefluksowa, worek 2l, strzykawka trzyczęściowa 60ml luer lock, kranik trójdrożny. |  | szt | 5 | 0 | 5 | 10
32 | Zestaw do żywienia dojelitowego z workiem o pojemności 1300 ml do napełniania i przetaczania diety dojelitowej metodą grawitacyjną z regulacją przepływu , z dodatkowym portem ( z zakrętką) do podawania leków i przepłukiwania, z drenem o długości co najmniej 180 cm,hermetycznym korkiem 32 mm, wykonany z tworzywa EVA,PCV, sterylne. Posiada końcówkę En-Fit oraz dodatkowy adapter umożliwiający przejście z łączenia En-Fit na En-Lock ( „końcówka stożkowa”, cały zestaw w jednym opakowaniu. |  | szt. | 0 | 0 | 400 | 400
33 | Zgłębniki żołądkowe – CH 14-36, dł. min. 800 mm, wykonane z medycznego PCV, półprzezroczyste konektory, cyfrowa podziałka głębokości, wkładka redukcyjna luer oraz zatyczka w rozmiarach CH 16-22, sterylne. |  | szt | 400 | 30 | 120 | 550
34 | Zgłębniki żołądkowe z prowadnicą– CH 14-22, dł. min. 1000 mm, wykonane z medycznego PCV, cyfrowa podziałka głębokości, sterylne. |  | szt | 30 | 5 | 150 | 185
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 2
PAKIET NR 2 ZESTAW DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO
Lp. | Nazwa | Producent i nr katalogowy | J.m. | ilość B | Ilość K | ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskania ok. 5ml osocza bogatopłytkowego z 10 ml krwi pacjenta. PRP z krwi własnej pacjenta. Separacja z wykorzystaniem żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia osocza mniejszy /równy niż 0,3% Możliwość zwiększenia koncentracji płytek do poziomu ok. 5x poprzez usunięcie osocza ubogopłytkowego. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew. Zestaw konektorów do przetaczania krwi oraz osocza. |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100
2 | Jednorazowy, próżniowy system ,służący do uzyskania ok. 4ml mieszaniny składającej się z 2ml osocza bogatopłytkowego uzyskanego z 4ml krwi pacjenta oraz 2ml kwasu hialuronowego. PRP z krwi własnej pacjenta Separacja z wykorzystaniem żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia osocza mniejszy/równy niż 0,3 % i granulocytami mniejszej/równej 3,5 ml. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew .Zestaw konektorów do przetaczania krwi oraz osocza. |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Arkusz cenowy
Lp | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | PODSTAWOWY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | 0 | 0
2 | ZESTAW DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO | 0 | 0
RAZEM |  | 0 | 0