## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.57.2024.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa kompletnych zestawów odczynników dla Zakładu Mikrobiologii oraz dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto oferty*:
| część 1 | 0 | (dostawa produktów)
| część 2 | 0 | (dostawa produktów)
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj
* zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż: - dla części 1 na 36 miesięcy (od dnia zawarcia umowy), - dla części 2 na 24 miesiące (od dnia zawarcia umowy).
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas odczynniki (dotyczy części 1 poz. 1-2, poz. 4-15, części 2 poz. 1 - 5), są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki (dotyczy części 1 poz. 1-2, poz. 4-15, części 2 poz. 1 - 5) posiadają certyfikaty CE oraz IVD. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy certyfikaty CE oraz IVD.
10. | Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne określone w opisie wymagań graniczych (zalącznik nr 1b do SWZ).
11. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
12. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
13. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
14. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Arkusz cenowy - część 1
| DFP.271.57.2024.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia * | Ilość |  | Wymagana wielkość opakowania
Dostawa kompletnych zestawów odczynnikowych do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń wraz z koniecznymi do wykonania oznaczeń nośnikami, bulionami do zawieszania. Zestawy dedykowane do analizatora - Sensititre ARIS HiQ System posiadanego przez Zamawiającego
1 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeńdla pałeczek wielolekoopornych zawierających: amikacynę, aztreonam, cefepim, cefiderokol, ceftazydym/awibaktam, ceftolozan/tazobaktam, kolistyna, eravacyklina, fosfomycyna, imipenem, imipenem/relebaktam, meropenem, meropenem/waborbaktam, piperacylina/tazobaktam, tigecyklina, tobramycyna | 150 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
2 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla pałeczek Pseudomonas spp. zawierający: amikacynę, aztreonam, cefepim, ceftazydym, ciprofloksacynę, kolistynę, doripenem, gentamycynę, imipenem, lewofloksacynę, meropenem, piperacylinę/tazobaktam, polimyksynę B, tigecyklinę, tobramycynę, trimetoprim/sulfametoksazol | 150 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
3 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla pałeczek Acinetobacter spp. zawierający: amikacynę, ampicylinę/sulbaktam, aztreonam, cefepim, cefotaksym, ceftazydym, ciprofloksacynę, kolistynę, doripenem, doksycyklinę, gentamycynę, imipenem, lewofloksacynę, meropenem, minocyklina, piperacylina/tazobaktam, polimyksyna B, tikarcylina/kwas klawulanowy, tigecyklina, tobramycyna, trimetoprim/sulfametoksazol | 200 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
4 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla pałeczek Enterobacterales zawierający: ampicylina/sulbaktam, amikacynę, ampicylinę, ceftriakson, aztreonam, ceftolozan/tazobaktam, ciprofloksacynę, ceftazydym/awibaktam, doripenem, ertapenem, cefazolinę, cefepim, gentamycynę, imipenem, levofloksacynę, meropenem, minocyklinę, nitrofurantoinę, piperacylinę/tazobaktam, trimetoprim/sulfametoksazol, ceftazydym, tetracyklinę, tigecyklinę, tobramycynę | 100 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
5 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla pałeczek Enterobacterales zawierający: amikacynę, ampicylinę, amoksycylinę/kwas klawulanowy, ciprofloksacynę, ertapenem, cefepim, cefotaksym, cefoksytynę, cefuroksym, gentamycynę, lewofloksacynę, cefaleksynę, meropenem, kwas nalidyksowy, nitrofurantoinę, piperacylinę/tazobaktam, trimetoprim/sulfametoksazol, ceftazydym, tigecyklinę, tikarcylinę, tobramycynę | 20 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
6 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla Staphylococcus zawierający: ampicylinę, cetoksytynę (skrining), chloramfenikol, ciprofloksacynę, klindamycynę, daptomycynę, erytromycynę, gentamycynę, lewofloksacynę, linezolid, moksifloksacynę, nitrofurantoinę, oksacylinę, penicylinę, quinupristynę/dalfopristinę, rifampicynę, streptomycynę, tertracyklinę, tigecyklinę, trimetoprim/sulfametoksazol, wankomycynę | 100 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
7 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla Staphylococcus zawierający: cefoksytynę, cefoksytynę (skrining), ceftarolinę, klindamycynę, daptomycynę, erytromycynę, gentamycynę, lewofloksacynę, linezolid, moksifloksacynę, mupirocynę, norfloksacynę, rifampicynę, teikoplaninę, telewancynę, tertracyklinę, tobramycynę, trimetoprim/sulfametoksazol, wankomycynę | 100 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
8 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla Streptococcus zawierający: ceftarolinę, klindamycynę, dalbawancynę, erytromycynę, linezolid, oritawancynę, tedizolid, telawancynę, wankomycynę | 20 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
9 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla Enterococcus zawierający: amoksycylinę, amoksycylina/kwas klawulanowy, ampicylinę, ciprofloksacynę, gentamycynę, imipenem, lewofloksacynę, linezolid, nitrofurantoinę, norfloksacynę, quinupristinę/dalfopristinę, streptomycynę, teikoplaninę, tigecyklinę, trimetoprim, wankomycynę | 50 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
10 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla S.pneumoniae zawierający: amoksycylinę/kwas klawulanowy, azytromycynę, cefepim, cefotaksym, ceftriakson, cefuroksym, chlorampenikol, klindamycynę, daptomycynę, ertapenem, erytromycynę, lewofloksacynę, linezolid, meropenem, moksifloksacynę, penicylinę, tertacyklinę, tigecyklinę, trimetoprim/sulfametoksazol, wankomycynę | 150 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
11 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla H.influenzae zawierający: amoksycylina/kwas klawulanowy, ampicylina, ampicylina/sulbaktam, cefaklor, cefepim, ceftriakson, cefuroksym, chlorampenikol, klarytromycynę, erytromycynę, imipenem, lewofloksacynę, meropenem, penicylinę, sparfloksacynę, tertracyklinę, trimetoprim/sulfametoksazol. | 6 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
12 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla beztlenowców GRAM (-) zawierający: amoksycylina/kwas kawulanowy, ampicylina, ampicylina/sulbaktam, cefotetan, cefoksytyna, chloramfenikol, klindamycynę, imipenem, meropenem, metronidazol, mezlocylinę, penicyline, piperacylinę, piperacylinę/tazobaktam, tertacyklinę | 200 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
13 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla beztlenowców GRAM (+) zawierający: amoksycylinę, amoksycylinę/kwas kawulanowy, cefoksytyna, chloramfenikol, klindamycynę, erytromycyne, imipenem, metronidazol, moksifloksacynę, penicylinę, piperacylinę, piperacylinę/tazobaktam, tertacyklinę, wankomycynę | 50 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
14 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla Nokardia spp. z panelem antybiotyków: amikacynę, amoksycylinę/kwas klawulanowy, ceftriakson, ciprofloksacynę, klarytromycynę, doksycyklinę, imipenem, linezolid, minocyklinę, moksifloksacynę, tobramycynę, trimetroprim/sulfametoksazol | 3 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
15 | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń dla określenia wrażliwości na leki przeciwgrzybiczne dla Candida spp, Aspergillus spp i Cryptococcus spp: amfoterycyna B, flukonazol, worikonazol, itrakonazol, posakonazol, izawukonazol, anidulafungina, kaspofungina, mikafungina | 400 | opakowań | 1 op=10 oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena brutto^ jednego opakowania*** | Cena brutto^ pozycji
1.
…~
…~
| ~ powielić w razie potrzeby | [5 empty] | Razem: | 0
* Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. ** Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
# Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia spełnia wszystkie postawione w załączniku nr 1b do SWZ wymagania graniczne dla części 1 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Arkusz cenowy - część 2
| DFP.271.57.2024.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Wymagana wielkość opakowania
1. | Zestaw do wykonywania preparatów cytologicznych LBC z materiału ginekologicznego | 200 | sztuk | 12 opakowań
2. | Zestaw do wykonywania preparatów cytologicznych LBC z materiału nieginekologicznego tj. mocz, popłuczyny z pęcherza moczowego, plwocina, popłuczyny oskrzelowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, biopsja cienkoigłowa, płyn osierdziowy, płyn otrzewnowy, płyn opłucnowy, pozostałe płyny ciała | 200 | sztuk | 12 opakowań
3. | Odczynnik lizujący | 0.1 | litr | 4
4. | Odczynnik lizujący | 0.9 | litr | 4
5. | Odczynnik rozcieńczający | 1 | litr | 4
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena brutto^ jednego opakowania*** | Cena brutto^ pozycji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
…~
…~
| ~ powielić w razie potrzeby | [5 empty] | Razem: | 0
* Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. ** Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
# Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia spełnia wszystkie postawione w załączniku nr 1b do SWZ wymagania graniczne dla części 1 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.