L.dz. Szp/FZ – 49/         /2021					                    Wrocław, dnia 11.10.2021r.

# INFORMACJA NR 1

# Dotyczy postępowania pn.: Dostawa protez naczyniowych, znak postępowania Szp/FZ – 49/2021

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: Dostawa protez naczyniowych, znak postępowania Szp/FZ – 49/2021:

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 3

Czy w Pakiecie nr 3 poz. 2 Zamawiający dopuści protezy o zbrojeniu 70cm przy średnicy 8mm (pozostałe średnice, długości i inne parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego) ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 2, dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 protez uszczelnianych żelatyną, wchłanianą na drodze hydrolizy, welurowanych dwustronnie z niskim welurem wewnętrznym i wysokim welurem zewnętrznym, bez impregnacji srebrem, z możliwością łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem przed implantacją:

a) poz. 1 – o wymaganych średnicach i długości 45 cm

b) poz. 2 – o średnicach 6 mm, 7 mm i 8 mm i długości 40 cm; o średnicach 10 mm, 12 mm, 14 mm i 16 mm i długości 60 cm; o średnicach 18 mm, 20 mm, 22mm, 24 mm i długości 50 cm

c) poz. 3 – o wymaganych średnicach

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw pytań nr 3

Dotyczy wzoru umowy

- Czy termin dostawy wskazany w par. 3 ust. 8 zostanie dostosowany do treści oferty? W umowie wskazano 2 dni robocze, przy czym termin stanowi kryterium oceny.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający  informuje iż nastąpiła omyłka pisarska- 2 dniowy termin został zamieszczony omyłkowo, termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

- Czy Zamawiający akceptuje fakturę w formie pdf?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe

- Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wskazanej w par. 9 ust. 1 pkt 1 do 0,1%?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wskazanej w par. 9 ust. 1 pkt 2 do 0,1%?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

5) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wskazanej w par. 9 ust. 1 pkt 3 do 0,5%?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia  są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.