## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ | [9 empty] | 4/2023
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników do biochemii (w tym kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego o następujących parametrach: 1) analizator w pełni automatyczny, do postawienia na stole 2) minimalna praktyczna wydajność bez ISE 330 ozn./godz. 3) metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: - punktu końcowego i kinetyczne - pomiar metodą FP (polaryzacja fluorescencji) - niezależny moduł do pomiaru ISE minimum Na, K, Cl; jako integralna część aparatu 4) kuwety pomiarowe jednorazowego użytku 5) automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej 6) analiza w fazie ciekłej 7) odczynniki gotowe do użycia 8) elektrody bezobsługowe pojedynczo wymieniane dla pojedynczych parametrów ISE 9) możliwość pobierania materiału do badań z różnych naczynek 10) priorytetowe badanie próbek „cito” bez przerywania ciągłości pracy 11) flagowanie wyników patologicznych 12) chłodzenie odczynników, kontroli, kalibratorów na pokładzie analizatora 13) wydajność modułu ISE – powyżej 50 ozn./godz. 14) oznaczanie biochemia: substratów, enzymów, elektrolitów, białek specyficznych, D-dimerów, monitorowanie leków 15) możliwość wykonania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, pmr i krwi pełnej 16) modem serwisowy 17) automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości 18) barkodowe identyfikowanie próbek i odczynników 19) możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych 20) możliwość dostawienia lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora 21) jednoczesna dostępność min.30 różnych testów na pokładzie analizatora bez ISE 22) możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora 23) możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min.80 próbek badanych 24) wbudowany program kontroli jakości; kontrola w czasie rzeczywistym, skumulowana kontrola 25) archiwum wyników pacjentów z możliwością zadeklarowanych sposobów przeszukiwań 26) automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora 27) możliwość połączenia analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym – pełne dwustronne sterowanie aparatem 28) analizator gotowy do pracy z kompletem elektrod 29) oprogramowanie w języku polskim 30) stacja uzdatniania wody do analizatora (1 szt.) 31) instalacja, szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora potwierdzone protokołem 32) gwarancja na analizator przez cały okres trwania umowy (bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana uszkodzonych i zużytych części, bezpłatny przegląd raz na 6 miesięcy) 33) serwis autoryzowany przez producenta aparatu 34) możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę, także w święta i dni wolne, czas oczekiwania na interwencję max 24h 35) zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych wg ustalonego schematu – dotyczy testów biochemicznych, badania moczu, badań immunochemicznych oraz HbA1c (załączyć opis oferowanego programu kontroli międzynarodowej), kontroli równowagi kwasowo-zasadowej zgodnie z harmonogramem kontroli Randox 36) Wykonawca wraz z dostawą analizatora zobowiązany jest do dostarczenia chłodziarki laboratoryjnej – szt.1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu chłodziarkę wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży Zamawiającemu chłodziarki za cenę 1 zł netto. Parametry chłodziarki: Wymiary zewn. w mm ( SxGxW) – 600/615/1840; wewn. 440/435/1635; Pojemność 360/344 l; Odszranianie – automatyczne; Drzwi - przeszklone; Zużycie energii w ciągu 24 h-1,31 kWh; Układ chłodzenia – dynamiczny; Zakres temperatury od +3 st.C do +8 st.C; Rodzaj sterowania – elektroniczne; Materiał wnętrza – tworzywo sztuczne; Wyświetlacz – zewnętrzny cyfrowy LED; Alarmy; Interfejs – RS 485; Złącze beznapięciowe – tak; Oświetlenie wnętrza -sufitowe; Ilość półek - 5; Max. obciążenie – 60 kg; Zamek - w wyposażeniu. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają (w formie wydruków lub na nośniku elektronicznym).
TABELA NR 1
Odczynniki biochemiczne
Lp. | rodzaj badania | liczba oznaczeń | liczba oznaczeń z 1 op. | liczba opakowań* | cena jedn. netto (cena za opakowanie)** | wartość netto (kol.5 x kol.6)*** | stawka podatku VAT | wartość brutto (kol.7 + podatek VAT) | Nazwa, nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | data ważności deklaracji/ certyfikatu zgodności
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | albuminy | 1700
2 | alfa-amylaza | 6800
3 | ALT | 20400
4 | ASO | 200
5 | AST | 16100
6 | białko całkowite | 2700
7 | białko CRP wysokoczułe | 28000
8 | bilirubina bezpośrednia | 720
9 | bilirubina całkowita | 8000
10 | Chlorki / Cl | 12800
11 | cholesterol całkowity | 16000
12 | cholesterol HDL | 15000
13 | CKMB | 650
14 | D-Dimery | 300
15 | dehydrogenaza mleczanowa / LDH | 1600
16 | fosfataza zasadowa | 5000
17 | fosforany nieorganiczne | 1300
18 | GGTP | 5800
19 | glukoza | 31300
20 | HbA1C | 3300
21 | Kinaza kreatynowa / CK | 860
22 | kreatynina | 31600
23 | kwas moczowy | 12000
24 | magnez | 6000
25 | mocznik | 16600
26 | niewysycona zdolność wiązania żelaza / UIBC | 300
27 | potas / K | 26500
28 | czynnik reumatoidalny / RF | 1300
29 | sód / Na | 23100
30 | trójglicerydy | 14400
31 | wapń / Ca | 8000
32 | żelazo | 10830
33 | LDL met. Bezpośrednią | 250
34 | etanol | 360
35 | białko w moczu | 3500
36 | mikroalbuminuria | 400
* zaokrąglić do pełnego opakowania w górę | [6 empty] | Razem:
TABELA NR 2
Kalibratory i kontrole
Lp. | rodzaj |  | wielkość opakowania | liczba opakowań* | cena jedn. netto (cena za opakowanie)** | wartość netto (kol.4 x kol.5)*** | stawka podatku VAT | wartość brutto (kol.6 + podatek VAT) | Nazwa, nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | data ważności deklaracji/ certyfikatu zgodności
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
należy wypełnić
* zaokrąglić do pełnego opakowania w górę |  |  | 7: Razem:
TABELA NR 3
Materiały zużywalne
Lp. | rodzaj |  | wielkość opakowania | liczba opakowań* | cena jedn. netto (cena za opakowanie)** | wartość netto (kol.4 x kol.5)*** | stawka podatku VAT | wartość brutto (kol.6 + podatek VAT) | Nazwa, nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu | klasa wyrobu medycznego | nr deklaracji/ certyfikatu zgodności | data ważności deklaracji/ certyfikatu zgodności
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
należy wypełnić
* zaokrąglić do pełnego opakowania w górę |  |  | 7: Razem:
** cena netto 1 opakowania
*** cena netto 1 opakowania X liczba opakowań
TABELA NR 4 - DO TABELI NALEŻY PRZENIEŚĆ WARTOŚCI Z TABELI 1 DO 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | 3: Stawka podatku VAT w %; 4: Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 3: 4; 4: 5
1. | Odczynniki biochemiczne | - zł | 4: - zł
2. | Kalibratory i kontrole | - zł | 4: - zł
3. | Materiały zużywalne | - zł | 4: - zł
| RAZEM: | - zł | 4: - zł
RAZEM CENA OFERTY BRUTTO WYNOSI:
słownie:…………………………………………………………………………...…………………………………………………………zł
TABELA NR 5
Dzierżawa analizatora biochemicznego
Lp. | Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji) | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | 3: Okres dzierżawy; 4: Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc); 5: Wartość netto w okresie 24 m-cy (PLN); 6: Stawka podatku VAT w %; 7: Wartość brutto dzierżawy w okresie 24 m-cy (PLN)
1 | 2 | 3 | 3: 4; 4: 5; 5: 6; 6: 7; 7: 8
1. | Dzierżawa analizatora biochemicznego |  | 3: 24 m-ce; 5: - zł
|  |  | RAZEM: | - zł | - zł |  | - zł
Wartość brutto dzierżawy wynosi: ………………………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. )