## Część nr 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
I. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Śruby tytanowe, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 70 | [6 empty] | 30
2. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 130 | [6 empty] | 70
3. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 110 | [6 empty] | 60
4. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 10 | [6 empty] | 5
5. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
6. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 6 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
7. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 16 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
8. | Płyta tytanowae, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 7 otworowa. Produkt sterylny. | 5 | [6 empty] | 3
9. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 8 otworowa. Produkt sterylny. | 5 | [6 empty] | 3
10. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 10 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
11. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery Y 6 otworowa. Produkt sterylny. | 5 | [6 empty] | 3
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
13. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne, 4 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
14. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne, trapezoidalne, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątne, trapezoidalne, 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
15. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, skośne 6 otworowe. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
16. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, 8 otworowe. Produkt sterylny. | 3 | [6 empty] | 2
17. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, skośne 8 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
18. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10, otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10 otworowe. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
19. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm z pinem do kłykcia, 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
20. | Płyta tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
21. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery Y 7 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
22. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
23. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm z pinem do kłykcia, 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
24. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta, 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
25. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T, 6 otworowe, blokowane. Produkt sterylny. | 6 | [6 empty] | 3
26. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, blokowane. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
27. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L-6 otworowe, blokowane. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
28. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątna 4 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
29. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalna, 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
30. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalna, 8 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
31. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, prosta 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
32. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery T 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
33. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery T 8 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
34. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery T 7 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 10 | [6 empty] | 5
35. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, prostokątna 4 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
36. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezopidalna, 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
37. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezopidalna, 8 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
38. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowana, do złamań głowy kości promieniowej, obejmująca 10 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
39. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowana, do złamań głowy kości promieniowej, podpierajaca 11 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
II. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
40. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowana, 18 otworowa, prawa i lewa, grzbietowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
41. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowana, 20 otworowa, prawa i lewa, grzbietowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
42. | Płyta tytanowa, dłoniowa, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, prawa i lewa 20 otworowa. Produkt sterylny. | 6 | [6 empty] | 3
43. | Płyta tytanowa, dłoniowa, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 2 otworami do wykonywania kompresji, prawa i lewa, 25 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X | X
*Stworzenie banku zamawianych implantów w ilości do dwóch zabiegów
*Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i serwisowania instrumentarium na czas trwania umowy
*Implanty w wersji sterylnej

## Część nr 2
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka | Liczba jednostek | Wartość netto za jednostkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Klej tkankowy o pojemności 2 ml- preparat dwuskładnikowy, złożony z 45% -wej wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej oraz z 10%- wego glutaraldehydu. Dostępnyw formie dwukomorowej strzykawki. Gotowy do natychmiastowego użycia, nie wymaga manualnego mieszania składników. Przechowywanie w temperaturze pokojowej. Sterylne opakowanie zawierające: strzykawkę i 4 standardowe aplikatory mieszające. | szt. | 10 | [6 empty] | 5
Ogółem | [5 empty] | X |  | X |  | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*Stworzenie banku w ilości 5 szt.

## Część nr 3
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 116/95x25x1,37mm | szt. | 10 | [6 empty] | 5
2. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 65/50x14x0.6/0.4mm | szt. | 10 | [6 empty] | 5
3. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 37/22x8.0x0.4/0.3mm | szt. | 4 | [6 empty] | 2
4. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 30/15x6.0x0.4/0.3mm | szt. | 2 | [6 empty] | 1
5. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 46/31x10x0.4/0.3mm | szt. | 2 | [6 empty] | 1
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Ostrze musi być kompatybilne z napędem Calibri firmy DePuy Synthes
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 4
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto za razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
Implanty do zespolenia strzałki i pięty, set do usuwania wkrętów
1. | Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą :wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. | szt. | 10 | [6 empty] | 5
2. | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 5 mm. Materiał stal. | szt. | 70 | [6 empty] | 35
3. | Wkręty kostne gąbczaste średnicy 4,0mm z częsciowym gwintem,dlugość od 20-50 mm ze skokiem co 2 mm i od 50-60mm ze skokiem co 5 mm. Materiał stal. | szt. | 20 | [6 empty] | 10
4. | Zaślepka od 0mm do 20mm ze skokiem co 5 mm. Materiał stal. | szt. | 10 | [6 empty] | 5
5. | Grotowkręty Steinmanna o średnicy 6mm, dlugości 180 i 200 mm. | szt. | 5 | [6 empty] | 5
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STWORZENIA BANKU ILOŚCI DO WYKONANIA 1 ZABIEGU.
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH

## Część nr 5
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto za razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
System płyt do zespoleń miednicy
1. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów | szt. | 3 | [6 empty] | 2
2. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi i płyty proste z otworami o poszerzonym kącie śrub, długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. | szt. | 1 | [6 empty] | 1
3. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. | szt. | 4 | [6 empty] | 2
4. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe | szt. | 2 | [6 empty] | 1
5. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J” z otworami współosiowymi, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe | szt. | 2 | [6 empty] | 1
6. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. | szt. | 4 | [6 empty] | 2
7. | Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . płyta sprężysta do miednicy | szt. | 1 | [6 empty] | 1
8. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3.5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. płyta czworoboczna | szt. | 1 | [6 empty] | 1
9. | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 20 | [6 empty] | 10
10. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 85mm, samogwintujące, stal | szt. | 100 | [6 empty] | 50
11. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 90mm do 110mm, samogwintujące, stal | szt. | 5 | [6 empty] | 5
12. | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | szt. | 5 | [6 empty] | 5
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTARCZYĆ MATERIAŁY NA DANY ZABIEG.
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH

## Część nr 6
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
Klatki międzytrzonowe szyjne z systemem kotwiczącym, pozwalające na płynne odtwarzanie lordozy szyjnej po zaimplantowaniu.
1. | Materiał;PEEK + tytanowe markery Rtg i mechanizm dystrakcyjny; | szt. | 60 | [6 empty] | 40
2. | Anatomiczny kształt implantu z wypukłością górnej powierzchni;
3. | Dwa różne rozmiary podstaw i kilka wysokości klatek
4. | Wszczep dostarczony w sposób sterylny
5. | Obecność elementów nieprzeziernych dla promieni Rtg w celu pooperacyjnej oceny jego położenia.
6. | Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci implantów.
7. | Wszczepy zawierają tytanowy mechanizm dystrakcyjny
8. | Aplikator klatek zawiera ogranicznik głębokości implantowania.
9. | W zestawie narzędzi powinien znajdować się dystraktor typu Caspar.
Substytut kostny w postaci gotowej do natychmiastowego użycia pasty zbudowanej z uwodnionego hydroksyapatytu, dostarczanej w sterylnej strzykawce.
1. | Substytut kostny o objętości 1cc | szt. | 15 | [6 empty] | 10
2. | Substytut kostny o objętości 3cc | szt. | 90 | [6 empty] | 30
3. | Substytut kostny o objętości 5cc | szt. | 12 | [6 empty] | 6
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sterylne zestawy na dany zabieg
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia

## Część nr 7
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Płytki tytanowe blokowane rekonstrukcyjne zakończone prosto i półokragło oraz proste kompresyjne pod wkręty 3,5 mm. | szt. | 36 | [6 empty] | 18
2. | Płytki tytanowe blokowane kształtowe z rozdzielnymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi, pod wkrety 3,5 mm, do bliższej nasady piszczeli typu L, bliższej nasady kości ramiennej, dalszej nasady kości ramiennej boczne i przyśrodkowe, dalszej nasady kości promieniowej, obojczykowe trzonowe i boczne, do dalszej nasady kości piszczelowej do kostki przyśrodkowej i modelowane w kształcie krzyża, do kostki bocznej z otworem na wiezozrost, do dalszej nasady piszczeli przednio-boczne, do kości piętowej płaskiej i z kolcami, do bliższej nasady kosci łokciowej. | szt. | 170 | [6 empty] | 85
3. | Płytki tytanowe rekonstrukcyjne proste i w kształcie łuku, różne typy pod wkręty 2, 2,7, 3,5 i 4,5 mm | szt. | 50 | [6 empty] | 25
4. | Płytki stalowe wąskie cienkie | szt. | 15 | [6 empty] | 8
5. | Płytki tytanowe blokowane z rodzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi pod wkręty 5 mm do dalszej nasady kości udowej, do bliższej nasady kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. | szt. | 5 | [6 empty] | 3
6. | Płytki blokowane tytanowe do złamań w obrębie miednicy | szt. | 3 | [6 empty] | 2
7. | Wkręty kostne korowe i gąbczaste tytanowe średnice od 2 do 6,5 mm z łbem imbusowym | szt. | 480 | [6 empty] | 240
8. | Wkręty kostne stalowe korowe, gabczaste i kostkowe z łbem imbusowym | szt. | 15 | [6 empty] | 10
9. | Wkręty do płyt blokowanych tytanowe z łbem imbusowym i typu torx korowe, gąbczaste, zaślepiające, dociskowe, i do cerklarzu, średnice od 2,4 do 5,4 mm | szt. | 1000 | [6 empty] | 500
10. | Wkręty do płyt blokowanych tytanowe z łbem imbusowym i typu torx gabczaste średnice 6,5 i 7,3 mm | szt. | 500 | [6 empty] | 250
11. | Wkręty kostne kaniulowane, kompresyjne z mocowaniem typu torx tytanowe | szt. | 3 | [6 empty] | 2
12. | Wkręty kostne kaniulowane tytanowe i stalowe, średnice od 2,7 do 8 mm | szt. | 50 | [6 empty] | 50
13. | Płytki dynamiczne do złamań w obrebie szyjki kości udowej z 3 śrubami teleskopowymi | szt. | 4 | [6 empty] | 2
14. | Gwóźdź Kirschnera (trójgraniec) stalowy średnica od 0,8 do 3,0 mm długość 150 i 310 mm | szt. | 780 | [6 empty] | 390
15. | Gwoździe Steinmana | szt. | 3 | [6 empty] | 2
16. | Gwóździe Hacketala stalowe | szt. | 5 | [6 empty] | 2
17. | Gwoździe Rusha | szt. | 3 | [6 empty] | 2
18. | Druty kostny do cerklarzu rolka 10m, grubość od 0,6 do 2,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | 2
19. | Podkładki tytanowe i stalowe pod wkręty, różne rozmiary | szt. | 40 | [6 empty] | 20
20. | Wiertła do rozwiercania wkrętów blokowanych | szt. | 3 | [6 empty] | 2
21. | Wkrętak imbusowy lity | szt. | 3 | [6 empty] | 2
22. | Wkrętak imbusowy kaniulowany | szt. | 3 | [6 empty] | 2
23. | Wiertło kostne | szt. | 3 | [6 empty] | 2
24. | Wiertło kostne kaniulowane | szt. | 3 | [6 empty] | 2
25. | Groty do wkrętaków, różne rodzaje | szt. | 3 | [6 empty] | 2
26. | Rozwiertaki śródszpikowe elestyczne czołowe z mocowaniem typu DIN | szt. | 50 | [6 empty] | 25
27. | Drut prowadzący z oliwką do rozwiertaków | szt. | 3 | [6 empty] | 2
OGÓŁEM | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wymagania
1. | Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy, serwisowanie użyczonego sprzętu
2. | Szkolenie personelu w zakresie akualnych koncepcji wszczepiania implantów
3. | Stworzenie banku płytek i wkrętów w pełnym rozmiarze do dwóch zabiegów
4. | Zamawiający wymaga oferowania płyt blokowanych wraz z wkrętami blokującymi w wersji sterylnej

## Część nr 8
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Liczba jednostek | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Elektroda 3,5mm i 4,0mm o działaniu bocznym, giętka i sztywna. Do wyboru zamawiającego. | sztuki | 10
2. | Elektroda o śr. 2,3 mm o działaniu bocznym czołowym klinowym z krótką lancą do małych stawów | sztuki | 2
3. | Elektroda ssąca o śr. 3,5 mm ugieta pod kątem 90o | sztuki | 2
4. | Elektroda ssąca o śr. 3,0 mm ugieta pod kątem 50o | sztuki | 2
5. | Rękojeść kompatybilna z elektrodami poz.3 i 4 | sztuki | 2
6. | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszący, za pomocą 2 biowchłanialnych lub PEEK pinów o śr. 2,7 mm i 3,3 mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania ponad 600N. | sztuki | 5
7. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana. z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata lub PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością. | sztuki | 5
8. | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego 12,0mm, szerokość 3,75mm, wysokość 1,5mm. Implant pozwala na rekonstrukcję ACL i PCL poprzez zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. Siła mocowania min. 1 743N. System zaopatrzony w 3 nici, nić przeznaczoną do wciągania przeszczepu wraz z implantem, nić przeznaczoną do rotowania płytki implantu, nić dociągającą pętlę. Pętla nie zawiera żądnych metalowych elementów blokujących nici, a przy tym złożona jest z 4 niezależnych nici wykonanych z UHMWPE.System zawiera unikatowe pakowanie umożliwiające wstępne napięcie pętli implantu oraz oznaczenie na implancie najważniejszych wartości potrzebnych do prawidłowego wykonania zabiegu, Opcja implantu XL-20,0mm, szer. 5.5mm, wys. 1.5mm | sztuki | 5
9. | Elastyczny drut prowadzący 1,1mm x15" nitinol, do wprowadzania śrub interferencyjnych. Opakowanie zawiera 6 sztuk | sztuki | 5
10. | Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr. - 5 mm & śr. – 6,5 mm; wytrzymałość 64 LBS & 86 LBS. Kotwica posiada cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę (zwiększającą wytrzymałość kotwicy podczas wkręcania oraz delikatną dla nici), dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego).Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach - 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna. | sztuki | 15
11. | Śruba tytanowa 3,5mm, kaniulowana, przeznaczona do procedury Bristow-Latarjet wykonywanej instrumentarium przystosowanym do zabiegów techniką na otwarto lub artroskopowo. Śruba pakowana jest razem z podkładką pozwalającą na bardzo dobrą kompresję oraz ułatwiającą mocowanie. Podkładka wykonana z tytanu. Śruby dostępne w długościach 28-44 mm | sztuki | 5
12. | Latarjet nakladka | sztuki | 5
13. | Jednorazowy, sterylnie pakowany zestaw do przeprowadzenia zabiegu metodą Bristow-Latarjet w sposób artroskopowy lub na otwarto. Zestaw zawiera transparentną podwójną kaniulę pozycjonującą wyrostek kruczy, prowadniki, obturatory, zatyczki oraz pleciony elastyczny drut nitinolowy z okiem | sztuki | 5
14. | Kaniule barkowe z systemem potrojnych uszczelek |  | 5
15. | Taśma ortopedyczna o szerokości 2,5mm i długości 950 mm wykonana z wysokocząsteczkowego polietylenu UHMWPE dostępna w dwóch kolorach pakowana pojedynczo lub 6 sztuk | sztuki | 3
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
Wymagania:
poz. 1 elektroda w wersji bocznej giętkiej i bocznej sztywnej
poz. 2 elektroda w wersji ze zintegrowaną rękojeścią
dł. robocza 9,5-16,5 cm
średnica trzonu 1,5-4,5 mm
dostarczane sterylne
użyczenie generatora z przełącznikiem nożnym wraz z 2 kablami dł. 3,2 m oraz przegląd techniczny urządzenia 1 raz w roku
stworzenie banku elektrod, niezbędnych do przeprowadzenia dwóch zabiegów - umowa w załączeniu
poz. 6-15
*użyczenie instrumentarium do implantacji na czas trwania umowy
*serwis narzędzi
*stworzenie banku w ilościach pozwalających na wykonanie 2 zabiegów - umowa w załączeniu

## Część nr 9
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Endoproteza o kształcie profilowanym • dziewięć różnych kształtów • wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy III stopień spoistości żelu • powierzchnia teksturowana • zakres objętości 120-775 ml • bariera antydyfuzyjna -zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu • tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych • produkt sterylny • ważność sterylności produktu minimum 4 lata • gwarancja bezterminowa | szt. | 5
2. | Ekspander anatomiczny, teksturowany • komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli • magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera • samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawk • magnetyczny detektor • powłoka teksturowana • tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych • zakres objętości: 250-850 ml • pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie • 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki • gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia | szt. | 5
3. | Sizery silikonowe o profilu anatomicznym •siezery silikonowe • kształt anatomiczny • do 10-cio krotnej sterylizacji • dostępne w rozmiarach od 120-775ml • kompatybilne z implantami anatomicznymi | szt. | 2
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STWORZENIA BANKU PO 1 SZT.
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH

## Część nr 10
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Dren Jednodniowy /całodobowy montowany na pompę bez przejściówek Zaopatrzony w podwójne wkłucie do worków z solą fizjologiczną . Nie zawierający silikonu jak również DEHP | szt. | 144
2. | Dren irygacyjny z zaworem antybakteryjnym. Nie zawierający silikonu jak również DEHP | szt. | 96
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*Wykonawca zobowiązany jest użyczyć 2 rękojeści FMS kompatybilnych z pompą FMS DUO będącą na wyposażeniu Bloku Operacyjnego
*Wykonawca zobowiązany jest serwisować i wykonać przegląd techniczny 1 raz w roku.

## Część nr 11
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Zestaw systemów do szycia łękotek. Zestaw dwóch implantów PEEK lub TCP/PLGA umieszczonych na podajniku pistoletowym zaopatrzonych w igłę o szerokości 1,7 mm i kątach zgięcia igły 0,12,24 stopnie, zaopatrzonych w nić ortopedyczną 2-0 w 38 % niewchałanialną oraz 62 % wchłanialną, z miarką głębokości wkłucia regulowaną z pistoletu oraz jednozaciskową pętlą mocującą implanty | komplet | 20
Wymagania:
stworzenie banku w ilości 2 szt.- umowa w załączeniu

## Część nr 12
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Dren jednorazowy, kompatybilny z insuflatorem PneumoClear firmy STRYKER, | op.a10szt | 100
2. | Dren jednorazowy, z funkcją usuwania dymu kompatybilny z insuflatorem PneumoClear firmy STRYKER, | op.a10szt | 100
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 13
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 13
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO MODULARNA ZWIĄZANA
1. | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | szt. | 2
2. | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | szt. | 3
3. | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. | szt. | 2
4. | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. | szt. | 3
5. | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji mobilnej i zatrzaskowej | szt. | 5
6. | Zamek łączący element udowy z piszczelowym | szt. | 5
7. | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm. | szt. | 10
8. | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, | szt. | 2
9. | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | szt. | 3
10. | Augment udowy dystalny z powłoką srebra | szt. | 10
11. | Augment udowy tylny z powłoką srebra | szt. | 10
12. | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra | szt. | 10
13. | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra | szt. | 5
14. | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt. | 5
15. | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt. | 5
OGÓŁEM | [5 empty] | X |  | X | X
Wymagania
1. | Użyczenie instrumentarium na dany zabieg.
2. | Szkolenie personelu w zakresie akualnych koncepcji wszczepiania implantów

## Część nr 14
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 14
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Implant do odbudowy stawu śródstopno-paliczkowego.
1. | Komponent głowy kości śródstopia w czterech rozmiarach. Wykonany ze stopu CoCrMo, od strony kontaktu z kością napylana tytanem. | szt. | 6
2. | Komponent mocujący do kości śródstopia - śruba tytanowa | szt. | 6
3. | Wkładka polietylenowa - komponent stawowy paliczka bliższego ( 4 rozmiary) | szt. | 6
4. | Element mocujący - śruba do paliczka | szt. | 6
OGÓŁEM | [5 empty] | X |  | X | X
Wymagania
1. | Użyczenie instrumentarium na dany zabieg.
2. | Szkolenie personelu w zakresie akualnych koncepcji wszczepiania implantów

## Część nr 15
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 15
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
PROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
1. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. | szt. | 5
2. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5. Stożek 12/14 | szt. | 5
3. | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 5
4. | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem 28, 32, 36, 40 i 44mm w 3 długościach szyjki. | szt. | 5
OGÓŁEM | [5 empty] | X |  | X | X
Wymagania
1. | Użyczenie instrumentarium na dany zabieg.
2. | Szkolenie personelu w zakresie akualnych koncepcji wszczepiania implantów