|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/68/1/2023 | Zawiercie,06.10.2023r |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa wyposażenia medycznego

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet nr 2- Wałki Żelowe**

**1 Wałki żelowe Typ A**

pkt. 3 poz. 3 pozycjoner głowy jednopacjentowy (280x240x140mm)

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera przeciwodleżynowego, wielorazowego wykonanych z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokrytego powłoką poliuretanową, o wymiarze 280x240x140mm.

****

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 2**

**Pakiet nr 2- Wałki Żelowe**

**1 Wałki żelowe Typ A**

Pkt. 3 poz. 4

Czy Zamawiającemu chodzi o dwie podkładki o wymiarze 600x125x20mm a nie o pozycjoner brzucha wyposażony w dwie podkładki o wymiarze 600x125x20mm?

****

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 2

Wałki żelowe typu A

AD2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pozycjonery medyczne wykonane z polimeru żelowego (wiskoelastomer), wodoodporne, nadające się do dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.


AD3.

1. Pozycjoner głowy jednopacjentowy o wymiarach 30x24x15cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

1. Pozycjoner klatki piersiowej o wymiarach 63x46x13cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

1. Uniwersalna podkładka o wymiarach 60x16x1cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

1. Uniwersalna podkładka prostokątna o wymiarach 50x15x3cm




Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

1. Pozycjoner pod łydki o wymiarach 52x18x4cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.


1. Materac przeciwodleżynowy o wymiarach 50x50x1,5cm.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ.

1. Pozycjoner półwałek o wymiarach 30x15x7cm

Pozycjoner półwałek o wymiarach 40x15x7cm.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ.

AD4.

Pozycjoner głowy o wymiarach 23x20x6cm.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ.

Wałki żelowe typu B

AD3.

1. Pozycjoner głowy jednopacjentowy o wymiarach 30x24x15cm.




Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ.

1. Pozycjoner pod klatkę piersiową wykonany z pianki z pamięcią o wymiarach 64x42x12cm




Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ.

1. Uniwersalny pozycjoner wykonany z pianki z pamięcią o wymiarach 50x40x2cm



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ.

1. Pozycjoner bioder wykonany z pianki z pamięcią o wymiarach 48x25x10cm



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ.

1. Pozycjoner nóg wykonany z pianki z pamięcią o wymiarach 50x22x7cm.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ.

AD4.

Pozycjoner medyczny wykonane z polimeru żelowego (wiskoelastomer), wodoodporne, nadające się do dezynfekcji w kształcie podkowy o wymiarach 20x7x5cm.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Nie zmienia zapisów SWZ.

Do wiadomości:- opublikowano na <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzawiercie>