Oprogramowanie FACSDiva- licencja dwustanowiskowa

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie analityczne do cytometrów przepływowych firmy Becton Dickinson |  |
|  | Jednostka sterująca HP Z2 Mini G9 o minimalnych parametrach x2szt.: - Intel Core i7 12700 2,1 GHz - 16GB (1x16GB) DDR4 3200 SODIMM NECC RAM - 1TB 2280 TLC SSD - Klawiatura i mysz - Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit - Monitor NEC 27" |  |
|  | Oprogramowanie FACSDiva- Zaawansowany program służący do zbierania danych cytometrycznych i analizy danych – licencja dwustanowiskowa |  |

………………………

Podpis Wykonawcy