Łódź, 20 marca  2023 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostawę igieł do biopsji- numer sprawy: 12/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 1 poz. 2 do 5 w celu zachowania pełnej kompatybilności i gwarancji na aparat wielorazowy z poz. 1 wymagane jest zaoferowanie oryginalnych igieł wyprodukowanych przez producenta pistoletu zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji OWG.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 1 poz. 2 do 5  oryginalnych igieł wyprodukowanych przez producenta pistoletu zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji OWG.

Pytanie nr 2

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 poz. 1 możliwości złożenia oferty na równoważny aparat do automatycznej biopsji gruboigłowej, wielorazowego użytku, o parametrach: dwa łatwo zwalniane spusty, z dwóch stron działa (przedniej, i tylnej) umożliwiające operowanie jedna ręką; zapadka zabezpieczająca przed przypadkowym zwolnieniem spustu; łatwość odzyskania próbki, bez konieczności wyjmowania igły z działa; regulowana długość skoku igły na 16 i 22 mm (długość bioptatu do 16 mm); naciąganie mechanizmu za pomocą dźwigni z boku aparatu. Opisane przez Zamawiającego w SIWZ parametry spełnia produkt tylko jednej firmy na rynku tj. firmy Billmed (pistolet Promag Ultra - Argon Medical Devices). Dopuszczenie proponowanych parametrów umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3  
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 poz. 2, 3, 4 i 5 igły do biopsji gruboigłowej współpracującej z pistoletem z pozycji 1, długość pobieranego wycinka 16mm, spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA