UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Białystok, 06.04.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.19.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego “Wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia urządzeń i dostarczenia instrukcji stanowiskowej w części nr 1 i 2 oraz wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia urządzeń i dostarczenia instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenia w części nr 3 - 6”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 4

1. Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania zmywarki    laboratoryjnej    o wymiarach zewnętrznych [szer. x gł. x wys.]: 90,0 x 73,9 x 85,0 cm. oraz wewnętrznych [szer. x gł. x wys.]: 53,5 x 52,0 x 49,8 cm i ładowności 140 l. spełniającej wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Uzasadnienie: Parametry te niewiele odbiegają od wymagań Zamawiającego i nie mają wpływu na walory użytkowe urządzenia oraz ilości jednorazowego wkładu do zmywarki

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wprowadza nowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia laboratoryjnego. Jeśli tak to prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia dokumentu dopuszczenia do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SWZ,

3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie urządzenia o wymiarach wewnętrznych komory 525 x 490 x 570 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści myjnie o pojemności/ objętości 146 l,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5.  Czy Zamawiający dopuści myjnie o mocy 7 kw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści myjnię z 14 programami w tym 6 do modyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada media potrzebne do instalacji urządzenia tj. woda zimna, woda demineralizowana pod ciśnieniem, odpływ kanalizacji?

Odpowiedź: Zamawiający posiada wodę zimną, odpływ kanalizacji. Zmywarka powinna być wyposażona w zmiękczacz wody.

8. Prosimy o opis drogi transportowej np. schody, winda, które piętro

Odpowiedź: Piętro 1. Schody szerokość ok. 1.5m. Korytarze, szerokość ok 1.5m.

9. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną o głębokości wewnętrznej wynoszącej 510mm, spełniającej wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 5

- 1. dot. poz. a. - Czy zamawiający ma na myśli zaciski proste, zagięte, mocno zagięte czy wersja titan?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zacisków prostych.

- dot. poz. e - Co ma na myśli zamawiający pod hasłem pęseta nietraumatyzująca, prosimy o kod referencyjny pęsety?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje braku ostrych krawędzi uszkadzających tkanki podczas zabiegu (zaokrąglone, gładkie końce).

- dot. poz. i, j - Czy zamawiający ma na myśli nożyczki proste czy zagięte?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje nożyczek prostych.

- dot. poz. l - Prosimy o podanie czy zamawiający ma na myśli nożyczki Castroviejo proste, ostre, tępe czy zagięte?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje nożyczek prostych.

III. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

IV. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza: zmodyfikowany załącznik nr 2 – OPZ do części 4, wprowadzając jednocześnie modyfikację z własnej inicjatywy w punkcie 1 podpunkt 2 i 3.

V. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego:

………………………………………….

mgr Konrad Raczkowski Kanclerz UMB

/podpis na oryginale/