Załącznik Nr 8 do SIWZ

Charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej:

| Lp | Miejsce dostarczania energii elektrycznej | Adres | Kod identyfikacyjny PPE (punktu poboru energii) | Numer licznika | Grupa taryfowa | Moc zamówiona (kW) | Zabezpieczenie przedlicznikowe (A) |  | Rozliczenie | Planowane roczne zużycie energii [kWh] | Planowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy[kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim | ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński | 590243862005486468 UWAGA Odbiorca z mikroinstalacją | 50644550 | C23 | 80,00 | 160,00 |  | według OSD | 240 000 | 240 000 |
| 2 | Apteka Szpitalna | ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński | 590243862005223674 | 11738359 | C12A | 25,00 | 40,00 |  | według OSD | 27 000 | 27 000 |
| 3 | Przychodnia Specjalistyczna | ul. 11-go Listopada 15, 11-100 Lidzbark Warmiński | 590243862005441610 | 50641012 | C12A | 40,00 | 63,00 |  | według OSD | 27 000 | 27 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | kWh | 294 000 | 294 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWh | 294,00 | 294,00 |

Zamawiający							Wykonawca

...........................................					...........................................