**Załącznik nr 8**

**Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia,**

**Dostawa implantów do artroskopii i osteotomii stawu kolanowego i stopy PN-45/2023**

1. Zamawiający oczekuje instrumentarium posiadającego ważne świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na czas trwania umowy, a w przypadku uszkodzenia narzędzia w trakcie zabiegu – Wykonawca wymienia je na nowe nie obciążając szpitala kosztami naprawy.

2. Wykonawca zapewnia szkolenia personelu i materiały informacyjne z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia w tym materiały informacyjne dotyczące techniki operacyjnej w języku polskim.

3. Zamawiający zastrzega sobie zamianę rozmiarów w zakresie przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen jednostkowych (netto, brutto) poszczególnych elementów implantów składających się na wartość kompletu (netto, brutto).

5. Zamawiający oczekuje instrukcji postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym w celu przeprowadzenia właściwej dezynfekcji i sterylizacji.

6. Zamawiający oczekuje 2 pełnych linii implantów stanowiących depozyt szpitala.

7. Zamawiający oczekuje zalaminowanych zdjęć tac/zestawów z narzędziami w 2 egzemplarzach.

8. Zamawiający oczekujebezpłatnego udostępnienia instrumentarium niezbędnego do usunięcia stabilizacji po wygaśnięciu umowy przetargowej

9. Zamawiający oczekuje informacji o składzie chemicznym implantów oraz informacji o możliwości wykonania pacjentowi MRI po wszczepieniu implantu.

10**.** Zamawiający oczekuje faktur z dołączonym protokołem zużycia.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia ilościowego i wartościowego między poszczególnymi pakietami, na które podpisano umowę do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy.

………………………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy