**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**WYKAZ SPRZĘTU:**

1) Rękawice elektroizolacyjne par 20

2) Kalosze elektroizolacyjne par 13

3) Półbuty elektroizolacyjne par 6

4) Wskaźniki wysokiego napięcia szt. 2

5) Drążki izolacyjne uniwersalne szt. 7

6) Kleszcze i chwytaki do bezpieczników WN szt. 1

7) Uzgadniacz faz szt. 1

8) Chodniki gumowe elektroizolacyjne m.b. 8

9) Wskaźnik napięcia 20kV szt. 1.

**Badania sprzętu odbywać się będą wg wykazu:**

- rękawice, kalosze, półbuty - co 6 miesięcy,

- chwytaki i kleszcze, uzgadniacz faz, wskaźniki napięcia, drążki – co 12 miesięcy,

- chodniki – co 24 miesiące.

Legalizacja odbywać się będzie w następujących terminach:

- do 15 lipca 2024 roku:

Rękawice elektroizolacyjne par 20

Kalosze elektroizolacyjne par 13

Półbuty elektroizolacyjne par 6

Drążki izolacyjne uniwersalne szt. 7

Chodniki elektroizolacyjne m.b. 8

- listopad/grudzień 2024 roku:

Rękawice elektroizolacyjne par 20

Kalosze elektroizolacyjne par 13

Półbuty elektroizolacyjne par 6

Wskaźniki wysokiego napięcia szt. 2

Wskaźnik napięcia 20kV szt. 1

Uzgadniacz faz szt. 1

Kleszcze i chwytaki do bezpieczników WN szt. 1

- maj/czerwiec 2025 roku:

Rękawice elektroizolacyjne par 20

Kalosze elektroizolacyjne par 13

Półbuty elektroizolacyjne par 6

Drążki izolacyjne uniwersalne szt. 7

- listopad/grudzień 2025 roku:

Rękawice elektroizolacyjne par 20

Kalosze elektroizolacyjne par 13

Półbuty elektroizolacyjne par 6

Wskaźniki wysokiego napięcia szt. 2

Wskaźnik napięcia 20kV szt. 1

Uzgadniacz faz szt. 1

Kleszcze i chwytaki do bezpieczników WN szt. 1

- maj/czerwiec 2026 roku:

Rękawice elektroizolacyjne par 20

Kalosze elektroizolacyjne par 13

Półbuty elektroizolacyjne par 6

Drążki izolacyjne uniwersalne szt. 7

Chodniki elektroizolacyjne m.b. 8

- listopad/grudzień 2026 roku:

Rękawice elektroizolacyjne par 20

Kalosze elektroizolacyjne par 13

Półbuty elektroizolacyjne par 6

Wskaźniki wysokiego napięcia szt. 2

Wskaźnik napięcia 20kV szt. 1

Uzgadniacz faz szt. 1

Kleszcze i chwytaki do bezpieczników WN szt. 1

Wykonawca zapewni w cenie przedmiotu zamówienia odbiór sprzętu do badania i jego zwrot po badaniu własnym transportem.

Termin badania ustalany będzie każdorazowo telefonicznie.

Data ……………. Podpis uprawnionego Wykonawcy ………………………….