|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa sprzętu*** | ***Numer inwentarzowy*** | ***Wartość księgowa*** |
| 1. | Analizator nanocząsteczek 6-460 , NANOSKAN Model-391000 , S/N-3328 | 834/59  783/247 | 106 026,- zł |
| 2. | Wysoko przepływowy aspirator SENYA  Model-DWAZF 100x9 , S/N-2017-DW-PL-001 | 834/60  783/247 | 53 997,- zł |
| 3. | Fotometr – Aethalometr 6-458  Model-AE51, S/N-AE51-S6-1229-1604 | 834/62  783/247 | 44 993,40 zł |
| 4. | Aparatura do badań fizykochemicznych atmosfery | 783/247 | 44 993,40 |
| 5. | Analizator gazów do oznaczania ozonu 6-459, Model-1217 2B Technologies | 834/63  783/247 | 33 997,20 zł |
| 6. | 16-sto kanałowy analizator cząstek w zakresie 0,3 do 10 mikrometrów, Model-3330, S/N-3330162403 | 801/18417 | 75 952,50 zł |
| 7. | Analizator gazów DUVAS , DV 3000 | 801/19796 | 268 328,19 zł |
| 8. | Wariometr Flytec 6040 | 801/19529 | 10 685,43 |
| 9. | Licznik cząstek sześciokanałowy (1)  Model-PC-3500, S/N-3547 | 801/20961 | 24 178,52 |
| 10. | Licznik cząstek sześciokanałowy (2)  Model-PC-3500, S/N-4457 | 801/20962 | 24 178,52 |
| 11. | Licznik cząstek sześciokanałowy (3)  Model-PC-3500, S/N-4857 | 801/20963 | 24 178,52 |
| 12. | Zestaw sondy z czujnikami (A)  Directsense II, N/S-09-1930 | 801/20964 | 20 042,85 |
| 13. | Zestaw sondy z czujnikami (B)  Directsense II,N/S-09-1915 | 801/20965 | 20 042,85 |
| 14. | Zestaw sondy z czujnikami (C)  Directsense II, N/S-09-1904 | 801/20966 | 20 042,85 |
| 15. | Kontroler systemu z czujnikami (GWG-2+2)  S/N-3131, S/N- 09-1890 | 801/20967 | 46 046,10 |
| 16. | Kontroler systemu z czujnikami (GWG-3+3)  S/N-3137, S/N-09-1870 | 801/20968 | 46 046,10 |
| 17. | Kontroler systemu z czujnikami (GWG-4+4)  S/N-3140, S/N-09-1898 | 801/20969 | 46 046,10 |
| 18. | Urządzenie Grey Wolf ,PC-4005 S/N-3328 | 801/19819  801/19820 | 30 999,69  10 780,95 |
| 19. | Pobornik Nanocząstek (Partector TEM)  S/R- 332 | 801/19587 | 65 005,50 |
| 20. | Analizator dwutlenku węgla Grey Wolf ,S/N -4515  Model-PC-GW 4005 | 801/20426 | 42 398,10 |
| 21. | Analizator przenośny gazów, (GWG-1+1)  S/N-3021, S/N-09-1611 | 801/20425 | 35 571,60 |
| 22. | Impaktor Kaskadowy  Model -129 | 801/20424 | 89 599,35 |
| 23. | Aspirator-Pobornik SEM | 801/19588 | 19 618,50 |
| 24. | Aspirator Nanocząstek (Partector TEM) S/N-937 | 801/20427 | 57 994,50 |
| 25. | Przenośny aspirator pyłowy GILAIR 5 | 664/15179 | 4 000 |
| 26. | Przenośny aspirator pyłowy GILAIR 3 | 664/15180 | 4 000 |
| **RAZEM:** | | | **1.269.743,72 zł** |