Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji:

- Kompleks wojskowy ul. Szubińska 105

- budynek nr 144 – bramy segmentowe NOVOFERM ISO 2 B45 3610x3610 – sztuk 8

- budynek nr 155 – bramy segmentowe HÖRMAN typu TPU 40:

- 4100x4000 – sztuk 1

- 4000x3625 – sztuk 1

- .Kompleks wojskowy ul. Szubińska 2

- budynek nr 3 – bramy segmentowe BIG-TOR z napędem mechanicznym 2500x2750 – sztuk 2

- Kompleks wojskowy ul. Warszawska 10

- budynek nr 4 – brama segmentowa NOVOFERM ISO 45 z napędem mechanicznym 2750x2750 – sztuk 1

- budynek nr 8 – bramy segmentowe NOVOFERM ISO 45 z napędem mechanicznym 2750x2750 – sztuk 6

- budynek nr 10 – bramy segmentowe NOVOFERM ISO 45 z napędem mechanicznym 2750x2750 – sztuk 2

- budynek nr 13 i 14 – bramy BIG-TOR ISO 40 z napędem mechanicznym

- 2200x2400 – sztuk 3

- 2300x2400 – sztuk 1

-3199x2400 – sztuk 1

-3500x2400 – sztuk 1

- budynek nr 23 – bramy segmentowe NOVOFERM ISO 45 z napędem mechanicznym 2750x2125 – sztuk 5

- Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147

- budynek nr 21 – bramy segmentowe WIŚNIOWSKI z napędem mechanicznym – sztuk 3

- budynek nr 34 – brama segmentowa BIG-TOR 2200x2200 – sztuk 1

- budynek nr 48 – bramy rolowane 3500x4000 ALUPROF – sztuk 2

- budynek nr 57 :

-brama stalowa segmentowa podnoszona o napędzie elektrycznym typu SPU 67T przeszklona z furtką, wymiar w świetle muru 4000x4800- sztuk 1

-brama stalowa segmentowa podnoszona o napędzie elektrycznym typu SPU 67T przeszklona, wymiar w świetle muru 3600x3500- sztuk 1

-brama stalowa segmentowa podnoszona o napędzie elektrycznym typu SPU 67T przeszklona, wymiar w świetle muru 4000x4800 – sztuk 1;

- budynek nr 62 :

-brama z segmentów stalowych dwuściennych z naświetlem i wyposażona 
w skrzydło drzwiowe wypełnione pianką PU, wymiar w świetle muru 3250x3500 – sztuk 1

-brama z segmentów stalowych dwuściennych z naświetlem wypełniona pianką PU, wymiar w świetle muru 3250x3500 – sztuk 1

- budynek nr 102 – bramy garażowe rolowane KRISPOL typ RGZ 3260x3700 
z przełącznikami do otwierania bram – sztuk 17

- budynek nr 112 – brama segmentowa BIG-TOR 3250x3550 – sztuk 1

- budynek nr 121 – brama segmentowa BIG-TOR ISO 40:

-3250x3660 – sztuk 1

-3250x3600 – sztuk 1

-3600x3660 – sztuk 2

- Kompleks wojskowy ul. Powstańców Warszawy 2

- budynek nr 3 – bramy segmentowe DORTECH ISO 40 ND 309:

-3150x3050 – sztuk 3

-3150x3000 – sztuk 2

-3000x3150 – sztuk 1

- budynek nr 12 – bramy segmentowe BIG-TOR ISO 40:

-3200x3630 – sztuk 3

-3180x3640 – sztuk 10

-3100x3640 – sztuk 1

-3200x3500 – sztuk 1

-2420x3560 – sztuk 1

-2470x3550 – sztuk 1

-3180x3540 – sztuk 1

-3180x3570 – sztuk 1

-2430x3610 – sztuk 1

-3100x3660 – sztuk 2

- budynek nr 22 – brama segmentowa DORTECH ISO 40 1960x2010 – sztuk 1

- budynek nr 33 - bramy segmentowe HÖRMAN 3100x3500 – sztuk 4

- budynek nr 40 – bramy segmentowe DORTECH ISO 40 N :

-3200x3470 – sztuk 1

-2760x3470 – sztuk 1

-5730x3470 – sztuk 1

-5660x3470 – sztuk 1

-5700x3470 – sztuk 1

-5680x3470 – sztuk 1

-5730x3490 – sztuk 1

-5660x3490 – sztuk 1

-5650x3490 – sztuk 1

-5710x3490 – sztuk 1

-5840x3470 – sztuk 1

- budynek nr 47 – bramy segmentowe DORTECH ISO 40 2400x2700 – sztuk 4

- budynek nr 59 – brama dwuczęściowa (dwuskrzydłowa) z napędem mechanicznym BIG-TOR 5500x4150 – sztuk 8;

- budynek nr 65 – brama segmentowa DORTECH ISO 40 HL 2400x2470 – sztuk 1;

- budynek nr 71 – bramy segmentowe BIG-TOR:

-3000x3500 – sztuk 1;

-2700-3000 – sztuk 2;

- budynek nr 72 – bramy segmentowe BIG-TOR 3000x3500 – sztuk 2;

- budynek nr 73 – bramy segmentowe BIG-TOR 3000x3500 – sztuk 2;

- Kompleks wojskowy ul. Bernardyńska – Kościół Garnizonowy

- budynek gospodarczy – brama segmentowa 2200x2125 WIŚNIOWSKI 
z napędem mechanicznym – sztuk 1;

- Kompleks wojskowy ul. Fabryczna 16

- budynek nr 12 – bramy rolowane ALUPROF – sztuk 2.

Prace konserwacyjne należy wykonać zgodnie z harmonogramem:

- w roku 2022: 01 sierpień 2022 r. - 30 wrzesień 2022 r.;

- w roku 2023: 03 lipiec 2023 r. - 25 sierpień 2023 r.

Wykaz prac naprawczych przewidzianych do wykonania do dnia 29.07.2022 r.

| j. m. | kompleks | nr bud. | urządzenie | zakres naprawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Powst. Warszawy 2 | 12 | bramy segmentowe BIG-TOR ISO40 | Naprawa bramy nr 1 – wymiana wkładki w zamku, |
|  |  |  |  | Naprawa bramy nr 6 - wymiana uszczelki pionowej (2 szt.), |
|  |  |  |  | Naprawa bramy nr 13 – wymiana uszczelki i listwy dolnej Al |
|  |  | 33 | brama segmentowa HÖRMAN | Naprawa bramy - wymiana klamki w drzwiach |
|  |  | 40 | bramy segmentowe DORTECH ISO 40 N | Naprawa bramy nr 3 – wymiana lin, |
|  |  |  |  | Naprawa bramy nr 10/11 – wymiana klamki, |
|  |  |  |  | Naprawa bramy nr 5 – wymiana dolnego segmentu, noży, zawiasów wewnętrznych I zewnętrznych |
|  |  |  |  | brama nr 7 – montaż segmentu dolnego (materiał użytkownika), naprawa mocowania drzwi |
|  |  | 71 | bramy segmentowe BIG-TOR | Naprawa bramy - wymiana zamków z wkładkami – 2 szt. |
|  |  |  |  | Naprawa bramy nr 2 – wymiana bębna nawojowego i linek |
| 2. | ul. Gdańska 147 | 102 | bramy zwijane KRISPOL RGZ | Naprawa bramy nr 16 – wymiana lameli (2 szt.), wymiana wieszaków blokady (2 szt.) |
|  |  | 112 | brama segmentowa BIG-TOR | Naprawa bramy poprzez wymianę enkodera |
|  |  | 121 | bramy segmentowe BIG-TOR ISO 40 | Naprawa bramy - wymiana uszczelki górnej (1 szt.) |
| 3. | ul. Szubińska 105 | 144 | bramy segmentowe NOVOFERM ISO 2 B45 | Naprawa bramy - wymiana zamków z wkładkami – 2 szt. |
|  |  | 155 | bramy segmentowe HÖRMAN TPU 40 | Naprawa bramy poprzez wymianę odbojnika krótkiego |

Wykonanie prac naprawczych należy wykonać przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych.

Załącznik nr 2 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRAMY GARAŻOWE I MAGAZYNOWE W BUDYNKACH

- Kontrola stanu technicznego bramy oraz wszystkich jej elementów połączeń mechanicznych, punktów mocowań prowadnic, podwieszeń i pozostałych elementów konstrukcji, dokręcenie poluzowanych śrub i nakrętek. W razie złego ich stanu technicznego wymiana elementów na nowe.

- Wykonanie niezbędnych regulacji połączeń ruchomych oraz ich przesmarowanie w szczególności: wózków jezdnych, prowadnic bocznych 
i górnych wraz z rolkami, kół i listew zębatych.

- Wymiana takich elementów bram jak: bezpieczniki, żarówki, smary, styki, cewki, sprężynki,  filtry, śruby, podkładki zawleczki, baterie do pilota, rolki jezdne do bram, sworznie do ram siłownika.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w drobne materiały eksploatacyjne skalkulowane przy wycenie za naprawę i konserwację.

- Sprawdzenie poprawności działania mechanizmu blokady oraz regulacja urządzenia odsprzęglającego, umożliwiającego ręczne otwieranie bramy 
w przypadku awarii.

- Kontrola i regulacja blatu bram.

- Weryfikacja oraz ocena stopnia zużycia elementów mechaniki, punktów mocowań prowadnic, podwieszeń, pozostałych elementów konstrukcji

bramy – w razie konieczności dokręcenie lub wymiana elementów mocujących.

- Regulacja i smarowanie elementów okuciowych i jezdnych: zawiasy środkowe, wsporniki rolek, rolki jezdne.

- Regulacja naciągu sprężyn skrętnych.

- Regulacja bębnów nawojowych, linek stalowych podnoszących blat bramy, regulacja sprężyn napinających linki.

- Regulacja systemów bezpieczeństwa: zabezpieczenie zerwania linek, zabezpieczenie pęknięcia sprężyn, listwa zabezpieczenia krawędziowego, fotokomórki.

- Poprawienie (w razie konieczności) zabezpieczeń antywłamaniowych: zabezpieczenie przed podważeniem, zasuwa, rygiel obrotowy i narożny.

- Regulacja sprzęgła łączącego wał.

- Ustawienie napięcia łańcucha przekładni napędu.

- Regulacja (w razie konieczności wymiana) urządzeń sterujących: sterowanie, sterowniki przyciskowe, radary, wyłączniki pociągowe.

- Ustawienie punktu referencyjnego połączeń krańcowych, parametrów siły.

- Regulacja i konserwacja bramy.

- Usunięcie zaistniałych uszkodzeń i drobnych usterek przed pierwszym przeglądem.

Załącznik nr 4 do umowy

Bydgoszcz, dn. ………………

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI KONSERWACJI

- DOTYCZY: Umowa nr …………………………….. z dnia ………………….

- MIEJSCE REALIZACJI: ………………………………………………………..

- ADMINISTRATOR OBIEKTU: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy Bydgoszcz

- PRZEDMIOT USŁUGI: Konserwacja …………..…………………………….

- ZAKRES ROBÓT: Okresowa usługa konserwacji …………………………..

- WYKAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI:

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Miejsce zamontowania urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr bud. / nr pom. |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

7.TERMIN REALIZACJI: …………………………………………………………………….

8.WYKONANE CZYNNOŚCI:…………………………………………………………………

9.OCENA OGÓLNA I WNIOSKI:………………………………………………………….....

WYKONAWCA		             PRZEDSTAWICIEL	            PRZEDSTAWICIEL

ZAMAWIAJĄCEGO		 UŻYTKOWNIKA

….………………………………	   …………………………………	   …………………………………

Data, pieczątka i podpis		            Data i czytelny podpis		              Data i czytelny podpis

Załącznik nr 5 do umowy

Bydgoszcz, dn. ………………

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI NAPRAWY

- DOTYCZY: Umowa nr …………………………….. z dnia ……………………………………

- MIEJSCE REALIZACJI: …………………………………………………………………………

- ADMINISTRATOR OBIEKTU: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy Bydgoszcz

- PRZEDMIOT USŁUGI: …………………..…………..…………………………………….……

- ZAKRES ROBÓT: ………………………………………………………………………………..

- WYKAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH NAPRAWIE:

- Nazwa urządzenia: ……………………………………………………............................

- Miejsce zamontowania urządzenia (nr bud. / nr pom.): …….…./….…….

- Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- TERMIN REALIZACJI: ………………………………………………………………………….

- ROBOCZOGODZINY: ………………………………………………………………………….

- WYKONANE CZYNNOŚCI:

…………………………………………………………………………………………………...……..

10.OCENA OGÓLNA I WNIOSKI:

…………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………………..

WYKONAWCA		             PRZEDSTAWICIEL	            PRZEDSTAWICIEL

ZAMAWIAJĄCEGO		 UŻYTKOWNIKA

….………………………………	   …………………………………	   …………………………………

Data, pieczątka i podpis		            Data i czytelny podpis		              Data i czytelny podpis

Załącznik nr 6 do umowy

Bydgoszcz, dn. ………………

PROTOKÓŁ ODBIORU NAPRAWY AWARYJNEJ

- DOTYCZY: Umowa nr …………………………….. z dnia ……………………………………

- MIEJSCE REALIZACJI: …………………………………………………………………………

- ADMINISTRATOR OBIEKTU: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy Bydgoszcz

- PRZEDMIOT USŁUGI: …………………..…………..………………………………………….

- ZAKRES ROBÓT: ………………………………………………………………………………..

- WYKAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH NAPRAWIE AWARYJNEJ:

- Nazwa urządzenia: …………………………………………………….............

- Miejsce zamontowania urządzenia (nr bud. / nr pom.): …….…./….…….

- Uwagi: ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

- TERMIN REALIZACJI: ……………………………………………………………………………

- ROBOCZOGODZINY: ……………………………………………………………………………

- WYKONANE CZYNNOŚCI:

…………………………………………………………………………………………………...……….

10.OCENA OGÓLNA I WNIOSKI:

……………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................

WYKONAWCA		        PRZEDSTAWICIEL		      PRZEDSTAWICIEL

ZAMAWIAJĄCEGO		         UŻYTKOWNIKA

……………………………….		……………………………………….	………………………………….

Data, pieczątka i podpis			Data i czytelny podpis		     Data i czytelny podpis

Załącznik nr 7do umowy

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemców

................................

(miejscowość, data)

..........................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że firma:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy, adres, NIP, tel. kontaktowy)

spełnia warunki związane z zatrudnieniem przez przedsiębiorcę cudzoziemców wynikające z przepisów obowiązujących w tym zakresie i będzie/nie będzie* zatrudniała do realizacji zamówienia cudzoziemców.

......................................................

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika,  szefa, osoby uprawnionej)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do umowy

Oświadczenie za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego

................................

(miejscowość, data)

....................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zatrudnieni przez:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy, adres, NIP, tel. kontaktowy)

cudzoziemcy realizujący przedmiot zamówienia zostali poinformowani i przeszkoleni w zakresie wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu, wnoszenia/wywożenia, posługiwania się urządzeniami do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz poruszania się po terenie Zamawiającego, a także jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu.

.......................................................

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika,  szefa, osoby uprawnionej)

Załącznik 9 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE USTAWY O PZP.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, z siedzibą  w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr tel. 261 411 311 lub mailowo na adres 11wog.iodo@ron.mil.pl;

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/

„Konserwacja i naprawa bram garażowych i magazynowych w budynkach”.

- odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019, z późn. Zm.), dalej zwaną „ustawą o PZP”;

- obowiązek podanie przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o PZP, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodanie określonych danych wynikają z ustawy o PZP;

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu;

- obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy o PZP;

- w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Panu/Pani:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 10 do umowy

WYKAZ CZYNNOŚCI

wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
na rzecz Zamawiającego w postępowaniu na:

„Konserwacja  i naprawa bram garażowych w budynkach”

których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY.

| Czynności / stanowisko* w zakresie realizacji zamówienia: | Liczba osób** (uzupełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| - przegląd stanu technicznego bram garażowych. - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do umowy, |  |
| - konserwacja bram garażowych - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do umowy, |  |
| -naprawa bram garażowych. |  |

*W zależność od przedmiotu zamówienia Zamawiający określa zakres czynności   
 w zakresie realizacji zamówienia lub określa stanowiska pracy, które niezbędne są do wykonania czynności w postępowaniu.

**Wykonawca wpisując liczbę osób, które uczestniczą w wykonaniu przedmiotu umowy, oświadcza, iż wskazana liczba osób będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. (Kolumna dotyczy także ilości osób, które wykonawca posiada w dyspozycji do wykonania przedmiotu umowy).

…………………………..……….

(data, podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej)

W przypadku spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego Wykonawca umieszcza takie oświadczenie poniżej:

Oświadczam, iż samodzielnie wykonam czynności określone w przedmiocie zamówienia.

…………………………..……….

(data, podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej)