Świnoujście, 31.07.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzieleniezamówienia**

EA/PW/NI/0951/250/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Okresowa roczna kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych”**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy przewody spalinowe posiadają wkłady kominowe?

**Pytanie nr 2**

Prosiłbym także o informację jakiej długości są przewody spalinowe.

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 3 udzielonej pismem nr EA/PW/NI/0943/248/2023/KSz z dnia 27.07.2023r.

**Pytanie nr 3**  
Czy przy przeglądzie kominiarskim należy wykonać czyszczenie?

**Treść udzielonej odpowiedzi**

Zamawiający informuje, że przy przeglądzie kominiarskim należy wykonać czyszczenie przewodów kominowych spalinowych – 4 szt.

Natomiast przewody kominowe wentylacyjne nie podlegają czyszczeniu przy przeglądzie.

**Skorygowana odpowiedź na pytanie nr 3 brzmi:**

**Zamawiający informuje, że przy przeglądzie kominiarskim nie należy wykonywać czyszczenia przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych. Czynność ta zostanie zlecona odrębnie na podstawie wniosków z przeglądów realizowanych w ramach niniejszego postępowania.**

**Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby w protokołach kominiarskich Wykonawca podał:**

**- szacunkowe długości przewodów kominowych spalinowych,**

**- informacje, które z przewodów kominowych spalinowych posiadają wkłady kominowe.**

*Prokurent*

*mgr inż. Radosław Wrzeszcz*