# ZP.271.11.2024

# Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: **Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach**

1. **Zakres rzeczowy zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie** robót budowlanych polegających na odbudowie alejek parkowych, montażu elementów małej architektury, takich jak: lampy, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. **Lokalizacja inwestycji**

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach NR 169/1, Nr 173/2, Nr 174, Nr 234, Nr 283 – obr. Mścice, gmina Będzino, woj. Zachodniopomorskie. Poniżej mapa poglądowa:



Zakres prac i robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuję m.in.:

* demontaż istniejących 6 sz. latarni parkowych oraz ławek i koszy na śmieci,
* wyznaczenie w terenie trasy odbudowywanych alejek, prace ziemne,
* budowę alejek gruntowych o szerokości 1,5 m, z klińca kamiennego, ograniczonych obrzeżem betonowym,
* budowę alejki gruntowej o szerokości 3,0 m, z geokraty wypełnionej klińcem kamiennym (poszerzenie na długości ok 50 m tworzące drogę p.poż.), ograniczonej obrzeżem betonowym,
* uporządkowanie terenu i uzupełnienie gruntu przy betonowej konstrukcji (tzw. „strzelnicy”) do poziomu ok. 50 cm poniżej górnej powierzchni oraz utworzenie na górze murku siedziska z desek drewnianych, malowanych w kolorze ławek ,
* uporządkowanie terenu cmentarzy znajdujących się w parku (oczyszczenie i zaimpregnowanie pozostałości płyt nagrobkowych, wyeksponowanie płyt poprzez przycięcie lub usunięcie otaczającej je roślinności, gałęzi itp. uwaga! bez naruszenia lokalizacji nagrobków),
* dostawa i montaż:
	+ 6 szt. stylowych latarni parkowych o wysokości min. 3 m (metalowe i/lub żeliwne, źródło światła LED),
	+ 6 szt. kamer zewnętrznych:
		- montaż na latarniach,
		- odporna na warunki atmosferyczne, min. IP66,
		- zasięg podczerwieni do (min.) 30 metrów,
		- na kartę sim (opłacona na pierwsze 3 miesiące od odbioru), co daje możliwość obsługi zdalnej przez urządzenia mobilne np. telefon, tablet czy laptop oraz komputery stacjonarne,
		- karta pamięci zapewniająca przechowywanie nagrań przez min. 30 dni (po zapełnieniu karty kamera automatycznie zaczyna nadpisywać nagrania poczynając od najstarszego),
	+ 4 szt. stylowych ławek parkowych o dł. min. 1,8 m (konstrukcja: metalowa i/lub żeliwne, siedzisko i oparcie drewniane, bez podłokietników),
	+ 4 szt. stylowych koszy na śmieci min. 30 l, zadaszonych (metalowe i/lub żeliwne),
	+ 5 szt. stylowych tablic informacyjnych na dwóch nogach format ok. 70x90 cm (wydruk wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego),
	+ 1 szt. tablicy regulaminowej (np. na dibondzie) na jednej nodze format A3 (wydruk wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego),

 – forma i stylistyka w/w elementów zgodna z projektem,

* dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej:
	+ wyciąg górny + wyciskanie siedząc - na wspólnym pylonie,
	+ orbitrek + biegacz - na wspólnym pylonie,
	+ steper + wypych nóg - na wspólnym pylonie, oraz
	+ wioślarz,
	+ nawierzchnia bezpieczna (piasek) pod urządzeniami fitness,

– montowane urządzenia powinny być w stonowanych, naturalnych barwach, wpisujących się w teren i zieleń parkową.

1. **Uwagi**
* Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
* Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały te muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Wszystkie materiały oraz urządzenia uzyskane w wyniku realizacji zadania, a nadające się do dalszej eksploatacji należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały nie nadające się do dalszej eksploatacji, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Załączony do dokumentacji przedmiar robót jest materiałem pomocniczym — informacyjnym. Przedmiar robót budowlanych nie stanowi o zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają charakter informacyjny. Roboty opisane w projekcie wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w przedmiarze robót.