## Pakiety
Załącznik nr 1 do SWZ
20/24 Dostawa klatek międzytrzonowych typu ACIF i PLIF dla SPZZOZ w Gryficach
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 Klatki szyjne ACIF do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa bez wypełnienia
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
1. | Klatki szyjne ACIF do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa bez wypełnienia. Wykonane z tytanu komórkowego o właściwościach hydrofilnych. Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting), składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury. Klatki o kształcie anatomicznym, przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700µm i module Younga zgodnym z kością gąbczastą. Opcjonalnie dostępne klatki z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Klatki pozwalające na kontakt z blaszką graniczną trzonów na całej górnej i dolnej powierzchni klatki, powierzchnia styku identyczna z rozmiarem podstawy klatki, zawierające dodatkowe znaczniki radiologiczne. Możliwość wykonania badania MRI, bez ryzyka zakłócenia obrazu (kompatybilny z protokołem T2-spc-tra). Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4 – 10 mm, ze skokiem co 1 mm; dostępne w dwóch rozmiarach: dużym (18 x 14mm ) i małym (16 x 12 mm) i dwóch kątach nachylenia 4° lub 8° stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla odtworzenia lordozy szyjnej. Zestaw instrumentarium musi zawierać narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. Wykonawca musi dostarczyć kontener sterylizacyjny do zestawu narzędziowego. |  |  |  | szt. |  | 60 | 0
[7 empty] | Razem: | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2 Klatki typu PLIF do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
1. | Klatki do stabilizacji międzytrzonowej bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych. Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych; Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting). Klatki biointegracyjne przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Wielkość por tytanu komórkowego równa 650 μm, i module Younga - zgodnym z kością gąbczastą, co zapobiega powstawaniu sił niszczących blaszkę graniczną. Bez potrzeby stosowania biomateriałów przyspieszających zrost (brak centralnego otworu w implancie). Struktura implantu współmierna ze strukturą kości. Klatki podłużne o wysokości 7 - 15 mm., ze skokiem co 2 mm. Klatki w wymiarach: 9 x 22 mm, 9 i 11 x 26 mm oraz 9 i 11 x 30 mm. Klatki równoległe oraz klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego, górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem 4°, 12° i 18° lordozy lędźwiowej. Klatki z tytanowymi znacznikami radiologicznymi krawędzi przedniej, boków i tylnej. Możliwość pełnej diagnostyki CR / MRI, bez artefaktów i zakłóceń obrazu (kompa-tybilny z protokołem T2-spc-tra). Wzmocniona stabilność pierwotna implantu. Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu. W zestawie przymiary odzwierciedlające rzeczywisty wymiar implantu oraz narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek międzytrzonowych. Komplet: 2 klatki międzytrzonowe PLIF Wykonawca musi dostarczyć kontener sterylizacyjny do zestawu narzędziowego. |  |  |  | szt. |  | 95 | 0
[7 empty] | Razem: | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)