## Pakiet 1- 5
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę rękawic medycznych oraz opatrunków na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/P/12/22
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta oraz numer katalogowy - obowiązkowo podaje Wykonawca
Pakiet nr 1
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubości minimalne: na palcu ≥0,17mm, dłoni ≥0,12mm. Długość 280mm. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, lub równoważne, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie podwójne papierowe. Rozmiary 6,0 -9,0, wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min.10N | 6.0- 9.0 | par | 10000 |  | 0 |  | 0
2. | Rękawice chirurgiczne sterylne, neoprenowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, z warstwą antypoślizgową. Grubości minimalne: na palcu ≥0,22mm, dłoni ≥0,20mm, mankiecie ≥0,18mm. Długość 285-305mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%, siła zrywająca 13N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, lub równoważne, odporne na przenikanie cytostatyków potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru oraz nazwy producenta. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiary 6,0-9,0 | 6.0- 9.0 | par | 600 |  | 0 |  | 0
3. | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy, z warstwą antypoślizgową. Grubości minimalne na palcu ≥0,33mm, dłoni ≥0,30mm, mankiecie ≥0,23mm. Długość 280-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 820%, wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min. 27N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, lub równoważne, odporne na przenikanie cytostatyków oraz odporne na działanie cementu kostnego potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru oraz nazwy producenta. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiary 6,5-9,0 | 6.5- 9.0 | par | 800 |  | 0 |  | 0
4. | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne z dodatkiem żelu aloesowego, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor zielony. Grubości minimalne: na palcu ≥0,17mm, dłoni ≥0,16mm, mankiecie ≥0,15mm. Długość 275-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 870%, siła zrywająca przed starzeniem 12N. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiary 5,5-9,0 | 5.5- 9.0 | par | 5000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 2
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe, z przedłużonym mankietem o długości 260-290mm, cienkie, grubość na palcach 0,1 ± 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach; odporne na substancje chemiczne i wirusy, min 1 poziom odporności na substancje obecne w środkach dezynfekcyjnych (etanol i izopropanol) z informacją na opakowaniu, AQL 1.5 oznaczone na opakowaniu, podwójnie oznakowanie- do procedur medycznych i niemedycznych (kat. III), fabrycznie naniesione na opakowaniu, otwór dozujący wypełniony folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyciągania, rozmiary wg. potrzeb zamawiającego rozm. S-L op. a 200 szt.; XL op a 180 szt. | S-XL | op | 3600 |  | 0 |  | 0
2. | Rękawice nitrylowe z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, bakteriostatycznych oraz łagodząco-nawilżających z serycyną, białe, cienkie, grubość na palcach 0,1 ± 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach; odporne na substancje chemiczne i wirusy, min 1 poziom odporności na substancje obecne w środkach dezynfekcyjnych (etanol i izopropanol) z informacją na opakowaniu, AQL 1.5 oznaczone na opakowaniu, podwójnie oznakowanie- do procedur medycznych i niemedycznych (kat. III), fabrycznie naniesione na opakowaniu, otwór dozujący wypełniony folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyciągania, rozmiary wg. potrzeb zamawiającego rozm. S-L op. a 100 szt. | S-L | op. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2 | [5 empty] | 0 | X | 0
Pakiet nr 3
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony (w tym co najmniej 3 substancje z załącznika A normy 374-1), lub równoważe, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Odporne na przenikanie co najmniej 2 alkoholi potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Opakowanie a'50 sztuk (S-L). Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 4cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon compact z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu oraz od góry opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. | S-L | op. | 1800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.35 | 3.4 | 4.5
2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubości minimalne: na palcu ≥0,11mm, dłoni ≥0,08mm, mankiecie ≥0,07mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor ciemno niebieski, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej. Zgodnie z normami EN 455:1-2, EN 374-3, lub równoważne, (przebadane na min. 10 substancji chemicznych), ASTM F1671, lub równoważne, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacje o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'250 sztuk.Wymiary opakowania 12 cm x 13 cm x 15,5 cm (+/-5%), kompatybilne z uchwytem naściennym typu SafeDon z możlwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania. Rozmiary : S, M, L. | S-L | op. | 1600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.35 | 3.4 | 4.5
WARTOŚĆ PAKIETU 3 | [5 empty] | 0 | X | 0 |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 4 | [12 empty] | 0
1 | 1. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | XS-XL | op. | 3000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27.4 | 3.4 | 28.33
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor jasnozielony/limonkowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 50 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | XS-XL | op. | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.5 | 3.4 | 5.69
WARTOŚĆ PAKIETU 4 | [5 empty] | 0 | X | 0 |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 5
1. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące opakowanie typu folia-folia z polietylenu . Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. | 10 cm x 12 cm | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
2. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na port, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, , odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. | 6cm x 7cm | szt. | 32000 |  | 0 |  | 0
3. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, , odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu . Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium | 4,5-5 cm x 5,7 cm | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0
4. | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, | 6 x 75 mm (koperta a` 3 paski) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
5 | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu | 3 x 75 mm (koperta a` 3 paski) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
6 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonianu chlorheksydyny. Opatrunek sterylny wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4 cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące z okienkiem wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III, niepylące opakowanie typu folia-folia z polietylenu . Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. | 8,5 cm x 11,5 cm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
7 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z elastycznej pianki (PCV), z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała | 5 m x 2,5 cm x 12 cm | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU 5 | [5 empty] | 0 | X | 0
…...................................... Data i podpis Wnioskodawcy