Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 7 - Przylepiec z tkaniny jedwabnej

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Biały przylepiec na rolce wykonany z tkaniny jedwabnej z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie plastra, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym. Posiadający bardzo dobre właściwości przylepne. Przeznaczony do mocowania igieł dializacyjnych, cewników naczyniowych, opatrunków na przetoce do hemodializy oraz opatrunków na ciele pacjenta. Rozmiar: 5m x 1,25 cm |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 12 - Opaski dziane/elastyczne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana gramatura | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol.78] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Opaska dziana podtrzymująca wiskozowa a 1 szt. 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, krawędzie opaski wykończone w sposób uniemożliwiający ich strzępienie. Gramatura: min.: 9,0 g/m2 |  |  |  | ……. g/m2 | 65.000 |  |  |  |  |
| 2. | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 15 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poliuretanu Gramatura: min.: 28,0 g/m2 |  |  |  | ……. g/m2 | 1.700 |  |  |  |  |
| 3. | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poliuretanu Gramatura: min.: 19,0 g/m2 |  |  |  | ……. g/m2 | 5.000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 24 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 24 – Sterylna kieszeń samoprzylepna, sterylna taśma operacyjna

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sterylna kieszeń samoprzylepna jednokomorowa, wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Rozmiar: 30 cm x 40 cm (+5cm) |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna jednorazowa taśma operacyjna z włókniny , samoprzylepna do mocowania przewodów na powierzchni obłożeń operacyjnych. Pakowana pojedynczo. Rozmiar: 50 cm (+5cm) x 9 cm (+1cm) |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |