## 1
| Pakiet 1 - Akcesoria anestezjologiczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.1
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Worki oddechowe lateksowe o pojemności 2 litrów |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Worki oddechowe lateksowe o pojemności 1,5 litrów |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Worki oddechowe lateksowe o pojemności 0,5 litra |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Maska anestetyczna uniwersalna, silikonowa, przezroczysta rozmiar od 2 do 5 |  | szt | 70 |  | 0 |  | 0
5 | Maska anestetyczna uniwersalna silikonowa rozmiar 2 i 3 |  | szt | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Zestaw 10 linii próbkujących z końcówkami Luer-lock |  | szt | 350 |  | 0 |  | 0
7 | Filtr bakteryjny powrotu gazu "DRUCK" |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0
8 | Filtr ssaka prosty do aparatu Fabius Tiro |  | szt | 135 |  | 0 |  | 0
9 | Pułapka wodna Water Lock 2 |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0
10 | Czujnik przepływu do aparatu Fabius Tiro |  | szt | 35 |  | 0 |  | 0
11 | Czujnik przepływu do aparatu Evity |  | szt | 60 |  | 0 |  | 0
12 | Szybki czujnik tlenu do pomiaru w strumieniu bocznycm do aparatu "Julian" |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Rury silikonowe do respiratora Evita XL długość 150 cm |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0
14 | Rury silikonowe do aparatu do znieczulenia dla dzieci 22/110-120 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Rury silikonowe do aparatu do znieczulenia Fabius Tiro długość 110-120 cm |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
16 | Zestaw rur jednorazowego użytku współpracujących z aparatmi do znieczuleń "Julian", "Tytus", układ o długości 2 m z workiem oddechowym o pojemności 2l i 3l i gałęzią o dł. 1,5 m rury pamiętające kształt, dla dzieci i/lub dla dorosłych |  | szt | 500 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 2
| Pakiet 2 - Akcesoria anestezjologiczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Czujnik SpO2 (pulsoksymetria) wielokrotnego użytku dla dorosłych do stosowania na palcu u ręki z przewodem dł. 45 cm +/- 5cm |  | szt | 90 |  | 0 |  | 0
2 | Czujnik SpO2 (pulsoksymetria) wielokrotnego użytku dla dzieci do stosowania na palcu u ręki z przewodem dł. 45 cm +/- 5cm |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel SpO2 (pulsoksymetria) |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0
4 | Dren łączący NIPC do monitorów INFINITY 3,70 - 4,00 m |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Przewód odprowadzeniowy EKG MonoLead 3 wersja z dwoma stykami, IEC1 |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Sonda temperatury na skórę dla dorosłych, kabel 1,5 - 2,00 m |  | szt | 32 |  | 0 |  | 0
7 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dzieci, obwód ramienia 12-19cm +/- 2cm |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 17-25cm +/- 2cm |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 23-33cm +/- 2cm |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0
10 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 31-40cm +/- 2cm |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 3
| Pakiet 3 - Akcesoria anestezjologiczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.3
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Czujnik tlenu kapsuła do pomiaru w strumieniu głównym do respiratorów Evita |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 4
| Pakiet 4 - Cewniki i zestawy do żył centralnych z igłą Seldingera | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Cewniki dwuświatłowe do żył centralnych pediatryczne 18Ga/22Ga Zestaw ma zawierać: pediatryczny dwuświatłowy cewnik 4F/8cm/12cm, o kanalikach 18Ga/22Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką "J" ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne. |  | szt. | 20
2 | Zestaw do wkłuć centralnych z dwuświatłowym cewnikiem 7F/16cm Zestaw ma zawierać: dwuświatłowy cewnik 7F/16cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne. |  | szt. | 20
3 | Zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F/20cm Zestaw ma zawierać: trzyświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne. |  | szt. | 50
4 | Zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F/16cm Zestaw ma zawierać: trzyświatłowy cewnik 7F/16cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne. |  | szt. | 50
5 | Wkłucie do żyły centralnej w zestawie Seldingera 1 - drożne: Cewnik pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 6F, 7F, 8F dł. 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G, dł.70mm, prowadnik z systemem do wprowadzania, dodatkowe skrzydełka, skalpel |  | szt. | 50
6 | Wkłucie do żyły centralnej w zestawie Seldingera 2 - drożne:Cewnik pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 7F, 7,5F, 8F dł.20cm, igła do nakłucia naczynia 18G, dł.70mm, prowadnik z systemem do wprowadzania, dodatkowe skrzydełka, skalpel |  | szt. | 110
7 | Wkłucie do żyły centralnej w zestawie Seldingera 3 - drożne:Cewnik pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 7F, 7,5F, 8F dł.20cm, igła do nakłucia naczynia 18G, dł.70mm, prowadnik z systemem do wprowadzania, dodatkowe skrzydełka, skalpel |  | szt. | 350
8 | Wkłucie do żyły centralnej w zestawie Seldingera 4-drożne 8,5F 20H x 1 szt dł.20cm, igła do nakłucia naczynia 18G, dł.70mm, prowadnik z systemem do wprowadzania, dodatkowe skrzydełka, skalpel |  | szt. | 270
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 5
| Pakiet 5- Zastawka Pudenza - komplet średniociśnieniowy | [7 empty] | Załącznik nr 1.5
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zastawka Pudenza 12 mm średniociśnieniowa z integralnym łącznikiem |  | szt | 4
2 | Dren komorowy Pudenza , 20 cm, 23 cm |  | szt | 6
3 | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem , 120 cm Pudenza |  | szt | 4
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 6
| Pakiet 6 - Kleszczyki chirurgiczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.6
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem,narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure. |  | szt. | 90
2 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych, długość szczęk 16,5 cm, z wbudowanym nożem, długość narzędzia 19 cm z wbudowanym przewodem, uruchamianie włącznikiem ręcznym lub nożem, kompatybilne z generatorem Ligasure |  | szt. | 20
3 | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową EDGE, trzema przyciskami cięcia, koagulacją i trybem Valleylab pozwalającym na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzeniania termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł.4,5 m złączem kompaktybilnym z generetorem Valleylab Force Triad. |  | szt. | 60
4 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowane ręcznie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem LigaSure |  | szt. | 15
5 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowane ręcznie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem LigaSure |  | szt. | 2
6 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych typu Maryland długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm,kompatybilne z generatorem LigaSure |  | szt. | 12
6 | Elektroda jednorazowa z przewodem wpinana do kleszczyków wielorazowego użytku dł. 23 cm, kompatybilna z generatorem LigaSure |  | szt. | 5
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 7
| Pakiet 7 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku - OIOM | [7 empty] | Załącznik nr 1.7
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Rurka intubacyjna zbrojona z prowadnicą 6mm-9mm |  | szt | 50
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 8
| Pakiet 8 - Żel do ostrzykiwania moczowodów | [7 empty] | Załącznik nr 1.8
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Deflux- żel do ostrzykiwania moczowodów poj. 1 ml + igła (3,7FRx 23Gx350 mm) |  | szt. | 6
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 9
| Pakiet 9 - Zestawy do zabiegów urologicznych u dzieci | [7 empty] | Załącznik nr 1.9
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z workiem i prowadnicą, rozm CH 5 - 16 |  | szt. | 70
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 10
| Pakiet 10 - Zestawy do badań urodynamicznych u dzieci | [7 empty] | Załącznik nr 1.10
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zewnętrzny przetwornik ciśnienia do aparatów Andromeda |  | szt. | 4
2 | Cewnik dwukanałowy do cystometrii i C/P Ø 6, dł.300 mm, PEBAX, dystans pomiędzy kanałami 10 mm |  | szt. | 20
3 | Przewód do pompy infuzyjnej - do aparatów Andromeda,270 cm z wymienną końcówką przewodu pompy infuzyjnej i jrdnokierunkowym zaworem zwrotnym. |  | szt. | 20
4 | Wymienna końcówka przewodu pompy infuzyjnej z jednokierunkowym zaworem zwrotnym, |  | szt. | 50
5 | Linia manometryczna dla kanału Pves, dł.150 cm, PCV, przezroczysta, czerwone końcówki luer |  | szt. | 20
5 | Linia manometryczna dla kanału Pves, dł.150 cm, PCV, przezroczysta, niebieskie końcówki luer |  | szt. | 20
7 | Dren do grawitacyjnego wypełniana trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia dł.150 cm, żeńskie końcówki Luer. |  | szt. | 20
8 | Elektrody EMG ze stałym żelem , 22 x 30 mm z kablem 50 cm (op.10 blistrów po 3 szt.) |  | op | 20
9 | Cewnik rektalny 5-12 Fr, dł.150-300 cm z balonikiem, PEBAX, balon o rozmiarze 7 x 20 mm wykonany z polizoprenu. |  | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 11
| Pakiet 11 - Materiały eksploatacyjne do generatora artroskopowego firmy ConMed | [7 empty] | Załącznik nr 1.11
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Elektroda do elektrokoagulacji boczna (90°) odsysająca o długości 13 cm oraz elektroda do elektrokoagulacji (30°) odsysająca o długości 8,5 cm i elektroda do elektrokoagulacji (50°) odsysająca o długości 13 cm |  | szt. | 300
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy
*

## 12
| Pakiet 12 - Zestawy specjalistyczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.12
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Łącznik obrotowy do bronchofiberoskopu o śr.15mm z możliwością obrotu 360 stopni ,pomaga wyeliminować przenoszenie niepożądanych sił skręcających i ruchów pomiędzy układem wspomagającym oddychanie pacjenta i rurką intubacyjną lub tracheostomijną. |  | szt | 70 |  |  |  | 0
2 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym oraz przewodem do odsysania, posiadającą sztywny mandryn z otworem na prowadnice seldingera oraz na stałę zamocowany kołnierz Nr 7, 8, 9 |  | szt | 50 |  |  |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 13
| Pakiet 13 - Kaniula donosowa do polisomnografii | [7 empty] | Załącznik nr 1.13
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaniula donosowa Pro-Flow dla dorosłych do polisomnografii z filtrem |  | szt. | 400
2 | Kaniula donosowa Pro-Flow dla dorosłych do polisomnografii |  | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 14
| Pakiet 14 - Druty do pętli do usuwania migdałków | [7 empty] | Załącznik nr 1.14
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Drut do pętli śr. 0,3 mm x 12 szt |  | opak | 10
2 | Drut do pętli śr. 0,5 mm x 12 szt |  | opak | 50
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 15
| Pakiet 15 - Akcesoria artroskopowe | [7 empty] | Załącznik nr 1.15
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaseta do artroskopu kompatybilna z artroskopem firmy Smith & Newphew (3 szt./opak) |  | opak. | 20
2 | Dren do artroskopu kompatybilny z artroskopem firmy Smith & Newphew (12 szt./opak) |  | opak. | 10
3 | Ostrza do shavera jednorazowe proste do tkanek miękkich i kości |  | kpl | 4
4 | Ostrze do shavera do tkanek miękich i kości, średnica 3,5mm, dł.8cm, wygięte |  | kpl | 1
5 | Ostrza do shavera jednorazowe zakrzywione do tkanek miękkich i kości |  | kpl | 12
6 | Ostrze do shavera umożliwiające usuwanie tkanek miękkich jak i kości (małe) |  | kpl | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 16
| Pakiet 16 - Sprzęt do mamotomu | [7 empty] | Załącznik nr 1.16
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Igła 10G do biopsji mammotomicznej x 5szt. |  | op. | 2
2 | Igła 8G do biopsji mammotomicznej x 5szt. |  | op. | 1
3 | Pojemnik próżniowy 800 ml x 10 szt. |  | op. | 2
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 17
| Pakiet 17 - Zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca | [7 empty] | Załącznik nr 1.17
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: -silikonowy rękaw o z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; -balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; -port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. -port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. -port do pobierania próbek stolca , -pasek do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis -nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. |  | szt | 30 |  |  |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 18
| Pakiet 18 - Akcesoria do laparoskopu, kompatybilne z aparatem firmy KARL STORZ | [7 empty] | Załącznik nr 1.18
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowa ,pleciona,syntetyczna,wchłanialna podwiązka z systemem wprowadzającym 2-0 3 m opak. 6 szt. |  | op | 40
2 | Dren płuczący z igłami , do zastosowania z pompką KARL STORZ HAMOU ENDOMAT(LAP) sterylny, op x 10 szt. |  | op | 25
3 | Dren płuczący z igłami , do zastosowania z pompką KARL STORZ HAMOU ENDOMAT(HYS) sterylny, op x 10 szt. |  | op | 13
4 | Elektroda neutralna jednorazowa ,dzielona do zastosowania z AUTOCON 50,200,350,II400,op x 50 szt. |  | op | 4
5 | Przewód elektrody neutralnej , dł. 500 cm, do zastosowania z elektrodami neutralnymi KARL STORZ |  | op | 2
6 | Przewód w części bipolarny , dł.300 cm do zastosowania z diatermią chirurgiczną KARL STORZ AUTOCON |  | op | 4
7 | Przewód w części monopolarny ,wtyk 5 mm dł.300 cm do zastosowania z diatermii chirurgicznych KARL STORZ AUTOCON |  | op | 4
8 | Petla zamienna, monopolarna jednorazowa do zastosowania z pętlą BETTOCCHI do polipów |  | op | 10
9 | Klipsy polimerowe ML do klipsownicy TELEFLEX a 6 szt. |  | op | 100
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 19
| Pakiet 19 - Sprzęt ileostomijny, urostomijny i stomijny | [7 empty] | Załącznik nr 1.19
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Worek ileostomijny jednoczęściowy z zapinką na rzep, przezroczysty |  | szt. | 150
2 | Worek urostomijny pediatryczny XNOP-700 |  | szt. | 10
3 | Worek urostomijny pediatryczny XSOP-500 |  | szt. | 10
4 | Worek stomijny z okienkiem otwieranym (powierzchnia klejąca 100mm) do uro-kolonostomii. |  | szt. | 30
5 | Gaziki do zmywania skóry wokół stomii nasączone płynem zmywającym, skutecznie usuwającym pozostałości przylepca, płytki lub worka ze skóry wokół stomii op.x 100szt |  | op. | 4
6 | Gaziki z płynem ochraniającym tworzącym na skórze specjalną warstwę ochronną przed podrażnieniami oraz ułatwiającym przyklejanie płytki lub worka z przylepcem op. x 100 szt |  | op. | 2
7 | Pasta uszczelniająca przestrzeń pomiędzy płytką stomijną a stomią, przedłuża czas noszenia sprzętu stomijnego, zabezpiecza przed podciekaniem treści jelitowej, posiada właściwości gojące i ochronne, zawiera w składzie materiał leczący a'20g |  | szt. | 25
8 | Pasta gojąca a'100g |  | szt. | 20
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 20
| Pakiet 20 - Sprzęt stomijny | [7 empty] | Załącznik nr 1.20
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Mostek stomijny dł. 65 mm |  | szt. | 5
2 | Mostek stomijny dł. 90 mm |  | szt. | 20
3 | Końcówka do irygacji (akcesoria zestawu do irygacji Alterna) |  | szt. | 5
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 21
| Pakiet 21 - Strzykawki i kapilary specjalistyczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.21
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Strzykawki bez igły do wykonywania gazometrii 1ml, zbalansowane wapniem heparyną litową |  | szt. | 5200
2 | Kapilary szklane do wykonywania gazometrii 100 µl z wyłapywaczem |  | szt. | 5750
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 22
| Pakiet 22 - Materiały jednorazowego użytku do witrektomii | [7 empty] | Załącznik nr 1.22
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Vitr. Kaniula do podawania dekaliny 23G x5szt. |  | op. | 10
2 | Vitr. Konektor do usuwania oleju 23G x 5szt. |  | op. | 3
3 | Vitr. Zestaw do usuwania /podawania oleju silikonowego x 5 szt. |  | op. | 20
4 | Vitr. Kaniula do podaży oleju 23G x 5szt. |  | op. | 20
5 | Vitr. Kaniula 23G z końcówką silikonową Soft Tipped. x 5szt |  | op. | 15
6 | Vitr. Kaniula 25G z końcówką silikonową Soft Tipped. x 5szt |  | op. | 1
7 | Vitr. Kaniula 27G z końcówką silikonową Soft Tipped. x 5szt |  | op. | 1
8 | Vitr. Zestaw do fakoemulsyfikacji 23G x 1szt |  | szt. | 15
9 | Vitr. Igła fletowa 23G x 1szt. |  | szt. | 40
10 | Vitr. Mikropenseta jednorazowego użytku 23G Eckardt x 5 szt. |  | op. | 15
11 | Vitr. Mikropenseta jednorazowego użytku 25G Eckardt x 5 szt. |  | op. | 2
12 | Vitr. Mikropenseta jednorazowego użytku 27G Eckardt x 5 szt. |  | op. | 2
13 | Vitr. Sonda laserowa 23G x 1szt. |  | szt. | 20
14 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% , brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml |  | szt. | 80
15 | Olej silikonowy - lepkość: 1000-1500 mPa/s; - sterylny; - współczynnik refrakcji w temperaturze 240- 25 0C: 1,400-1,410; - ciężar właściwy w temperaturze 240- 25 0C: 0,97 g/cm3 Strzykawka 10ml |  | szt. | 30
16 | Olej silikonowy - lepkość: 5000-5900 mPa/s; - sterylny; - współczynnik refrakcji w temperaturze 240- 25 0C: 1,400-1,410; - ciężar właściwy w temperaturze 240-25 0C: 0,97 g/cm3) Strzykawka 10ml |  | szt. | 5
17 | Perflurowęglowodór dziesięciowęglowy (pierścieniowa struktura cząsteczki; lepkość w temperaturze 24-250C: 5,53 mPa/s; ciężar właściwy w temperaturze 200C: 1,93 g/cm3; masa cząsteczkowa: 462; współczynnik refrakcji w temperaturze 200C: 1,31; temperatura wrzenia: 140-1420C). Fiolka 5ml |  | szt. | 50
18 | Gaz okulistyczny Sześciofluorek siarki – SF6 Pojemnik 10ml |  | op. | 50
19 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G zapakowany w nie więcej niż 2 sterylne opakowania, zawierający : ZESTAW : • witrektom pneumatyczny 23G; • kaseta jednorazowa; • światłowód 23G; • jednokrokowy zestaw 3 trokarów 23G ze zdejmowanymi zaworami i uniwersalnym drenem infuzyjnym; • dren do podaży powietrza; • 1 x osłonka na ekran; • 1 x osłonka na pilot; • 1 x plastikowy trójnik; • 1 x konektor 2x żeński; ZESTAW : • 1 x obłożenie na stół; • 1 x obłożenie na pacjenta, z otworem; • 2 x Fartuch XL z ręcznikiem; • 2 x strzykawka 5 ml – 3 częściowa; • 1 x strzykawka 3 ml – 3 częściowa; • 2 x kubeczki; • 1 x opatrunek na oko; • 5 x gazik z włókniny; • 10 x strzałki spongostanowe; • 1 x pojemnik plastikowy; • 1 x obłożenie na stolik mayo; • 1 x osłonka na oko; • 2 x podłokietniki. |  | szt. | 100
20 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 25G zapakowany w nie więcej niż 2 sterylne opakowania, zawierający : ZESTAW : • witrektom pneumatyczny 25G ; • kaseta jednorazowa; • światłowód 25G; • jednokrokowy zestaw 3 trokarów 25G ze zdejmowanymi zaworami i uniwersalnym drenem infuzyjnym; • dren do podaży powietrza; • 1 x osłonka na ekran; • 1 x plastikowy trójnik; ZESTAW : • 1 x obłożenie na stół; • 1 x obłożenie na pacjenta, z otworem; • 2 x Fartuch XL z ręcznikiem; • 2 x strzykawka 5 ml – 3 częściowa; • 1 x strzykawka 3 ml – 3 częściowa; • 2 x kubeczki; • 1 x opatrunek na oko; • 5 x gazik z włókniny; • 10 x strzałki spongostanowe; • 1 x pojemnik plastikowy; • 1 x obłożenie na stolik mayo; • 1 x osłonka na oko; • 2 x podłokietniki. |  | szt. | 10
21 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 27G zapakowany w nie więcej niż 2 sterylne opakowania, zawierający : ZESTAW : • witrektom pneumatyczny 27G; • kaseta jednorazowa; • światłowód 27G SDS; • jednokrokowy zestaw 3 trokarów 27G ze zdejmowanymi zaworami i uniwersalnym drenem infuzyjnym; • dren do podaży powietrza; • 1 x osłonka na ekran; • 1 x osłonka na pilot; • 1 x plastikowy trójnik; • 1 x konektor 2x żeński; ZESTAW : • 1 x obłożenie na stół; • 1 x obłożenie na pacjenta, z otworem; • 2 x Fartuch XL z ręcznikiem; • 2 x strzykawka 5 ml – 3 częściowa; • 1 x strzykawka 3 ml – 3 częściowa; • 2 x kubeczki; • 1 x opatrunek na oko; • 5 x gazik z włókniny; • 10 x strzałki spongostanowe; • 1 x pojemnik plastikowy; • 1 x obłożenie na stolik mayo; • 1 x osłonka na oko; • 2 x podłokietniki. |  | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 23
| Pakiet 23 - Materiały jednorazowego użytku | [7 empty] | Załącznik nr 1.23
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pierścień MALYUGIN RING 6,25mm MAL-1001 x 1szt. |  | szt. | 50
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 24
| Pakiet 24 - Materiały jednorazowego użytku | [7 empty] | Załącznik nr 1.24
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pierścień MORCHER Typ 2AQ 10,2mm x 1szt. |  | szt. | 50
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 25
| Pakiet 25 - Materiały jednorazowego użytku | [7 empty] | Załącznik nr 1.25
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Balon do achalazji x 1szt |  | szt. | 3
2 | Prowadnica do balonu x 1szt |  | szt. | 3
3 | Pompka do balonu 60ml x 1szt |  | szt. | 2
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 26
| Pakiet 26 - Materiały jednorazowego użytku | [7 empty] | Załącznik nr 1.26
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Ustnik plastikowy US050 kompatybilny ze spirometrem PNEUMO |  | szt. | 2000
2 | Ustnik plastikowy UNIWERSALNY UP050 kompatybilny ze spirometrem PNEUMO |  | szt. | 1500
3 | Pneumotachograf dpp DP 050 (łącznik do spirometru) kompatybilny ze spirometrem PNEUMO |  | szt. | 3000
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 27
| Pakiet 27 - Igły Venflon | [7 empty] | Załącznik nr 1.27
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Igła typ Venflon 0,7 z portem bocznym |  | szt. | 2500
2 | Igła typ Venflon 0,8 - 0,9 niebieski z portem bocznym |  | szt. | 8000
3 | Igła typ Venflon 1,0 - 1,1 różowy z portem bocznym |  | szt. | 18000
4 | Igła typ Venflon 1,2 -1,3 zielony z portem bocznym |  | szt. | 1700
5 | Igła typ Venflon 1,4-1,5 biały z portem bocznym |  | szt. | 150
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy

## 28
| Pakiet 28 - Ostrza chirurgiczne | [7 empty] | Załącznik nr 1.28
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne typu carbon - steel, nazwa i numer wygrawerowany na ostrzu; rozmiar 10-24 |  | opak. | 450
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
w tym kwota podatku VAT zł :
|  | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym |  |  |  | Nazwa Wykonawcy