**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

Nazwa zadania: **Dostawa elektrolizera wodoru.**

Numer referencyjny postępowania: **BS/06/2023.**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres Wykonawcy: |  |

**Specyfikacja techniczna oferowanego elektrolizera**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa, oznaczenie handlowe, numery katalogowe |  |
| Nazwa producenta |  |
| Rok produkcji |  |
| Oferowana liczba sztuk | ***1*** |

| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Wymagane, minimalne wartości** | **Wartości oferowane[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | Typ | *PEM* |  |
|  | Wydajność | *nie mniej niż 3000 ml/min* |  |
|  | Czystość wodoru | *nie mniej niż 99,999%* |  |
|  | Ciśnienie wodoru | *nie mniej niż 0,9 MPa* |  |
|  | Pojemność zbiornika wody zasilającej | *nie mniej niż 10 l* |  |
|  | Zasilanie | *AC 220 V ± 10%, 50 Hz* |  |

**Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego elektrolizera** (można, zgodnie z wyborem Wykonawcy, podać więcej informacji odnoszących się do oferowanego elektrolizera, ale nie są one wymagane)**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Miejscowość, data* |  | *Imię i nazwisko oraz**podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy* |

1. W zależności od rodzaju wymagania lub parametru należy wpisać wartość liczbową, wartość logiczną TAK lub NIE, albo wartość opisową – w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez dodatkowych wyjaśnień stwierdzić, czy wymagania w zakresie funkcjonalności lub minimalnych wartości parametrów są spełnione. [↑](#footnote-ref-1)