Zał. nr 1a część V do formularza oferty – formularz asortymentowo-cenowy

składany razem z ofertą

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma

Część V – Komora suszarnicza aerodynamiczna

| L.p. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne | Producent / Model oferowanego urządzenia (należy podać nazwę producenta, model, oraz numer katalogowy (jeżeli posiada) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji) | Potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia SWZ (uzupełnić: „produkt zgodny z SWZ/warunkami zamówienia” | Ilość | Cena NETTO [zł] | Podatek VAT [zł] | Cena BRUTTO [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Komora suszarnicza aerodynamiczna (zestaw torowisko + oprogramowanie) | Wymiary zewnętrzne: max: długość: 5 m; szerokość: ≈ 2,5 m; wysokość: ≈ 2,2 m; wymiary suszonego materiału: min. długość: 2,5 m; szerokość: 1,7 m; wysokość: 1,7 m; pojemność suszarni: min. ≈ 7 m3; maksymalna dopuszczalna temperatura: 70oC; zasilanie: 3 x 400V 50 Hz; Całkowity pobór mocy: 7,5 kW; masa całkowita: max 1500 kg, izolacja termiczna: ≈ 0,3 W/m2; Obudowa układu turbinowego, żaluzja ochronna, turbina, strop pozorny, kominki wentylacyjne oraz wózek wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. W zestawie: Oprogramowanie do obsługi suszarni; Elektroniczne urządzenie kontrolno-pomiarowe; Torowisko (wewnętrzne i zewnętrzne); 1 wózek min. 2,5 m (zgodnie z długością suszonego materiału). | Producent:……………… Model:…………………… Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:……… | 1 zestaw |  |  |  |

Uwaga: Plik należy podpisać elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie