Leżajsk dn. 28 września 2024 r.

**Nazwa postępowania: Zakup i dostawa mebli do pracowni chemicznej na potrzeby projektu „Kariera Inżyniera” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, Działanie nr 7.12. Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Nr projektu: FEPK.07.12-IP.01- 0028/23**

**Nr wewnętrzny postępowania: L.Dz.ZSL.261.94.2024**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający publikuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści stelaż stołu o profilu stalowym 50 x 30 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Zgodnie z OPZ minimalny profil to 40 x 40 mm

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści dygestorium wykonane zgodnie z zamieszczoną w załączniku technologią?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Minimalne rozwiązania technologiczne dygestorium znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści blat dygestorium wykonany z żywicy fenolowej? Jest to równie wytrzymały i odporny materiał, a terminy dostawy blatów ceramicznych wynoszą około 20 tygodni.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Zamawiający oczekuję blatu z litej ceramiki technicznej (LCT)

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu atestu PZH nr B-BK-60210-1256/20 oraz deklaracji CE nadygestorium?

Odp.: Zamawiający nie odstąpi od wymogu atestu PZH nr B-BK-60210-1256/20 oraz deklaracji CE. Atest PZH nr B-BK-60210-1256/20 oraz deklaracja CE wskazują na jakość zaoferowanego sprzętu.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający poda ilości półek i szuflad w szafkach nr 1,3,4,5,7,10?

Odp. W powyższych pozycjach Zamawiający nie ma sprecyzowanych ilości półek i szuflad. Jeśli takowa ilość jest podana jest to wartość minimalna której oferent powinien się trzymać. Zamawiający oczekuje od oferentów trzymania się opisu przedmiotu zamówienia (rodzaj mebli, wymiaru minimalnego oraz funkcjonalności opisanego mebla). Jednocześnie wymiar i rodzaj mebli jest standardem który pozwala na oszacowanie przez oferenta proporcjonalnej ilości szuflad i półek jeśli są konieczne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający dopuści blat roboczy wykonany z postformingu? Jest to blat bardzo estetyczny cechujący się wysoką odpornością mechaniczną oraz jest wykorzystywany w laboratoriach analitycznych oraz szkolnych.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 7:** Czy szafki stojące oraz wiszące mają być zamykane na zawiasy czy mają posiadać szuflady (dotyczy pozycji nr 5,7,8,10,12) z opisu wynika że jedno i drugie - czy jest to błąd pisarski czy też szafki mają być zamykane a w środku szuflady??

Odp.: Zapis który widnieje we wszystkich pozycjach dotyczących mebli „Wszystkie szuflady na prowadnicach Tandem Blum cichy domyk” - tam gdzie konieczne jest zaazotowanie szuflad oferent powinien wykonać przytoczone rozwiązanie technologiczne. Warunkuję to rodzaj mebla a dokładnie jego funkcjonalność. Zamawiający nie oczekuję, że meble np.: szafka wisząca będzie posiadała szuflady. Rodzaj mebli w pozycji nr 5,7,8,10,12 a dokładnie ich opis wskazuję gdzie oferent zastosuję „zamkniecie na zawiasy” a gdzie szuflady. Zamawiający oczekuję od oferentów wiedzy technologicznej i doświadczenia jak właściwie wykonać meble ze standardem przemysłu meblarskiego zachowując opis przedmiotu zamówienia.

Ponadto, działając zgodnie z art. 286 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający **zmienia treść SWZ w następującym zakresie:**

1. Zmienia się pkt. XIII ust 1-3 SWZ, którzy przyjmuje brzmienie:

XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 3 października 2024 r. do godziny 11:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji.

3. Otwarcie ofert następ w dniu 3 października 2024 r. o godzinie 11:15

2. Zmienia się pkt. XIV ust 1 SWZ, którzy przyjmuje brzmienie:

XIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 2 listopada 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.