## Formularz cenowy ELEKTRYCZNE
Formularz asortymentowo cenowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | przedmiot zamówienia | jednostka miary | SUMA | Producent, model | cena jednostkowa netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł | Deklaracja właściwości użytkowych | Ocena Techniczna ITB | Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami znak CE | Ogólna deklaracja zgodności UE
1. | BATERIA 4227 12 V ALKALICZNA 1 szt. | SZT. | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
2. | BATERIA 23A 12V 1 szt. | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
3. | BATERIA MN 21 12 V ALKALICZNA 1 szt. | SZT. | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
4. | BATERIA 9 V ALKALICZNA 1 szt. | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
5. | BATERIA AA 1,5 V ALKALICZNA 1 szt. | SZT. | 200 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
6. | BATERIA AAA 1,5 V ALKALICZNA 1 szt. | SZT. | 150 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
7. | BEZPIECZNIK BM 100 A | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
8. | BEZPIECZNIK BM 50 A | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
9. | BEZPIECZNIK TOPIKOWY 15 A | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
10. | BEZPIECZNIK TOPIKOWY 25 A | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
11. | BEZPIECZNIK TOPIKOWY 5 A | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
12. | CZUJKA RUCHU OR-CR-236/W | SZT. | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
13. | GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM HERMETYCZNE Z PRZESŁONAMI IP 54 | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
14. | GNIAZDO POJEDYNCZE NATYNKOWE Z UZIEMIENIEM | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
15. | GNIAZDO NATYNKOWE POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM HERMETYCZNE Z PRZESŁONAMI IP 54 | SZT. | 200 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
16. | GNIAZDO POTRÓJNE NATYNKOWE Z UZIEMIENIEM | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
17. | LAMPA OPRAWA RASTROWA 2 X 36W | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
18. | LAMPA LEDOWA KANAŁOWA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
19. | LISTWA ZASILAJĄCA ANTYPRZEPIĘCIOWA MIN. 5 GNIAZD DŁUGOŚĆ PRZEWODU MIN. 1,8M | SZT. | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
20. | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY PODTYNKOWY PODWÓJNY IP 20/250 V | SZT. | 65 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
21. | PESZEL TYP RURKA Z ŁĄCZNIKAMI I UCHWYTAMI FI 16 MM | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
22. | OPRAWA LED HERMETYCZNA 2 X T8 G13 60 CM | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
23. | OPRAWA LED HERMETYCZNA 2 X T8 G13 120 CM | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
24. | OPRAWA E 27 Z KOŁNIERZEM | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
25. | OPRAWA LED 1 X36 W -1200 MM | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
26. | OPRAWA Z TAŚMĄ LED 60 CM IP 65 Z ATESTEM | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
27. | OPRAWA PODSZAFKOWA, KUCHENNA 1X9 W | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
28. | PLAFON LED np.. TYPU MOET LUNO IP 65 LUB RÓWNOWAŻNY | SZT. | 90 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
29. | PRZEWÓD 2 X 1,0 MM² YDY P | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
30. | PRZEWÓD 3X 2,5 MM² YDY P | M | 650 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
31. | PRZEWÓD YTDY 6 X 0,5 MM | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
32. | PRZEWÓD U/UTP KA5 E5 | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
33. | PRZEWÓD YKYNYY 4 X 1MM | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
34. | PRZEWÓD YKY 5 X 10 MM | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
35. | PRZEWÓD OMYP 2 X 1 MM | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
36. | PRZEWÓD YDYP 4 X 1,5 | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
37. | PRZEWÓD OKRĄGŁY 4 X 1,5 OWY | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
38. | PRZEWÓD XSTDY 6 X 0,5 MM | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
39. | PRZEWÓD 4 X 1,5 MM² YDY P | M | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
40. | PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY 3 X 1,5 MM² min. 150 CM Z WTYCZKĄ | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
41. | WŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY | SZT. | 75 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
42. | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA 60 MM | SZT. | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
43. | STATECZNIK MAGNETYCZNY 18 W | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
44. | STATECZNIK MAGNETYCZNY 36 W | SZT. | 80 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
45. | SZYBKOZŁĄCZKA TYPU VAGO 2 X 0,5 -2,5 MM² LUB RÓWNOWAŻNA (opakowanie 100 szt.) | SZT. | 300 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
46. | SZYBKOZŁĄCZKA TYPU VAGO 3 X 0,5 -2,5 MM² LUB RÓWNOWAŻNA (opakowanie 100 szt.) | SZT. | 300 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
47. | SZYBKOZŁĄCZKA TYPU VAGO 4 X 0,5 -2,5 MM² LUB RÓWNOWAŻNA (opakowanie 100 szt.) | SZT. | 300 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
48. | ŚWIETLÓWKA LED 18 W | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
49. | ŚWIETLÓWKA LED 36 W | SZT. | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
50. | WENTYLATOR ŁAZIENKOWY WA 150T 230V Ø150 | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
51. | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA CH 14X51 16A GG-690V | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
52. | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA CH 14X51 20A GG-690V | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
53. | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA CH 14X51 25A GG-690V | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
54. | WŁĄCZNIK PODWÓJNY NATYNKOWY | SZT. | 45 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
55. | WŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY | SZT. | 115 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
56. | WŁĄCZNIK POJEDYNCZY NATYNKOWY | SZT. | 55 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
57. | WTYCZKA Z UZIEMIENIEM PROSTA, KĄTOWA | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
58. | 1 FAZOWY WŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C-10 | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
59. | 1 FAZOWY WŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C- 20 | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
60. | WŁĄCZNIK SILNIKOWY FAEL M 250 LUB RÓWNOWAŻNY pod względem parametrów techn. | SZT. | 4 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
61. | WŁĄCZNIK SILNIKOWY GZ 1-M05 LUB RÓWNOWAŻNY pod względem parametrów techn. | SZT. | 4 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
62. | ŻARÓWKA DO LODÓWKI E -14 | SZT. | 600 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
63. | ŻARÓWKA E 14 LED 6 W | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
64. | ŻARÓWKA E 27 LED 8 W | SZT. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
65. | ŻARÓWKA E27 LED 230V 9W biała | SZT. | 1200 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
66. | ŻARÓWKA LED 24 V ODPOWIEDNIK 60 W | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
67. | ŻARÓWKA LED G9 12 W | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
68. | ŻARÓWKA LED G9 20 W | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
69. | KANAŁ ELEKTROINSTALACYJNY 15/32 | M | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
70. | WŁĄCZNIK ODBIJAJĄCY DO ŚWIATŁA (TYPU DZWONKOWY) BIAŁY | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
71. | GNIAZDO Z UZIEMIENIEM Z KLAPKĄ BMGZ1B.01/11 L | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
72. | RAMKA DO PANELI LED 60 X 60 TYP OXYLED LUB RÓWNOWAŻNA | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
73. | ZASILACZ LED POWER SUPRLY OXYLED MODEL PL 1001-40W LUB RÓWNOWAŻNY | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
74. | ROZDZIELNICA NATYNKOWA NP. 3X 16 ETI LUB RÓWNOWAŻNA | SZT. | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
75. | ROZDZIELNICA PODTYNKOWA NP. 3 X 18 ERP LUB RÓWNOWAŻNA | SZT. | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
76. | OPRAWA LED NP. KANLUX TYP CONTROL DEVICE XZ CY 168 BIAŁA LUB RÓWNOWAŻNA | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
77. | ŁĄCZNIK PRZELOTOWY ZACISKOWY, NP. WAGO LUB RÓWNOWAŻNY | OPA | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
78. | ŁĄCZNIK PODWÓJNY BIAŁY PODTYNKOWY | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
79. | ŁĄCZNIK POJEDYNCZY BIAŁY PODTYNKOWY | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
80. | RAMKA PODWÓJNA W KOLORZE BIAŁYM | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
81. | ZEGAR ASTRONOMICZNY NP. PCZ-525,3 F&F LUB RÓWNOWAŻNY | SZT. | 3 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
82. | BRYZGOSZCZELNE BIAŁE GNIAZDO NT 1X Z/U Z KLAPKĄ DYMNĄ IP54 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | SZT. | 150 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
83. | BRYZGOSZCZELNE BIAŁE GNIAZDO NT 2X Z/U Z KLAPKĄ IP54 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
84. | BRYZGOSZCZELNE BIAŁE GNIAZDO NT 3X Z/U Z KLAPKĄ DYMNĄ IP54 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
85. | BRYZGOSZCZELNY BIAŁY ŁĄCZNIK NT 1-BIEGUNOWY IP54 ZACISKI ŚRUBOWE 10AX 250V | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
86. | DY 1,5 750V | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
87. | DY 2,5 750V | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
88. | GNIAZDO PODWÓJNE PODTYNKOWE | SZT. | 490 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
89. | GNIAZDO POJEDYNCZE PODTYNKOWE | SZT. | 380 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
90. | GNIAZDKO PRZEDŁUŻACZA POJEDYNCZE model GN-171 16A/ IP20 | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
91. | GNIAZDO 1X Z/U | SZT. | 225 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
92. | GNIAZDO 1X Z/U Z KLAPKĄ IP44 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
93. | GNIAZDO 2X Z/U ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
94. | GNIAZDO KOMPUTEROWE 1X UAE 8 CAT.5E UTP PŁASKIE | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
95. | HN-B10/1 B 10A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 10A 1M 6KA | SZT. | 150 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
96. | HN-B16/1 B 16A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 16A 1M 6KA | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
97. | HN-B16/3 B 16A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 16A 3M 6KA | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
98. | HN-B20/1 B 20A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 20A 1M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
99. | HN-B20/3 B 20A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 20A 3M 6KA | SZT. | 80 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
100. | HN-B25/1 B 25A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 25A 1M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
101. | HN-B25/3 B 25A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 25A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
102. | HN-B32/3 B 32A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 32A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
103. | HN-B6/1 B 6A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 6A 1M 6KA | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
104. | HNB-B10/1N/003 B10A/ 30MA/AC 1P+N WYŁĄCZNIK RÓŻNICONADPRĄDOWY B10A 30MA 2M AC 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
105. | HNB-B16/1N/003 B16A/ 30MA/AC 1P+N WYŁĄCZNIK RÓŻNICONADPRĄDOWY B16A 30MA 2M AC 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
106. | HN-C16/1 C 16A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 16A 1M 6KA | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
107. | HN-C16/3 C 16A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 16A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
108. | HN-C20/1 C 20A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 20A 1M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
109. | HN-C20/3 C 20A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 20A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
110. | HN-C25/1 C 25A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 25A 1M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
111. | HNC-25/2/003 25A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 25A 30MA 2M AC 6KA | SZT. | 23 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
112. | HN-C25/3 C 25A 3P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 25A 3M 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
113. | HNC-25/4/003 25A/ 30MA/AC 4P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 25A 30MA 4M AC 6KA | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
114. | HNC-40/2/003 40A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 2M AC 6KA | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
115. | HNC-40/2/003-A 40A/ 30MA/A 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 2M A 6KA | SZT. | 80 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
116. | HNC-40/4/003 40A/ 30MA/AC 4P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 4M AC 6KA | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
117. | IS- 40/1 40A 1P ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 40A 1Z 1M 240V AC | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
118. | IS- 63/3 63A 3P ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 63A 3Z 3M 415V AC | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
119. | IS-100/3 100A 3P ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY MODUŁOWY 100A 3Z 3M 415V AC | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
120. | KOMPUTEROWE 2X UAE 8 CAT.5E UTP PŁASKIE | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
121. | LED EVO 1195X295MM 4000LM 840 IP40/20 II KL. PS (36W) | SZT. | 200 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
122. | LED EVO -ZESTAW ZAWIESIA (4szt.) | SZT. | 400 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
123. | LED ŻARÓWKA LED 13.5/100W E27 230V MATOWA 827 WW 2700K 1521LM 200ST | SZT. | 1000 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
124. | LED ŻARÓWKA LED 11/75W E27 230V MATOWA 827 WW 2700K 1055LM 200ST | SZT. | 800 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
125. | LED ŻARÓWKA LED 5.5/40W E27 230V MATOWA 827 WW 2700K 470LM 200ST | SZT. | 1000 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
126. | LED ŻARÓWKA LED 8/60W E27 230V MATOWA 827 WW 2700K 806LM 200ST | SZT. | 1000 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
127. | LISTWA ZASILAJĄCA ANTYPRZEPIĘCIOWA min. 5 gniazd długość przewodu min. 1,8m | SZT. | 3 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
128. | ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V | SZT. | 130 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
129. | ŁĄCZNIK KRZYŻOWY POJEDYNCZY | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
130. | ŁĄCZNIK UNIWERSALNY "SCHODY" ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
131. | OPASKI ZACISKOWE 4,8x380 opakowanie 100szt. | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
132. | OPASKI ZACISKOWE 2,5x200 opakowanie 100szt. | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
133. | OPASKI ZACISKOWE 2,5x100 opakowanie 100szt. | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
134. | OPASKI ZACISKOWE 3,6x300 opakowanie 100szt. | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
135. | OPASKI ZACISKOWE 3,0x120 opakowanie 100szt. | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
136. | OPASKI ZACISKOWE 2,5x160 opakowanie 100szt. | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
137. | OPRAWA LED WPUSZCZANA CIEPŁA BIAŁA 19w 240v fi 20cm | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
138. | OPRAWA OŚWIETLENIOWA Berge natynkowa G13-2x120 cm LED | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
139. | OPRAWA OŚWIETLENIOWA Berge natynkowa G13-2x60 cm LED | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
140. | OPRAWA PANEL LED PT 35W 230V 840 NW 4000K 3530LM 1195X295 IP20 PF 0,95 120ST | SZT. | 400 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
141. | OPRAWA ULICZNA 70W LED LUB RÓWNOWAŻNA | SZT. | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
142. | OPRAWY DO ŚWIETLÓWEK 2.X.36W TL | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
143. | PLAFON SUFITOWY OKRĄGŁY 18 W LED | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
144. | PLAFONIERA WL-E27 max 25W LUNO/PRO IP44 LUB RÓWNOWAŻNA | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
145. | PRZEDŁUŻACZ 20M 3X1,5 OGRODOWY NA ROLCE | SZT. | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
146. | PRZEDŁUŻACZ BIAŁY 3 LUB 4 GNIAZDA DŁ. 1,5 M | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
147. | PRZEDŁUŻACZ BIAŁY 3 LUB 4 GNIAZDA DŁ. 3 M | SZT. | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
148. | PRZEWÓD OMY 3x1,5 mm2 | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
149. | PRZEWÓD OMY 3x2,5 mm2 | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
150. | RAMKA 1X | SZT. | 270 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
151. | RAMKA 2X | SZT. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
152. | RAMKA 3X | SZT. | 110 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
153. | RAMKA 4X | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
154. | STARTERY S10 | SZT. | 250 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
155. | STARTERY S-2 | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
156. | SZYBKOZŁĄCZKA 2X0,2-4MM2 Z DZWIGNIAMI UNIWERSALNA | OPA | 41 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
157. | SZYBKOZŁĄCZKA 2X0,5-2,5MM2 COMPACT LUB RÓWNOWAŻNA | OPA | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
158. | SZYBKOZŁĄCZKA 3X0,2-4MM2 Z DZWIGNIAMI UNIWERSALNA | OPA | 41 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
159. | SZYBKOZŁĄCZKA 3X0,5-2,5MM2 COMPACT LUB RÓWNOWAŻNA | OPA | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
160. | SZYBKOZŁĄCZKA 4X0,5-2,5MM2 COMPACT LUB RÓWNOWAŻNA | OPA | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
161. | ŚWIETLÓWKA LED 18 W | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
162. | ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 16W G13 T8 230V 840 NW 4000K 1600LM 1200MM 240ST | SZT. | 500 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
163. | ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 19.5W G13 T8 230V 840 NW 4000K 2000LM 1500MM | SZT. | 500 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
164. | ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 8W G13 T8 230V 840 NW 4000K 800LM 600MM 240ST | SZT. | 500 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
165. | ŚWIETLÓWKA PL-S 2P 9W/840 G23 | SZT. | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
166. | ŚWIETLÓWKA PL-S2P 11W G23 | SZT. | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
167. | ŚWIETLÓWKA TL-D, T8 36 W G13 różnej barwy | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
168. | ŚWIETLÓWKI 4 PIN PL-Q 16/18 W | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
169. | ŚWIETLÓWKI 4 PIN PL-Q 36/38 W | SZT. | 150 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
170. | ŚWIETLÓWKI ZWYKŁE TL-D 18 W | SZT. | 200 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
171. | ŚWIETLÓWKI ZWYKŁE TL-D 36 W | SZT. | 300 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
172. | ZESTAW TAŚM IZOLACYJNYCH (min. 4 kolory: czarny, brązowy, niebieski i żółtozielony), długość każdego koloru min. 20 mb. | SZT. | 370 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
173. | WKŁADKA TOPIKOWA ETI CH 14x51gG 20A | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
174. | WKŁADKA TOPIKOWA | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
175. | WKŁADKA TOPIKOWA Bi-Wts E27DII 16A | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
176. | WKŁADKA TOPIKOWA Bi-Wts E27DII 25A | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
177. | WTYCZKA KĄTOWA 16A np.. Polmark W-10B | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
178. | WTYCZKA PROSTA 2P +Z 16 A gumowa, hermetyczna IP | SZT. | 3 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
179. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY JEDNOFAZOWY 16A 20A | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
180. | YDY 3X 1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY OKRĄGŁY DRUT 450/750V KL.1 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
181. | YDY 3X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY OKRĄGŁY DRUT 450/750V KL.1 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
182. | YDYP 3X 1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI DRUT 450/750V KL.1 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
183. | YDYP 3X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI DRUT 450/750V KL.1 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
184. | YLY 1x1,5 mm2 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
185. | YLY 1x2,5 mm2 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
186. | YLY 1x4,0 mm2 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
187. | YLY 1x6,,0 mm2 | kilometr | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
188. | ZARÓWKA LED mocowanie GU 10 o mocy 4W | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
189. | ZASILACZE DO LAMP LED RÓŻNE RODZAJE | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
190. | ZAWIESIE LINKA DO PANELI LED | SZT. | 800 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
191. | Z-SLS/CB/3 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3X | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | TAK | TAK
192. | ŻARÓWKA G23 11W 900 lM 4000 K OSRAM kolor biały, lub równoważna pod względem parametrów elektrycznych | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0