Zakres nr 1 															Załącznik nr 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA PLATFORMY BIOCHEMICZNIO-IMMUNOCHEMICZNEJ

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | Potwierdzenie spełnienia wymagań, wpisuje Wykonawca (należy podać numer strony) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość wstawienia na pokład analizatora i odrębnego wykalibrowania nie miej niż dwóch zestawów danego odczynnika (na pokładzie analizatora dwa lub więcej odczynniki dla tego samego parametru o różnych seriach) | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Podać objętość martwą konieczną do wykonania badania biochemicznego. | Objętość martwa mniejsza niż 80 l - 5 punktów Objętość martwa większa niż 80 l - 0 punktów |  |
|  | Szybkość otrzymywania wyników Troponiny do 10 min. | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Kolejność pipetowania (najpierw surowica potem odczynnik) | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Wykonawca posiada test do oznaczania beta HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów. | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Zaoferowanie testu Parathormon 1-84 (metoda 3 generacji) | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Wykonanie wszystkich wymienionych parametrów (załącznik nr 1A) przy użyciu dwóch identycznych analizatorów (platforma główna i back-up) | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |

Poz. 1-7: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentem a tabelą Wykonawca otrzyma 0 punktów za ten parametr.

Miejscowość i data………………………………….

………………………………………………………

PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY