|  |  |
| --- | --- |
| D/Kw.2233.7.2024.DB |  |

Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Opis i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:**
2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, instalacja oraz pierwsze uruchomienie **unitu stomatologicznego na 5 narzędzi wraz z kompresorem bezolejowym, asystorem i krzesełkiem stomatologicznym** o podanych niżej parametrach:
3. **Dane dotyczące fotela:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cechy urządzenia:** | **Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych****TAK/NIE** |
| **1** | Udźwig fotela do 250 kg. | Tak |
| **2** | Cztery pamięci pozycji | Tak |
| **3** | Możliwość ustawienia w pozycji:ratunkowa | Tak |
| **4** | Możliwość zaprogramowania pozycji „ 0”  | Tak |
| **5** | Pozycja spluwaczkowa z możliwością powrotu do poprzedniej pozycji pracy. | Tak |

1. **Dane dotyczące bloku spluwaczki:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cechy urządzenia:** | **Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych****TAK/NIE** |
| **1** | Misa spluwaczki ceramiczna | Tak |
| **2** | Możliwość obsługi nalewania przez pacjenta wody do kubka oraz spłukiwania misy. | Tak |
| **3** | Blok spluwaczki odchylany o 90 ° | Tak |
| **4** | Ślinociąg wodny. | Tak |

1. **Dane dotyczące stolika lekarskiego:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cechy urządzenia:** | **Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych****TAK/NIE** |
| **1** | Rękawy od góry z blokadą | Tak |
| **2** | Strzykawka powietrze - woda | Tak |
| **3** | Rękaw turbinowy ze światłem z turbina LED | TAK |
| **4** | Mikrosilnik elektryczny z kątnicą, funkcja pracy normal obroty 400 – 40 000 obr/min, funkcja endo obroty od 50 obr/min, światło LED, funkcja giromatic. | Tak |
| **5** | Prostnica na mikrosilnik przełożenie 1:1 | Tak |
| **6** | Skaler z funkcją pracy normal –endo, pięć nożyków roboczych plus endochuck | Tak |
| **7** | Lampa polimeryzacyjna z możliwością wyboru czasu pracy oraz trybu pracy. | Tak |
| **8** | Podkładka silikonowa pod rękawy z możliwością sterylizacji | Tak |
| **9** | Sygnalizacja potrzeby smarowania instrumentów  | Tak |

1. **Dane dotyczące lampy oświetlenia pola zabiegowego:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cechy urządzenia:** | **Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych****TAK/NIE** |
| **1** | Lampa oświetlenia LED z regulacją natężenia, odblask, i osłony wykonane ze szkła | Tak |
| **2** | Możliwość zapalania lampy ze stolika lekarskiego, nożnika oraz głowicy lampy | Tak |
| **3** | Jeden sterownik nożny obsługujący pracę fotela, pracę instrumentów, gaszeniai zapalania lampy zabiegowej, wyboru pozycji zerowej | Tak |
| **4** | Sterownik nożny z płynna regulacją obrotów mikrosilniki i mocy skalera. | Tak |

1. **Dane dotyczące lampy oświetlenia pola zabiegowego:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cechy urządzenia:** | **Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych****TAK/NIE** |
| **1** | Kompresor bezolejowy w obudowie wygłuszającej. | Tak |
| **2** | Urządzenie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji ( rok produkcji nie starszy niż 2024), zapakowane w oryginalne opakowanie producenta | Tak |
| **3** | Urządzenie z oficjalnej polskiej dystrybucji | Tak |
| **4** | Urządzenie posiadające wymagane na terenie Rzeczpospolitej Polski przepisami prawa certyfikaty, homologacje i dopuszczenia do użytkowania  | Tak |
| **5** | Okres gwarancji 24 miesiące | 24 miesiące |
| **6** | Wykonawca zapewni możliwość wykonywania badań technicznych i serwisu oferowanego unitu przez co najmniej 10 lat od momentu sprzedaży | TAK |
| **7** | Asystor stomatologiczny na 4 szuflady | TAK |
| **8** | Krzesło stomatologiczne z oparciem i regulacją wysokości | TAK |

1. **Szczegółowy opis realizacji zamówienia:**
2. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania w szczególności w przypadku nieprzyznania środków finansowych na realizację zakupu inwestycyjnego.
3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zakładu Karnego w Żytkowicach. Koszt dostawy będzie wliczony w ofercie w cenę jednostkowe towaru. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
4. Dostawa towaru nastąpi w dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00 po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu daty dostawy.
5. Dostawa powinna zostać zrealizowana **do dnia 17 maja 2024 roku.**
6. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
7. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego będzie protokół przekazania podpisany przez przedstawicieli obu stron.