## Arkusz1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą jednorazowej kiurety odsysającej wraz z zestawem aspiracyjnym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy ilość szt.w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowa kiureta odsysająca do aspiracji wewnątrzmacicznej o długości 190 mm, sztywna, prosta. Dostępna w średnicach od 7-12 mm. Kompatybilna z poz.3. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowa kiureta odsysająca do aspiracji wewnątrzmacicznej o długości 190 mm, sztywna, odgieta. Dostępna w średnicach od 6-12 mm. Kompatybilna z poz.3. | szt. | 360 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw aspiracyjny do kiurety odsysającej , jednorazowy. Składa się z 3 elementów: - łącznika - przewodu aspiracyjnego o średnicy 12 mm i dł. 1,8 m - uchwytu z suwakiem do regulacji ssania. Kompatybilny z poz.1 i 2 | szt. | 560 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1). Gwarancja min. 12 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia liczona od dnia jego przyjęcia przez Zamawiajacego. 2). Do oferty dostarczyć karty charakterystyki w celu sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia