Toruń, dnia 07- 05-2024 r.

W.Sz.Z: TZ–280–50/24

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na**dostawę materiałów zużywalnych do biopsji mammotomicznej wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zgodnie   
z art.135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023r. poz. 1605), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1**

Dotyczy: SWZ. Rozdział VI. Punkt 2

Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu dostaw sukcesywnych przedmiotu zamówienia z 4 dni roboczych do 6 dni roboczych.

Wskazany maksymalny 4-dniowy termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie prze Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający modyfikuje zapis w rozdziale VI pkt. 2 oraz Załączniku Nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

*Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać sukcesywnie przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż w ciągu 1 pełnego dnia roboczego i nie dłużej niż w ciągu 6 pełnych dni roboczych****– nie dotyczy przedmiotu dzierżawy****, licząc od dnia otrzymania jednostkowego zamówienia. Termin dostawy przedmiotu umowy należy określić w dniach roboczych w druku „Oferta” stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.*

Zaktualizowany Załącznik Nr 1 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 2**

Dotyczy: SWZ. Rozdział VI. Punkt 3

Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu na dostarczanie przedmiotu dzierżawy z 5 dni do 7 dni roboczych oraz wydłużenie terminu na instalacje urządzenia i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z 2 dni do 4 dni roboczych

Wskazane w rozdziale VI punkt 3 SWZ, terminy dostawy, instalacji przedmiotu dzierżawy i przeszkolenia pracowników są zbyt krótkie aby przeprowadzić należycie wszystkie czynności zmierzające do oddania do użytku Zamawiającemu urządzenia będącego przedmiotem dzierżawy.

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający modyfikuje zapis w rozdziale VI pkt. 3 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją  
obsługi w języku polskim* ***w terminie 7 dni roboczych****, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy i zamontować u Zamawiającego w terminie* ***4 dni roboczych*** *od dnia dostawy oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.*

Zaktualizowany Załącznik Nr 1 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 3**

Dotyczy: Załącznik nr 2/1a. Specyfikacja techniczna. Tabela. Punkt 26

Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu reakcji serwisu odpowiednio:

- do 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze

- do 48 godzin liczonych od pierwszego dnia roboczego w wypadku powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta.

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę. Zaktualizowany Załącznik Nr 2/1a do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 4**

Dotyczy: Załącznik nr 2/1a. Specyfikacja techniczna. Tabela. Punkt 27

Wnosimy o zmianę treści punktu 27 na:

*Dostępność serwisu w godzinach jego pracy, w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*

Chcemy przy tym zauważyć, że punkt serwisowy Wykonawcy jest czynny od godz. 8:00 do godz. 16:00 w dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę. Zaktualizowany Załącznik Nr 2/1a do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 5**

Dotyczy: Załącznik nr 2/1a. Specyfikacja techniczna. Tabela. Punkt 28

Wnosimy o wykreślenie punktu 28 z tabeli załącznika nr 2/1a

Punkt serwisowy Wykonawcy jest czynny od godz. 8:00 do godz. 16:00 w dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Z tego też względu Wykonawca nie jest w stanie zapewnić pełnego 365 dniowego okresu dostępności serwisu.

Niemniej Wykonawca gwarantuje możliwość przesyłania informacji o awariach przez 365 dni w roku, przy czym reakcja serwisu będzie następować w pierwszych dniach roboczych następujących po dniu w którym informacja została przesłana.

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 28. Zaktualizowany Załącznik Nr 2/1a do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 6**

Dotyczy: Załącznik nr 2/1a. Specyfikacja techniczna. Tabela. Punkt 29

Prosimy o doprecyzowanie punktu 29 poprzez dodanie terminu liczonego w dniach roboczych tj.

*Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych.*

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę. Zaktualizowany Załącznik Nr 2/1a do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 7**

Dotyczy: Załącznik nr 2/1a. Specyfikacja techniczna. Tabela. Punkt 30

Czy Zamawiający omyłkowo podał w treści puntu 30 wymóg „przeglądu serwisowego analizatora” ?.

Jeżeli tak, prosimy o wykreślenie słowa „analizator” lub zastąpienie go słowem „urządzenie“

Jeżeli nie prosimy o doprecyzowanie jaki analizator miał Zamawiający na myśli

***Odpowiedź:***

Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zaktualizowany Załącznik Nr 2/1a do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 8**

Dotyczy: Załącznik nr 3

Prosimy o wyjaśnienie charakteru dokumentu Załącznik nr 3 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Czy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ten dokument do oferty? Jeśli tak to w jaki sposób Wykonawca ma wypełnić/uzupełnić ten załącznik skoro nie zna treści innych ofert przed ich złożeniem.

***Odpowiedź:***

Załącznik Nr 3 określa sposób, według którego oceniane będą oferty, Wykonawca nie jest zobowiązany załączyć tego dokumentu do oferty.

**Pytanie Nr 9**

Dotyczy: Projekt umowy. § 4 ust.1

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w § 6 ustęp 1a, odpowiednio:

1. do 0,2 % niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,
2. do 1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki

Kary umowne w obecnej wysokości są w naszym przekonaniu zbyt restrykcyjne i nieadekwatne do wagi przewinienia tzn.

zwłoki w dostawie zamówionego towaru.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 10**

Dotyczy: Projekt umowy. § 4 ust.2

Wnosimy o wykreślenie zapisu §4 ust. 2 lub doprecyzowanie sytuacji, które mają być sankcjonowane karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanej części umowy. Obecna treść w/w ustępu może w naszym przekonaniu prowadzić do nadużycia w kwestii interpretacji zakresu jego stosowania.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu§ 4 ust.2.

Nienależyte wykonanie zamówienia następuje gdy Wykonawca nie zrealizuje w sposób zgodny z zawartą umową   
i złożoną w postępowaniu ofertą np.

- wykonał zamówienie po terminie

-dostarczył wadliwy towar

-wykonał zamówienie w niewłaściwym miejscu

Ponadto musi być spełniony warunek, że Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkody i jej dobrowolnie nie naprawił.

**Pytanie Nr 11**

Dotyczy: Projekt umowy. §4 ust.5

Wykonawca wnosi o dodanie do treści §4 ust. 5.

„Przed dokonaniem zakupu zastępczego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o tym fakcie, wzywając go jednocześnie do należytego wykonania umowy”

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę, stosowne zmiany zostaną zawarte w treści umowy.

**Pytanie Nr 12**

Dotyczy: Projekt umowy. §4 ust.8

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie maksymalnego pułapu kar umownych których mogą dochodzić Strony do 20 % wartości brutto umowy.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 13**

Dotyczy: Wzór umowy dzierżawy. §1 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu na instalacje urządzenia Zamawiającego z 2 dni do 4 dni roboczych od dnia dostawy

***Odpowiedź:***

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 2, stosowne zmiany zostaną zawarte w treści umowy.

**Pytanie Nr 14**

Dotyczy: Wzór umowy dzierżawy. §5 ust. 1.1

Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu reakcji serwisu odpowiednio:

- do 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze

- do 48 godzin liczonych od pierwszego dnia roboczego w wypadku powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta.

***Odpowiedź:***

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 3, stosowne zmiany zostaną zawarte w treści umowy.

**Pytanie Nr 15**

Dotyczy: Wzór umowy dzierżawy. §5 ust. 1.2

Wnosimy o zmianę treści §5 ust. 1.2 na:

*„Dostępność serwisu w godzinach jego pracy, w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”*

Chcemy przy tym zauważyć, że punkt serwisowy Wykonawcy jest czynny od godz. 8:00 do godz. 16:00 w dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

***Odpowiedź:***

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 4, stosowne zmiany zostaną zawarte w treści umowy.

**Pytanie Nr 16**

Dotyczy: Wzór umowy dzierżawy. §5 ust. 1.3

Wnosimy o wykreślenie §5 ust. 1.3 z projektu umowy dzierżawy.

Punkt serwisowy Wykonawcy jest czynny od godz. 8:00 do godz. 16:00 w dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Z tego też względu Wykonawca nie jest w stanie zapewnić pełnego 365 dniowego okresu dostępności serwisu.

Niemniej Wykonawca gwarantuje możliwość przesyłania informacji o awariach przez 365 dni w roku, przy czym reakcja serwisu będzie następować w pierwszych dniach roboczych następujących po dniu w którym informacja została przesłana.

***Odpowiedź:***

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 5, stosowne zmiany zostaną zawarte w treści umowy.

**Pytanie Nr 17**

Dotyczy: Wzór umowy dzierżawy. §5 ust. 3

Prosimy o doprecyzowanie §5 ust. 3 poprzez dodanie terminu liczonego w dniach roboczych tj.

*„Wydzierżawiający zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych.”*

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę, stosowne zmiany zostaną zawarte w treści umowy.

**Pytanie Nr 18**

Dotyczy: Wzór umowy dzierżawy. §7 ust. 1

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ustęp 1, odpowiednio:

1. 0,2% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,
2. 1% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki.

Kary umowne w obecnej wysokości są w naszym przekonaniu zbyt restrykcyjne i nieadekwatne do wagi przewinienia

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 19**

Dotyczy: Wzór umowy dzierżawy. §7 ust. 2

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ustęp 2 do wysokości 0,5% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w instalacji.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 20**

Dotyczy: Wzór umowy dzierżawy. §7 ust. 3

Wnosimy o wykreślenie zapisu §7 ust. 3 lub doprecyzowanie sytuacji, które mają być sankcjonowane karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy dzierżawy. Obecna treść w/w ustępu może w naszym przekonaniu prowadzić do nadużycia w kwestii interpretacji zakresu jego stosowania.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu §7 ust. 3

Nienależyte wykonanie zamówienia następuje gdy Wykonawca nie zrealizuje w sposób zgodny z zawartą umową i złożoną w postępowaniu ofertą np.

- wykonał zamówienie po terminie

-dostarczył wadliwy towar

-wykonał zamówienie w niewłaściwym miejscu

Ponadto musi być spełniony warunek, że Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkody i jej dobrowolnie nie naprawił.

**Pytanie Nr 21**

Dotyczy: Wzór umowy dzierżawy. §7 ust. 4

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie §7 ust. 4 z projektu umowy dzierżawy.

Wysokość kary biorąc pod uwagę sposób naliczania jej za każdą godzinę zwłoki jest rażąco i nieproporcjonalna wysoka. Samo zaś wkalkulowanie w tym wypadku ryzyka kar umownych, miało by istotny wpływ na wysokość ceny oferty

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje Załącznik   
Nr 1 oraz Załącznik Nr 2/1a do SWZ Poprawione i zaktualizowane Załączniki z uwzględnieniem dokonanych zmian stanowią załączniki do niniejszej informacji i są dostępne na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić   
w składanych ofertach.

Z poważaniem

**Załącznik Nr 2/1a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**50/24**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia**

1. Pełna nazwa urządzenia: **Urządzenie do wykonywania biopsji**

2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

4. Rok produkcji: min. **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|  | Warunki eksploatacji sprzętu: 100-250V, 5A, 50-60 Hz | TAK |  |  |
|  | Jednostka modułu kontrolnego z wbudowaną pompą próżniową i elektroniką kontrolno-sterującą | TAK |  |  |
|  | Moduł kontrolny z wbudowaną pompą próżniową do wytwarzania dwóch niezależnych systemów ssących (osiowego i bocznego) | TAK |  |  |
|  | Opcja podtrzymania stałego podciśnienia podczas zabiegu w chwili demontażu igły biopsyjnej pojemnika na bioptaty | TAK |  |  |
|  | Obsługa urządzenia w języku polskim przy pomocy interfejsu na ekranie dotykowym monitora | TAK |  |  |
|  | Regulowana min 4 stopniowa siła ssania | TAK/PODAĆ |  | 4 st. – 0 pkt.  >4 st. – 10 pkt. |
|  | Sterowanie ruchem noża biopsyjnego za pomocą: przycisków nożnych, przycisków ręcznych, uchwytach biopsyjnych USG | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwie różne, niezależne rękojeści do wykonywania biopsji pod kontrolą USG | TAK |  |  |
|  | Dwa tryby prędkości biopsji: prędkość standardowa, duża prędkość | TAK |  |  |
|  | Możliwość podania znieczulenia w trakcie biopsji bez konieczności wyciągania igły z piersi | TAK |  |  |
|  | Prędkość rotacyjna noża tnącego: min. 1092 rpm (high speed), 873 rpm (standard) | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Siła próżni modułu kontrolnego: 18,5 - 26 Hg | TAK |  |  |
|  | Regulowana głośność i jasność ekranu modułu kontrolnego | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający się z dwunastu proksymalnych komór na pobrane próbki oraz czterech niezależnych przegród na pobierane bioptaty | TAK |  |  |
|  | Podgląd ostatnio pobranej próbki celem kontroli wizualnej-możliwość wyboru jednego z czterech miejsc podglądu | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt.  Nie – 0 pkt. |
|  | System rotacyjny noża tnącego | TAK |  |  |
|  | Możliwość natychmiastowego zatrzymania noża tnącego w każdym momencie biopsji | TAK |  |  |
|  | Regulacja komory biopsyjnej 3 opcje: komora pełna, 18mm i 12mm | TAK |  |  |
|  | Igła biopsyjna zakończona skalpelem chirurgicznym | TAK |  |  |
|  | Urządzenie współpracujące z zaoferowanymi igłami biopsyjnymi w dwóch rozmiarach: 8G i 10G | TAK |  |  |
|  | Automatyczne śródoperacyjne płukanie solą fizjologiczną pobieranych preparatów biopsyjnych. | TAK |  |  |
| **Inne** | | | | |
|  | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy oraz bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu drobnych problemów technicznych i interpretacyjnych. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – 24 m-ce | TAK podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi  w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
|  | Serwis techniczny przez cały okres trwania umowy dzierżawy w ramach czynszu dzierżawnego. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i do 48 godzin licząc od pierwszego dnia roboczego w wypadku powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK podać |  |  |
|  | Dostępność serwisu w godz. Jego pracy, w dni robocze z wyłaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | ~~Dostępność serwisu w roku – 365 dni.~~ | ~~TAK~~ |  |  |
|  | Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca przynajmniej raz w roku dokona na własny koszt przeglądu serwisowego urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | PODAĆ |  |  |
|  | Wartość urządzenia brutto | PODAĆ |  |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków ( z wyjątkiem pkt. 31 i 32) spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

* + **Załącznik Nr 1**

**do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/24**

dnia .....................................

**O f e r t a**

**I. Dane Wykonawcy:**

1. Pełna nazwa.......................................................................................................................
2. Adres (siedziba).................................................................................................................

............................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

1. Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

1. Telefon..........................................
2. Fax................................................
3. E-mail...........................................
4. NIP……………………………….
5. PESEL (dotyczy osób fizycznych) …………………………….
6. REGON…………………………..
7. BDO ……………………………..
8. Rodzaj Wykonawcy: ………………………………………………

**(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)**

1. Adres e-mail i nr faksu na które Zamawiający będzie mógł składać zamówienia: ………….……………………….

*(podać)*

**II. Przedmiot oferty:**

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowymogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniuna **dostawę materiałów zużywalnych do biopsji mammotomicznej wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji,** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  ………………...

**III. Cena przedmiotu zamówienia w PLN**

**Cena za dostawę materiałów zużywalnych do biopsji mammotomicznej w okresie 24 m-cy**

cena netto ogółem:.........................słownie:..............................................................

wartość VAT:.........................słownie:.......................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:.............................................................

**Ryczałt ogółem za dzierżawę w okresie 24 m-cy**

cena netto ogółem:.........................słownie:...............................................................................

wartość VAT:.........................słownie:.......................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:..............................................................................

**IV.** Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu:

……………………………………...

Wykonawca musi określić liczbę pełnych dni roboczych\*\*, **nie krócej jednak niż 1 pełen dzień roboczy i nie dłużej jednak niż 6 pełnych dni roboczych**, licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia, na koszt własny do magazynu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Św. Józefa 53-59.

**V.** Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zamontowania u Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia dostawy oraz do przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu jego obsługi.

**VI.** Termin obowiązywania umowy: **24 miesiące**.

**VII.** Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: **60 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

**VIII.** Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Załączniku Nr 5 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

**IX.** Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**X.** Oświadczamy,że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

**XI.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**XII.** Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie**⃰ / **nie będzie**⃰ prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….……………… + ….. % VAT.

**UWAGA!** - *brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

**XIII.** Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia ***(podać części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwę firmy podwykonawcy):***

……………………………………………………………………………………………………………

**XIV. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1)wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**[[2]](#footnote-2)**

**XV.** W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................................

***(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy, jeżeli umowę będzie podpisywał pełnomocnik, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo)***

**XVI.** Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.......................................................................................................................................................................

**XVII.** Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…….…………………………………………………………………………….………………………….

*(****wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa****)*

……………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\*przez określenie „****godziny****”, „****dni****”, „****dni robocze****”, „****miesiące****” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni   
(24 godziny / 1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe i* ***w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane wg wymagań S***

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)