11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ZATWIERDZAM

Komendant 11 Wojskowego

Oddziału Gospodarczego

…………………………………….

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTD+ Z SILNIKIEM DIESLA W RCI BYDGOSZCZ, K-1168

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

SPRAWA NR 36/ZP/U/INFR/2020

BYDGOSZCZ 2020 r.

### Część I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz

tel. – 261 411 361, fax – 261 411 313

Internet: http://www.11wog.wp.mil.pl

NIP: 967-13-54-089

REGON: 341260412

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI 
I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTD+ Z SILNIKIEM DIESLA 
W RCI BYDGOSZCZ, K-1168.

### Część II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

- W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

- W sprawach nieuregulowanych ustawą - Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

### Część III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są:

OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI 
I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTD+ Z SILNIKIEM DIESLA 
W RCI BYDGOSZCZ, K-1168.

CPV: 50323000-5, 50532300-6.

1.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2.	Czynności konserwacyjne urządzeń i instalacji muszą być wykonywane zgodnie 
z wymogami określonymi w dokumentacji powykonawczej i instrukcjach producentów, z uwzględnieniem czynności określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

3.	Zakresem usług konserwacyjnych objęte są wszystkie zespoły i podzespoły wchodzące w skład urządzeń i instalacji stanowiących przedmiot zamówienia, zamontowanych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego określone w załącznikach nr 1 oraz 2 do SIWZ.

4.	W ramach czynności konserwacyjnych, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania napraw wynikających z sytuacji awaryjnych, które będą wykonywane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego.

5.	Zakresem napraw awaryjnych objęte są wszystkie urządzenia i armatura wchodząca w skład instalacji zainstalowanej w obiektach administrowanych przez Zamawiającego, wymienione w załącznikach nr 2 oraz 3 do SIWZ.

7.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem konserwacji, specyfikacją techniczną oraz SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z treścią umowy.

8.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 umowy, terminowo z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z wymagań UDT oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska

- Na wykonaną usługę naprawy Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji oraz na zamontowane urządzenia Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu naprawy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (Konserwacja, przegląd stanu technicznego i naprawa elementów składowych dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla w RCI Bydgoszcz, K-1168), o ile mieszczą się one 
w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego 
w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

- Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

### Część IV. Termin wykonania zamówienia.

      - Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

      - Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 
31.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem z dniem wyczerpania kwoty określonej w § 8 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 i 3 umowy.

      - Przeglądy stanu technicznego połączone z konserwacją urządzeń 
i instalacji będą realizowane w terminach i z częstotliwością określoną 
w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie pierwszej konserwacji nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu stanu technicznego oraz wykonaniu wszelkich napraw niezbędnych do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania danego urządzenia.

### Część V. Warunki udziału w postępowaniu

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, dotyczące:

1)	nie podlegają wykluczeniu;

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku;

b)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku;

c)	zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadające:

certyfikat wystawiony przez producenta świadczący o przeszkoleniu z zasad działania budowy komponentów firmy PILLER.

- Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który polega 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 22a ust. 3, ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Zgodnie z art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) 	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) 	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2 ppkt b) i c) SIWZ.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) 	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) 	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) 	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części VII 
pkt 7.1 ppkt 7.1.2. SIWZ.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w części VII pkt 7.1 ppkt 7.1.2. SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

### Część VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. ### (art. 36 ust. 1 pkt 5a) ustawy Pzp)

  - Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy do wykluczenia z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r poz. 243, 326, 912 I 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 I 1655).

Część VI a Procedura odwrócona.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

### Część VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, do oferty, w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których  mowa w części V SIWZ oraz czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, aby Wykonawca wypełnił oświadczenie w zakresie potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto oraz netto za konserwację, cenę 1 roboczogodziny naprawy, okresy gwarancji na przeprowadzone konserwacje, naprawy i zamontowane urządzenia, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy;

- zestawienie cenowe usług stanowiących przedmiot zamówienia – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie, o którym mowa stanowi złącznik nr 8 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się 
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w części VII w pkt 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa 
w części VII pkt 1 SIWZ dotyczące Podwykonawców.

- Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się 
o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 	podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 	okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, spełnienie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia:

  - . W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

    - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 5 do SIWZ;

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.2. w sytuacji, kiedy samodzielnie może pobrać powyższy dokument z wskazanego przez Wykonawcę adresu www (adres www, Wykonawca wpisuje w pkt 20. formularza ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ).

  - W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH  KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI V SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

    - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
– wg załącznika nr 5 do SIWZ;

  - W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI V SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

    - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
– wg załącznika nr 5 do SIWZ;

  - W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, O KTÓRYCH MOWA 
W CZĘŚCI V SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

    - certyfikat od osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, 
wystawiony przez producenta świadczący o przeszkoleniu pracowników 
z zasad działania budowy komponentów firmy PILLER.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2.:

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 poz. 1126, Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

- Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty wymienione w SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą lub osoba/osoby upoważniona/upoważnione do podpisania oferty w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

- UWAGA: Pełnomocnictwo Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału lub poświadczone notarialnie „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

### Część VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w części VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (do terminu składania ofert) tj. wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania (w tym wyjaśnienie treści SIWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/11wog i formularza „Wyślij wiadomość”

- Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, logując się, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/11wog

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub na adres mailowy, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.	W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany, podany przez Wykonawcę numer faksu lub adres mailowy, zostało doręczone 
w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem.

8.	Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9.	Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest: Jolanta RÓŻYŃSKA, e-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl 
w dni robocze od poniedziałku do piątku.

10.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

12.	Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog 
w miejscu publikacji ogłoszenia.

13.	Wszelkie dokumenty, które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej, dostępne będą za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog w miejscu publikacji ogłoszenia

14.	Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródeł zapytania, umieści za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog w miejscu publikacji ogłoszenia

15.	Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

16.	Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

17.	Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam mogą być wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania ofert.

### Część IX. Wymagania dotyczące wadium.

- Przystępując do postępowania, Wykonawca nie ma obowiązku wniesienia wadium.

### Część X. Termin związania ofertą.

- Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### Część XI. Opis sposobu przygotowywania oferty.

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami.

2.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.	W Formularzu ofertowym – załącznik nr 4 do SIWZ, w pkt. 6 należy podać cenę oferty za usługi konserwacji, w pkt. 7 należy podać wartość 1 roboczogodziny podczas napraw, w pkt. 15 określić czas stawiennictwa w przypadku awarii.

5.	Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto oraz netto za konserwację, cenę 1 roboczogodziny naprawy, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz 
o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 
a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2)	zestawienie cenowe usług stanowiących przedmiot zamówienia – 	sporządzone 
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

3)	oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp – 	sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

4)	pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to 
z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

6.	Oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, sporządzone przez Wykonawcę, winny zawierać informacje i dane wymagane przez Zamawiającego i powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do SIWZ).

7.	Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty wskazane 
w SIWZ, wymagają podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisywania oferty, pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty.

8.	Złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia 
i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.

9.	Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

10.	Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione lub upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

11.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. koperty oznaczone „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. w przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia określając zakres tych zmian. oświadczenia o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„ZMIANA” Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „……………………………………………..”, nr referencyjny: …………....... Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.

12.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie ub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„WYCOFANIE” Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „……………………………………………..”, nr referencyjny: …………..........

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

13.	Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej rozkompletowanie.

14.	Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Nazwa i adres

Wykonawcy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gdańska 147

85-915 Bydgoszcz

OFERTA NA OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTD+ 
Z SILNIKIEM DIESLA W RCI BYDGOSZCZ, K-1168

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPRAWA NR 36/ZP/U/INFR/2020

NIE OTWIERAĆ PRZED 24.08.2020 r. GODZ. 10:00

15.	Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić 
z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

16.	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń – zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ.

17.	Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

### Część XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami 
i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz – kancelaria jawna. Godz. pracy kancelarii 07.30 – 09.00 i 12.30 – 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2.	Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2020 r., o godzinie 09:00.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, bud. nr 108, lok. nr 124.

4.	Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 Pzp.

5.	Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zawarte w art. 86 ust. 4 Pzp.

6.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie www.platformazakupowa.pl/pn/11wog informacje dotyczące:

a)					kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7.	Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy zgodnie 
z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

8.	UWAGA: na terenie 11 WOG obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo w Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę bądź korzystające z usług firm świadczących usługi pocztowe, kurierskie lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki i dotarcie do kancelarii jawnej. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej.

9.	UWAGA: Zamawiający informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii KORONAWIRUSA (wywołującego COVID-19) przesyłki pocztowe  dostarczane są do Zamawiającego trzy razy w tygodniu, tj. w poniedziałki, we wtorki i w czwartki. W związku z powyższym osoby chcące złożyć ofertę za pośrednictwem usług pocztowych powinny uwzględnić powyższą informację w celu zapewnienia odpowiedniej ilości czasu potrzebnego na dotarcie oferty do kancelarii jawnej. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę 
i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej.

### Część XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.	Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.

2.	Cena ofertowa za wykonanie usług konserwacyjnych podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym (płace, ubezpieczenia, zakup standardowych materiałów konserwacyjnych, gwarancję, koszty przejazdu oraz pobytu konserwatorów, sporządzenie dokumentacji, podatki i inne opłaty). Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia. Cena ofertowa za wykonaną konserwację nie obejmuje ceny wymienionych, usprawnionych urządzeń lub części zamiennych. Do zakupionych materiałów, części zamiennych i urządzeń Wykonawca 
nie będzie naliczał kosztów zakupu.

W zestawieniu cenowym, Wykonawca podaje cenę ofertową netto, podatek VAT 
i cenę brutto za wykonanie zamówienia, sumując wszystkie pozycje ujęte 
w zestawieniu cenowym. Wartość wynikającą z podsumowania zestawienia cenowego wpisuje do Formularza ofertowym (pkt 6 zał. nr 4 do SIWZ) 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku różnic w zapisach ceny ofertowej w zestawieniu cenowym i formularzu oferty, Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z podsumowania zestawienia cenowego.

3.	Cenę za naprawy awaryjne wykonywane w okresie pomiędzy konserwacjami, należy określić jako cenę jednej roboczogodziny. Cena ta winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją naprawy w tym: ocena stanu technicznego, sporządzenie kosztorysu naprawy, wytworzenie dokumentacji, demontaż 
i montaż, gwarancję, standardowe materiały montażowe, koszty przejazdu oraz pobytu serwisantów, marżę Wykonawcy, ubezpieczenie, podatek od towarów 
i usług VAT i inne.

4.	Stawka roboczogodziny pracy ujmuje wszystkie poniesione koszty, marże 
i podatki oraz wynagrodzenie dla pracownika realizującego przedmiot umowy i jest stała przez okres obowiązywania umowy.

5.	Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia należy rozumieć cenę 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).

6.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7.	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia Wykonawcy, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności w zakresie:

-	oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);

-	pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.;

-	wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

-	wynikającym przepisów prawa ochrony środowiska;

-     	powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

8.	Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9  Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

### Część XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.	KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

1. CENA OFERTY BRUTTO ZA KONSERWACJĘ-  50 %

2. WARTOŚĆ 1 ROBOCZOGODZINY – 10%

3. CZAS STAWIENNICTWA W PRZYPADKU AWARII - 40%

A) Ocena kryterium CENA OFERTY BRUTTO ZA KONSERWACJĘ dokonana będzie na podstawie sumarycznej ceny brutto zawartej w formularzu ofertowym (zał. 4) – pkt 6 oraz wg poniższego wzoru:

| Ocena kryterium wg wzoru |  |
| --- | --- |

B)	Ocena kryterium WARTOŚĆ 1 ROBOCZOGODZINY dokonana będzie na podstawie wartości określonej w Formularzu ofertowym - załącznik nr 4 do SIWZ, pkt 7 oraz wg poniższego wzoru:

| Ocena kryterium wg wzoru |  |
| --- | --- |

Jeżeli Wykonawca nie wskaże CENY ZA JEDNĄ ROBOCZOGODZINĘ w pkt. 7 załącznika nr 3 do SIWZ (formularz oferty) – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

C)	Ocena kryterium CZAS STAWIENNICTWA W PRZYPADKU AWARII dokonana będzie na podstawie wartości określonej w Formularzu ofertowym - załącznik nr 4 do SIWZ, pkt 15 oraz wg poniższego wzoru:

| Ocena kryterium wg wzoru | Czas stawiennictwa oferty ocenianej (godz.) Czs = ______________________________________ x 100 x Wk (%) Czas stawiennictwa oferty Z najkrótszym czasem (godz.) |
| --- | --- |

Czas stawiennictwa do 4 godz. włącznie – 10 punktów

Czas stawiennictwa powyżej 4 godz. do 6 godz. włącznie – 5 punktów

Czas stawiennictwa powyżej 6 godz. – 0 punktów

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie wskaże czasu stawiennictwa w pkt. 15 załącznika nr 4 do SIWZ (formularz oferty) – otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

- Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższy bilans punktów łącznie za wszystkie kryteria.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

- Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których usługi będą prowadzić do jej powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

### Część XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, podczas oceny ofert na podstawie kryteriów wymienionych w Części XIV SIWZ z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

2.	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3.	W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4.	Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

5.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie 
z postanowieniami art. 94 ustawy Pzp.

### Część XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### Część XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, określający warunki na jakich Zamawiający zawrze ją z Wykonawcą, stanowi załączniki nr 6 do SIWZ.

### Część XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. (art. 36 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp)

      - Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

      - Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy Pzp.

      - Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

      - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

### Część XIX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

### Część XX. Informacje dotyczące podwykonawstwa.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że usługi, mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego.

    - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

    - Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

    - Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.

    - Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

### Część XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

### Część XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### Część XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

1.	Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną: 11wog.szpub@ron.mil.pl

2.	Adres strony internetowej Zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl

3.			Adres platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl/pn/11wog

### Część XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

### Część XXV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

### Część XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### Część XXVII. Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące art. 29 ust. 4 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z zastosowaniem wymagań, dotyczących art. 29 ust. 4 ustawy.

### Część XXVIII. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest możliwy pod nr tel. 601 360 075, 261 414 012 lub mailowo na adres 11wog.iodo@ron.int.pl;

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla w RCI Bydgoszcz, 
K-1168” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy 36/ZP/U/INFR/2020.

- odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- obowiązek podanie przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodanie określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu;

- obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Panu/Pani:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

### Część XXIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

### Część XXX. Wykaz załączników do SIWZ.

- Specyfikacja techniczna;

- Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji;

- Zestawienie cenowe;

- Formularz ofertowy;

- Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp;

- Projekt umowy;

- Zastrzeżenie ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy hand;

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej;

Uzgodniono:

| Radca Prawny | Główny Księgowy – Szef Finansów | Kierownik Sekcji Zamówień publicznych |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1

do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zakres podstawowych czynności przy wykonywaniu konserwacji 
dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla

Procedura dotyczy wyłącznie wykonania przeglądu tzw. dużego (rocznego)

- UBTD+  przegląd wykonywany w 2020:

- Kontrola zapisów w pamięci alarmowej siłowni.

- Kontrola zadziałania sygnałów alarmowych.

- Kontrola podstawowych parametrów pracy przy pomocy urządzeń pomiarowych będących częścią UBTD+

- Kontrola wizualna UBTD+

- Kontrola stanu elementów i czynników zużywających się jak np. filtry, smary, butli z helem

- Ogólna ocena stanu UBTD+ oraz warunków wewnątrz kontenera

- Kontrola poprawności połączeń energetycznych jak również logicznych 
i sygnałowych

- Kontrola wraz z ewentualną korektą poprawności dokręcenia śrub

- Weryfikacja wersji firmware sterownika oraz ewentualny upgrade

- Oczyszczenie wnętrza kontenera

- Zatrzymanie jednostki w celu dokonania dokładnej inspekcji części mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem silnika diesla

- Dodatkowe pomiary parametrów elektrycznych pozwalających na ocenę bezpieczeństwa i niezawodności pracy badanej jednostki

- Wymiana materiałów eksploatacyjnych (olej, filtry, smary, butla z helem itd.)

- Spisanie protokołu z przeglądu

Załącznik nr 2

do SIWZ

Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji

| LP | URZĄDZENIE | Model / Typ | ILOŚC | ILOŚĆ SERWISÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dynamiczny zasilacz UPS UBTD+ z silnikiem diesla | UNIBLOK UBTD+ UPS 500 kVA / 400kW / 50 Hz z POWERBRIDGE 6 | 1 | 1 |

Załącznik nr 4

do SIWZ

………………………..

pieczęć  firmy

11 Wojskowy Oddział

Gospodarczy

ul. Gdańska 147

85-915 Bydgoszcz

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie nr ………… z dnia ……….. składam/my ofertę

na: ……………………………………………………………………………………………… ( nazwa przedmiotu zamówienia )

1.	Nazwa i siedziba Wykonawcy:

........................................................................................................................................

telefon  ...........................; (faks) …..............................; e-mail………….....................

2.	Status prawny Wykonawcy, sposób reprezentacji:

........................................................................................................................................

Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam:

........................................................................................................................................

(podać imię i nazwisko, numer telefonu)

- REGON:  ..........................................................

4.	NIP:  ..................................................................

5. 	Nr rachunku bankowego Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

6.	Cena oferty za usługi konserwacji wynosi:

netto - …………...… zł słownie: ................................................................................

brutto - ……….....… zł słownie: .................................................................................

- Wartość 1 roboczogodziny przy pracach naprawczych wynosi:

Brutto - …………… zł  słownie: ……………………………………………………………

Vat - ………………. zł   słownie: …………………………………………………………...

Netto - …………….. zł  słownie: ……………………………………………………...……

8.	Termin wykonania zamówienia: zgodnie z umową.

9. Warunki płatności: Przelew do 30 dni.

10.	Oświadczam, że zapoznałem(am) się z SIWZ oraz z projektem umowy 
i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń, a w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.	Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

12.	Oświadczam, że materiały i części zamienne użyte do konserwacji 
i ewentualnej naprawy będą fabrycznie nowe, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego.

13.	Oświadczam, że na przeprowadzone naprawy udzielam 12 miesięcznej gwarancji.

14.	Oświadczam, że na zamontowane urządzenia udzielam 24 miesięcznej gwarancji.

15.			Czas stawiennictwa w przypadku awarii ………… godz.

16.	Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

17.	Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

18.	Oświadczam, że nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

19.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

20.	Adres strony internetowej, z której Zamawiający może pobrać odpis 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy …..……………………………..………………………….

21.	Oświadczam, że spełniam wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach z 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701,730,1403,1579, z 2020 r. poz. 150,284,322

22.	Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*

23.	Zobowiązuję się wykonać zamówienie w ramach sił (* niepotrzebne skreślić):

*  	własnych,

* 	wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

* 	własnych z pomocą podwykonawców,

* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą podwykonawców.

24.	Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – o ile dotyczy:

…………………………………………………………………………………………………

25.	Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:

1) 	pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,

2) 	……………………………………

        - Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia 
jest następujący:

………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę, np.: spółki cywilne, konsorcja)

27.	Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres: nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………….

imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ……………………………...………

adres: …..……………………………………………………………….…………………………..

tel. nr: ..……………………………….…….……, faks nr ………………………………………

adres e-mail: ……………………………………………………………………………………....

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..                                                  ..........................................................................

czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić)

**   niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załączniki stanowiące integralną część oferty:

1 ……………………………

2……………………………

3.…………………………...

4. …………………………..

5. …………………………..

6. ……………………….…

……………………………..

Załącznik nr 5

do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

(sprawa  nr 36/ZP/U/INFR/2020)

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI 
I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTD+ Z SILNIKIEM DIESLA 
W RCI BYDGOSZCZ, K-1168.” - nr sprawy 36/ZP/U/INFR/2020,

oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części V pkt 1. SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

…………….……………………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części V pkt 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………...,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

(sprawa  nr 36/ZP/U/INFR/2020)

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI 
I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTD+ Z SILNIKIEM DIESLA 
W RCI BYDGOSZCZ, K-1168.” – sprawa nr 36/ZP/U/INFR/2020, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

- * Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* wypełnić, jeżeli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6

do SIWZ

„PROJEKT”

UMOWA …………………………..……..

zawarta w dniu ………………………. w Bydgoszczy, pomiędzy:

Skarbem Państwa - 11 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz,

NIP – 967-135-40-89                      REGON – 341260412

reprezentowanym przez:

KOMENDANTA –  ……………………………….

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a:

firmą: ……………………………………………………………………………………

NIP ……………….		REGON …………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………….

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej  przekraczającą kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy,  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą: „Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla w RCI Bydgoszcz, K-1168” zwane dalej odpowiednio „konserwacją” lub „naprawą”, na które zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego okresowych usług przeglądu stanu technicznego, konserwacji i napraw niezbędnych do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, znajdujących się w budynkach administrowanych przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją techniczną (załącznik nr 2 do umowy), według opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami gwarancji urządzeń.

- Przy zachowaniu zasad określonych w ust. 1 Zamawiający powierza, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla zgodnie z zakresem i opisem zawartymi w załącznikach nr 1 i 2 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem konserwacji, specyfikacją techniczną oraz SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z treścią umowy.

- Oferta Wykonawcy (Zestawienie cenowe - załącznik nr 9 do umowy) stanowi integralna część umowy.

§ 2

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem z dniem wyczerpania kwoty określonej w § 8 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 i 3 umowy.

- Przeglądy stanu technicznego połączone z konserwacją urządzeń 
i instalacji będą realizowane w terminach i z częstotliwością określoną 
w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie pierwszej konserwacji nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu stanu technicznego oraz wykonaniu wszelkich napraw niezbędnych do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania danego urządzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przerw z przyczyn organizacyjnych. W tej sytuacji istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas trwania 
(w dniach) przerw w konserwacji. Zmiana terminu wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz sporządzenia aneksu do umowy.

- W przypadku braku możliwości wykonania usługi konserwacji w podanych terminach (np. w razie konieczności wykonania niezbędnych do przywrócenia sprawności napraw) Wykonawca powiadomi o powyższym pisemnie Zamawiającego i w porozumieniu z nim ustali nowy termin realizacji prac.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed upływem czasu trwania umowy, wszystkie rozpoczęte prace zostaną ukończone, a urządzenia zostaną przekazane Zamawiającemu.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z aprobat technicznych, wymagań UDT oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska.

- Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z wykonaniem umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Wykonawca wykona usługi stanowiące przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Materiały eksploatacyjne, części zamienne i urządzenia wykorzystywane podczas usług konserwacji lub napraw muszą spełniać warunki producenta urządzeń.

- W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw 
oraz napraw gwarancyjnych w ramach udzielonej gwarancji.

- Naprawami, nie będącymi gwarancyjnymi, w rozumieniu umowy są:

- wszelkie naprawy przeprowadzone po wykonaniu pierwszego przeglądu stanu technicznego, niezbędne do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania danego urządzenia;

- naprawy spowodowane oddziaływaniem na urządzenie siły zewnętrznej, naprawy nie wynikające z nienależytego zastosowania bądź niezastosowania odpowiednich (polecanych przez producenta urządzenia) materiałów, części zamiennych lub urządzeń w toku konserwacji lub naprawy, bądź zużycia się zastosowanych materiałów, części zamiennych lub urządzeń.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca w czasie do…… godzin 
od otrzymania powiadomienia o awarii winien stawić się w miejscu jej wystąpienia i podjąć czynności związane z ustaleniem zakresu, ilości planowanych roboczo-godzin oraz kosztów materiałów, części zamiennych 
i urządzeń naprawy niezbędnej do usunięcia niesprawności. Realizacja naprawy nastąpi po zaakceptowaniu jej zakresu i kosztów przez Zamawiającego. Akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa do skorzystania z uprawnień określonych w ust. 10, jak również zakwestionowania zasadności dokonanej naprawy bądź wymiany.

- Materiały, części zamienne i urządzenia użyte w toku naprawy Wykonawca zakupi we własnym zakresie korzystając z najtańszych źródeł zakupu. 
Za pochodzące z najtańszych źródeł zakupu uznawane wyłącznie materiały, części zamienne i urządzenia, których wartość brutto jest równa cenie rynkowej brutto tych materiałów, części zamiennych i urządzeń oferowanej przez ich producenta bądź autoryzowanego dystrybutoraw Polsce.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli czy użyte przez Wykonawcę materiały, części zamienne lub urządzenia pochodzą 
z certyfikowanych źródeł zakupu.

- Do zakupionych materiałów, części zamiennych i urządzeń Wykonawca 
nie będzie naliczał kosztów zakupu.

- Naprawy powinny być dokonane w miejscu instalacji urządzenia. 
W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu, Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Infrastruktury 11 WOG termin i sposób naprawy, 
z zastrzeżeniem ust. 13.

- Koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia do i z serwisu pokrywa Wykonawca (zarówno w odniesieniu do napraw nie objętych gwarancją             i napraw gwarancyjnych).

- Zarówno powiadomienie o awarii jak i zgoda na przeprowadzenie naprawy nastąpi na podstawie telefonicznego zgłoszenia (tel. Użytkownik 261-414-505 oraz 11WOG…………………..) potwierdzonego pisemnie (faks/e-mail …………………..)

- Wykonawca odpowiada za wykonanie konserwacji lub naprawy 
i zobowiązany jest do doprowadzenia miejsca konserwacji do porządku po zakończeniu prac.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, stosownie do potrzeb 
i przepisów prawa w uzgodnieniu z Zamawiającym utrzymać tymczasowe urządzenia niezbędne do konserwacji oraz usunąć je i doprowadzić teren prac do należytego stanu i porządku w terminie do dnia odbioru przedmiotu umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
oraz zachować jego pierwotny stan techniczny.

- Wzór protokołu konserwacji stanowi załącznik nr 3 do umowy, wzór protokołu naprawy stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszystkich zauważonych usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania protokołów konserwacji (zgodnych ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 3) po przeprowadzaniu okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego oraz konserwacji dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku nr 2 do umowy i dostarczenie do 11 WOG oryginałów protokołów konserwacji podpisanych przez Przedstawicieli Użytkownika/ Zamawiającego./osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania protokołów napraw (zgodnych ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 4) po przeprowadzeniu naprawy dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla i dostarczenie do 
11 WOG oryginałów protokołów napraw podpisanych przez Przedstawicieli Użytkownika i Zamawiającego.

- Protokoły konserwacji i napraw powinny zawierać uwagi dotyczące sprawności, usterek i zakresu niezbędnych do przywrócenia sprawności napraw 
(w szczególności muszą zawierać  miejscowość, ulica, numer budynku, numer pomieszczenia, nazwę urządzenia i wszystkie uwagi wraz z zakresem naprawy).

- Protokoły muszą zawierać pieczątkę i czytelny podpis Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- Wykonywanie przeglądu stanu technicznego dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla zgodnie z zakresem podanym w wytycznych producentów.

- Wykonywanie konserwacji dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla zgodnie ze Specyfikacją techniczną - załącznik nr 2 do umowy oraz zgodnie z wytycznymi producentów.

- Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz porządkowych.

- Realizacja przedmiotu umowy pracownikami posiadającymi dopuszczenia 
do wykonywania usług określonych w §1 niniejszej umowy posiadającymi określone w ustawie uprawnienia zawodowe, badania lekarskie, przeszkolenia BHP i inne, zgodnie z wymogami obowiązujących aktualnie przepisów do wykonywania określonych w umowie prac.

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną 
i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w całości lub części któregokolwiek ze swoich zobowiązań, o których mowa w § 1 umowy, Zamawiający może je wykonać bądź powierzyć ich wykonanie w całości lub części na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo potrącić należną z tego tytułu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonanie obowiązków Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Od momentu rozpoczęcia przeglądu stanu technicznego, konserwacji 
lub naprawy do daty podpisania odpowiednio protokołu konserwacji lub napraw, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek prac sprzętu, materiałów, wyposażenia, urządzeń znajdujących się na terenie realizacji zadania oraz ryzyko wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie realizacji zadania, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie prac w związku z wykonywaniem zadania. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego 
i należytego wykonania konserwacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na terenie prac, poza nim i w pracach. Wykonawca zobowiązany jest naprawić na swój koszt wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. Powyższe dotyczy również naprawienia szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzonych prac nie związanych z przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z wyrządzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia tych kwot z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren i stan techniczny zainstalowanych urządzeń objętych świadczonymi usługami.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie świadczonych usług 
i bezwzględnie przestrzegać, odpowiednich warunków i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać usługę przez osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne.

- Wykonawca będzie w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie prac oraz nie dopuści do zniszczenia lub uszkodzenia majątku trwałego Zamawiającego powierzonego Wykonawcy na okres realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu terminu rozpoczęcia, realizacji i zakończenia prac naprawczych, w celu dokonania odbioru i uczestniczenia w sporządzeniu protokołu naprawy w uzgodnionym terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia Zamawiającemu:

do 6 dni roboczych od momentu podpisania umowy Wykonujący usługę dostarczy do Zamawiającego informację z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, przedmiot umowy i nr umowy, wykaz osób planowanych do realizacji zadania na terenie K-1168 (kompleks wojskowy RCI Bydgoszcz), zgodnie z zawartą umową 
z podaniem: imion, nazwisk, serii i nr dowodów osobistych, markę i nr rej pojazdów ze wskazaniem kierowcy dla danego pojazdu;

- zapewnienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac konserwacyjnych, udziału wszystkich pracowników w zapoznaniu ich przez przedstawiciela jednostki 
z obowiązującymi na jej terenie unormowaniami administracyjnymi 
i rygorami porządkowymi oraz zobowiązania pracowników do przestrzegania tych unormowań;

- w przypadkach uzasadnionych nagłą potrzebą Wykonawcy lub Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania aktualnego wykazu, o którym mowa w pkt 1), Zamawiającemu w terminie 2 dni od zaistnienia ww. okoliczności. Za nagłą potrzebę należy przy tym rozumieć chorobę pracownika, jego urlop lub inną nieobecność w pracy, zatrudnienie nowych pracowników, czy też awarię sprzętu;

- w przypadkach, o których mowa w pkt 3) zapoznanie z unormowaniami administracyjnymi i rygorami porządkowymi jednostki dokonuje Wykonawca przed przystąpieniem ww. pracowników do wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (zaświadczenia, poświadczenia, itp.) potwierdzające zdolność wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie ww. dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych.

- Usługi stanowiące przedmiot umowy realizowane będą na terenie: 
RCI Bydgoszcz Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności określone w załączniku nr 8 do umowy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności określone w ust.40.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust.40  w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami wskazanych powyżej zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 40 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 40 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 
ust. 2 pkt. 9) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 40 czynności.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 48 następuje w formie pisemnej, w terminie nie później niż 3 dni od ujawnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- Wykonawca odpowiada za ochronę środowiska na terenie wykonywania robót 
i w ich otoczeniu.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia (w tym również popłuczyn z czyszczenia), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach (Dz.U.2019.701-  z późn. zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany postępować na własny koszt z odpadami powstałymi w czasie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia 
(w tym również popłuczyn z czyszczenia) w sposób zgodny z zapisami Ustawy 
o odpadach (Dz.U.2019.701- z późn. zm)

- Warunkiem odbioru prac związanych z zamówieniem powinno być między innymi usunięcie wszystkich odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi z terenu Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy winno zawierać łączny koszt wykonania prac objętych przedmiotem Umowy (wraz z utylizacją odpadów).

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić część usługi objętej przedmiotem umowy Podwykonawcom z przywołaniem zakresu prac, które będą wykonywać.

- Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania, to jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Podwykonawców i ich pracowników w takim samym zakresie, jakby to były działania lub zaniechania jego własnych pracowników.

- W przypadku zamiaru zatrudnienia Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z nim umowę o Podwykonawstwo, przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonania konserwacji. Szczegółowy zakres konserwacji zostanie określony w umowie o Podwykonawstwo lub w formie załącznika do umowy, stanowiącego jej integralną część.

- Projekt takiej umowy, której przedmiotem jest usługa konserwacji wraz 
ze szczegółowym opisem i zakresem prac powierzonych Podwykonawcy, Wykonawca lub Podwykonawca doręcza Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonania tego zakresu prac jako zgłoszenie Podwykonawcy. Zgłoszenie Podwykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonania usługi przez Podwykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia. Zgłoszenie sprzeciwu wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy

- Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi;

- przedmiotem umowy o Podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wykonanie przedmiotu umowy o Podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

- ustalone dla Podwykonawcy ceny jednostkowe nie mogą przekraczać cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy na ten sam zakres prac;

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o Podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z wykonaniem umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części lub całości umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy, wykazy personelu 
i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy o Podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy;

- Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących wykonania umowy o Podwykonawstwo.

- Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o Podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą muszą ponadto zostać zawarte postanowienia, że Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, przekazu oraz powierzyć wykonania konserwacji dalszemu Podwykonawcy.

- Zawarcie umowy o Podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 
o Podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o Podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są usługi konserwacji, wraz z wykazem prac i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, nie później niż 5 dni przed jej zawarciem.

- Projekt umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są prace konserwacyjne, a także projekt jej zmiany, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11 pisemne zastrzeżenia 
do projektu umowy o Podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o Podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, tak w terminie określonym 
w ust. 11 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 
o Podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem jest konserwacja, a także projektu jej zmiany, lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy 
o Podwykonawstwo na zasadach określonych w ust. 12 – 13.

- Do zmian istotnych postanowień umów o Podwykonawstwo stosuje się zasady określone w ust. 10-15.

- Powierzenie wykonania zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o Podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 
w ust.  3 – 16.

- Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy wykonania przedmiotu umowy 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem jest konserwacja w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie wykonania przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących Podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych prac.

- W przypadku zawarcia umowy o Podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o Podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa 
w ust. 22, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór prac, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 25 i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie konserwacji jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych prac, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu konserwacji lub naprawy przez Wykonawcę prac, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom.

§ 5

Zasady BHP

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami BHP i ppoż., przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, normami sanitarnymi oraz ewentualnymi zaleceniami Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy.

- Zasady współdziałania Wykonawcy i Zamawiającego, a także pozostałych jednostek i instytucji wojskowych, na terenie których usługa będąca przedmiotem umowy jest wykonywana, uwzględniając sposób postępowania w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę ustala:

- w przypadku Zamawiającego – Inspektor BHP z ramienia Zamawiającego;

- w przypadku pozostałych jednostek i instytucji wojskowych – właściwi Inspektorowie BHP.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający do 3 dni roboczych od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren konserwacji wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi. Ponadto Zamawiający określi również drogi dojazdowe do przekazanego terenu prac oraz warunki wjazdu i wyjazdu na kompleks.

- Zamawiający poinformuje użytkowników obiektów, na których są realizowane konserwacje objęte umową z 2-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

§ 8

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają, na podstawie formularza ofertowego Wykonawcy (kopia Zestawienia cenowego stanowi 
załącznik nr 9 do umowy) oraz szacunkowych kosztów napraw, całkowite wynagrodzenie w wysokości:

- netto ……………………. zł

słownie złotych: ………………………………………………. złotych ….. /100

- brutto …………………… zł

słownie złotych: …………………………………………….. złotych ….. /100,

z zastrzeżeniem ust. 17.

- Na wartość w ust. 1 składają się:

- wynagrodzenie z tytułu wykonania usług konserwacji…………….. zł brutto (wartość ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego);

- wynagrodzenie z tytułu napraw ……………………….. zł brutto.

- Z tytułu napraw Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone 
wg następujących ustaleń:

- cena jednej roboczogodziny za wykonanie naprawy wynosi:………zł brutto (słownie: …………………………………………….. złotych ….. /100,);

- do powyższej kwoty doliczone zostaną ceny części zamiennych lub urządzeń, zakupionych przez Wykonawcę, na zasadach określonych
w §3 ust. 9 i 11.

- Stawka roboczogodziny pracy ujmuje wszystkie poniesione koszty, marże 
i podatki oraz wynagrodzenie dla pracownika realizującego przedmiot umowy 
i jest stała przez okres obowiązywania umowy.

- Ilość przepracowanych roboczogodzin przez serwis Wykonawcy 
u Zamawiającego liczona jest od chwili rozpoczęcia czynności naprawczych do ich zakończenia, co winno być potwierdzone w protokole naprawy.

- Wartość wykonanych prac powinna wynikać z ilości faktycznie wykonanych konserwacji i napraw potwierdzonej w protokole konserwacji lub naprawy.

- Nie przewiduje się możliwości waloryzacji cen jednostkowych podanych 
w ofercie.

- Rozliczenie za konserwację i sprawdzenie stanu technicznego nastąpi 
na podstawie faktur kwartalnych. Fakturę za IV kwartał 2020 Wykonawca dostarczy do 16 grudnia 2020 r.

- Faktury za naprawy Wykonawca dostarczy do 5 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu naprawy, z zastrzeżeniem napraw wykonywanych 
w grudniu. W przypadku napraw wykonanych w okresie do 01 - 15.12.2020 r. Wykonawca dostarczy fakturę do dnia 17.12.2020 r. W przypadku napraw wykonanych pomiędzy 16 - 31.12.2020 r. Wykonawca dostarczy fakturę do 03.01.2021 r. z terminem płatności do 31.01.2021 r.

- Gdy ilość wykonanych konserwacji będzie mniejsza od ilości przedstawionych 
w załączniku nr 1 do umowy, wówczas wysokość wynagrodzenia określona 
w ust. 1 i 2 zostanie odpowiednio zmniejszona przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

- Do faktury Wykonawca dołączy:

- protokół konserwacji lub naprawy, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy konserwacji lub napraw wykonane przez Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły konserwacji 
lub naprawy części prac wykonanych przez Podwykonawców;

- kopie faktur zakupu części zamiennych lub urządzeń;

- kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców za wykonane przez nich prace;

- kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania właściwie wystawionego przez Wykonawcę oryginału faktury.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po spełnieniu przez Wykonawcę poniższych warunków:

- wystawienie prawidłowo wypełnionej, zgodnej z umową faktury VAT;

- pozytywna weryfikacja dokonana przez Zamawiającego dokumentów stanowiących załączniki do faktury, o których mowa w ust. 10.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, 
o których mowa w ust. 10, albo nie spełni warunków z ust. 12, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów albo spełnienia odpowiednich warunków. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 10 i 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- W przypadku dokonania przez Wykonawcę zakupu materiałów, części zamiennych lub urządzeń z naruszeniem § 3 ust. 9 i 11 umowy,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- żądania dokonania korekty poszczególnych faktur częściowych poprzez ujęcie w nich cen rynkowych brutto tych materiałów, części zamiennych lub urządzeń oferowanych przez ich producentów bądź autoryzowanych dystrybutorów 
w Polsce w miejsce zakwestionowanych wartości brutto;

- wstrzymania się od zapłaty całości należności wynikającej z danej faktury 
do czasu dokonania jej korekty, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia dokonania korekty faktury i pisemnym przedłużeniu terminu płatności określonym na fakturze.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Prace dodatkowe, które wynikną w trakcie realizacji zadania nie mogą być wykonywane w ramach niniejszej umowy, a jedynie na odrębne zamówienie Zamawiającego.

- Końcowa wartość umowy stanowi łączna wartość wystawionych faktur.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz. U. z 2019r. poz. 2020):

- Wykonawca ma możliwość wystawiania i wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania;

- Zamawiający ma obowiązek odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy;

- Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy;

- Usługi platformy elektronicznego fakturowania są świadczone pod adresem: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite IT Solutions);

- Wykonawca ma możliwość wysyłania do Zamawiającego faktury w formie elektronicznej na adres: 11wog.4911@ron.mil.pl

§ 9

Przedstawiciele stron

- Do kontaktu w sprawach związanych z umową tj. w zakresie: kontrolowania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, potwierdzania wykonania konserwacji i napraw w protokole konserwacji lub naprawy upoważnieni są:

ze strony Zamawiającego:

…………………………		- telefon …………….. - faks ………………….

…………………………		- telefon …………….. - faks ………………….

ze strony Wykonawcy:

………………………….		- telefon …………….. - faks ………………….

§ 10

Uprawnienia Zamawiającego wynikające z kontroli procesu wykonywania umowy

- Niezależnie od uprawnień wynikających z innych postanowień umowy Zamawiającemu, przez swoich przedstawicieli, o których mowa w § 9 umowy, przysługuje prawo kontroli procesu wykonywania prac w trakcie ich realizacji. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał konserwacje w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go, w formie pisemnej, do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady spowodowane przez siebie jak 
i przez Podwykonawców w trakcie wykonywania prac, dokonując ich usunięcia bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w powyższym terminie Zamawiający zastosuje kary umowne zgodnie z § 12 umowy, a także ma prawo odstąpić od umowy, uznając odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 11

Odbiór usługi

      - Odbiór konserwacji lub naprawy nastąpi na podstawie protokołu konserwacji lub napraw podpisanego przez komisję odbioru w składzie której znajdą się co najmniej następujące osoby:

- przedstawiciele Wykonawcy,

- przedstawiciele Użytkownika (Zamawiający).

      - Zamawiający lub Użytkownik może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył prac i urządzenia nie zostały należycie przygotowane do ponownego użytkowania.

      - Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy (konserwacji 
lub naprawy), muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Jeżeli wady opisane w ust. 3 nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie urządzenia lub instalacji zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w trakcie odbioru naprawy lub w okresie gwarancji jakości w wyznaczonym terminie, Zamawiający po wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia zleci usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 umowy. O powyższych czynnościach Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

§ 12

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 250 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, 
w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie;

  - 250 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie wykonywania umowy, przy odbiorze usługi, w okresie gwarancji lub rękojmi;

  - 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający;

  - 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca zastrzeżeniem pkt. 5);

  - 10%wartości brutto niewykonanej części świadczenia za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
w przypadku częściowego wykonania przedmiotu umowy;

  - 100 zł za naruszenie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających 
z umowy za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie z osobna;

  - 30 zł brutto za każdą przepustkę z osobna w przypadku zniszczenia 
lub zgubienia przepustki;

  - 50 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu usuwania awarii ponad czas określony w umowie (……..godziny)

  - za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 250 zł pomnożonej przez liczbę dni, w których w okresie realizacji umowy nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 3 ust. 40 lub za każdą osobę, która świadczy czynności w zamówieniu i nie jest ujęta ww. wykazie;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 14 ust. 2 i 3 oraz przewidzianych 
w niniejszej umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie także prawo naliczania kar umownych 
w następujących wypadkach i wysokościach:

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – 100 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem jest konserwacja, lub projektu jej zmian – 100 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o Podwykonawstwo lub jej zmiany – 100 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – 100 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

- za dopuszczenie do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2-4, mogą podlegać stosownemu łączeniu.

- Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, 
to Strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz zapłata tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających 
z umowy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający ma prawo potrącić należność 
z tytułu zastosowania kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy, 
o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie i na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku opóźnienia terminu płatności wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, 
z zastrzeżeniem § 8 ust. 13 umowy.

§ 13

Gwarancja

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi nie może być krótszy niż okres wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zamawiającemu jest dłuższy niż okres rękojmi wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia odpowiedzialności z tytułu rękojmi na czas trwania gwarancji.

- Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na przeprowadzone konserwacje, 
6 miesięcznej gwarancji na przeprowadzone naprawy oraz 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu podpisania protokołu konserwacji lub napraw (o którym mowa 
w §3 ust. 20 i 21)

- Bieg i termin rękojmi rozpoczynają się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek na wniosek Zamawiającego usunąć w wyznaczonym terminie wady lub usterki powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji.

- W przypadku nieusunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę usterek 
i wad ujawnionych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający może zlecić osobie trzeciej ich usunięcie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w każdym spotkaniu związanym 
z oceną usterek, zgłoszonym przez Zamawiającego w ramach udzielonej gwarancji.

- Zgłoszenie usług reklamacyjnych odbywa się na zasadach określonych 
w §3 ust. 8 i 14, termin wykonania usługi naprawy gwarancyjnej zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca ponosi pełne koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia 
od niniejszej umowy określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego (w tym 
w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady) oraz w niniejszej umowie, może odstąpić od umowy w przypadkach, gdy:

- zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub nastąpi rozwiązanie Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- organ egzekucyjny dokonał zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego do podjęcia prac, nie rozpoczął wykonywania prac zgodnie z niniejszą umową w ciągu 30 dni od terminu realizacji wskazanego w umowie;

- bieżąca kontrola postępu wykonania przedmiotu umowy, wykazuje, że nie dojdzie do wykonania konserwacji w terminie umownym, po uprzednim pisemny wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy (okresu doręczenia wezwania oraz czas konieczny do udzielenia odpowiedzi nie wlicza się do biegu terminu);

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności bądź przekazu zapłaty wynagrodzenia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- ilość wadliwie wykonanych konserwacji przekroczy 5 % ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- łączna wartość naliczonych kar umownych wyniesie 30% wynagrodzenia umownego brutto;

- w przypadkach przewidzianych w umowie;

– w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy 
w przypadku:

- decyzji o wyłączeniu budynku lub jego części z użytkowania albo decyzji 
o przekazaniu budynku(ów) innemu podmiotowi;

- braku planu finansowego;

- kiedy zakończenie konserwacji/napraw nie jest możliwe w terminie do dnia 31.12.2020 r

– w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie dokonuje zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okresie 
30 dni od upływu terminu ustalonego w § 8 ust. 11 umowy z zastrzeżeniem 
§ 8 ust. 13;

- Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu i urządzeń podlegających konserwacji o ponad 15 dni w stosunku do terminu ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

– w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności.

- Odstąpienie od umowy następuje za skutkiem na przyszłość, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń – w szczególności - z tytułu kar umownych, roszczeń odszkodowawczych, rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy:

    - Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania 
i zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

    - strony sporządzą w terminie 5 dni od daty odstąpienia, protokół konserwacji lub napraw zawierający wykonane prac. Protokół konserwacji lub napraw będzie stanowił w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia usługi;

    - Wykonawca w terminie do 5 dni od daty odstąpienia usunie z terenu prac dostarczone lub wzniesione tymczasowe urządzenia oraz uporządkuje terenu konserwacji.

- Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. W tym przypadku zabezpieczenie przerwanych prac, usunięcie z terenu zbędnych urządzeń oraz jego uporządkowanie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do odkupienia materiałów lub urządzeń nabytych w celu wykonania umowy po cenach nabycia.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie 
ust. 2 i 3, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu kary umowne przewidziane w § 12 ust. 3 pkt 1 umowy oraz żadne inne roszczenia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 15

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, 
z zastrzeżeniem ust. 6 i § 8 ust. 9 umowy.

- Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Cywilnego, Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niewynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności:

- Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac;

- gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej;

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania konserwacji z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy;

- odnośnie zmniejszenia zakresu konserwacji i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość prac zaniechanych w przypadku:

- decyzji o wyłączeniu całości albo części budynku z użytkowania;

- ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy;

- odnośnie zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

- o którym mowa w § 8 ust. 9 umowy;

- ustawowej zmiany podatku VAT.

- Ponadto, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania 
i odbioru prac, gdy są one następstwem:

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych 
w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku;

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji prac;

- G	dy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że nie wpłyną one na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego i nie spowodują obniżenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

- Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- O wszelkich zmianach nazwy, adresu i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.

§ 15`

Zmiany umowy

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siła wyższą 
tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia, mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki. embargo itd.

- Termin wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu 
o czas opóźnienia spowodowanych udowodnionymi przez Stronę okolicznościami związanymi z siłą wyższą.

- Strona powołująca się na zwolnienie lub graniczenie odpowiedzialności kontraktowej, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności związanych z siła wyższą oraz po powzięciu wiadomości o ich upływie na terminowe i prawidłowe wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy, powiadomi na piśmie drugą Stronę 
o przedmiotowym zdarzeniu i wykaże jego wpływ na jej zdolność do wykonania zobowiązań umownych.

§ 16

Zakaz przeniesienia zobowiązań

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia zobowiązań, wynikających 
z niniejszej umowy, na podmioty trzecie. Czynność taka jest nieważna i jako taka nie wywołuje skutków prawnych.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności na osoby 
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja wierzytelności bez takiej zgody jest bezskuteczna dla Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej 
w ust. 1 i 2 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

§ 17

Ochrona Informacji niejawnych

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742).

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie świadczonych usług i ścisłego ich przestrzegania. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy przepustek upoważniających do wejścia na teren obiektu i ich rozliczenia po wykonaniu usługi 
– w przypadku nierozliczenia się z przepustek z powodu ich zgubienia 
lub zniszczenia Wykonawca zostanie obciążony odpowiednią karą umowną zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 7 umowy;

- wcześniejszego uzgadniania z Zamawiającym dostępu do obiektu po godzinach pracy;

- zakazu używania na terenie objętym umową aparatów latających oraz urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku.

- Zabrania się przekazywania informacji o charakterze niejawnym poprzez środki ogólnodostępnej telefonii stacjonarnej i komórkowej.

- Zabrania się używania na terenie objętym umową aparatów latających 
oraz urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku.

- Wykonawca lub Podwykonawca, który będzie wykonywał (dostarczał), przedmiot zamówienia na terenie Odbiorcy lub jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:

- ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 35);

- ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1482);

- ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz. U z 2019 
poz. 293);

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2017 poz. 2345);

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2019 poz. 154);

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011r. 
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U. z 2018 poz. 2273);

- decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. 
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.U. MON z 2017 r. poz. 18) (Rozdział 6. Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego).

- W przypadku niespełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, wykonanie zadania przez Wykonawcę będzie możliwe wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (dotyczy również Podwykonawców), którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy

- Wykonawca, który do wykonania zadania będzie zatrudniał u siebie cudzoziemców jest zobowiązany do:

- poinformowania Zamawiającego o zatrudnieniu przez siebie lub przez Podwykonawcę cudzoziemców, podając ich dane personalne (imię 
i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej, numer paszportu), nie później jednak jak w dniu złożenia oferty, a także ewentualnego potwierdzenia posiadania przez tych pracowników dokumentów potwierdzających ich uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych (tylko gdy takie uprawnienia będą wymagane),

- złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy

- Na podstawie decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18) Rozdział 6. Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego, w przypadku wskazania przez  Wykonawcę cudzoziemców do przeprowadzenia wizji lokalnej, realizacji czynności przewidzianych zakresem umowy lub innych czynności niezbędnych do właściwej realizacji umowy, istnieje obowiązek uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia jednorazowego na wstęp cudzoziemców na teren jednostki wojskowej.

Wykonawca musi uwzględnić:

1) minimum 14 dniowy termin informowania Zamawiającego przy planowaniu realizacji  przez cudzoziemców czynności na terenie jednostki wojskowej, podając ich dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej i numer  paszportu – dotyczy cudzoziemców z państw członkowskich NATO i UE;

2) minimum 21 dniowy termin informowania Zamawiającego przy planowaniu realizacji przez cudzoziemców czynności na terenie jednostki wojskowej, podając ich dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej, numer paszportu – dotyczy cudzoziemców spoza państw członkowskich NATO i UE. W wyniku odmowy wstępu cudzoziemców Wykonawca dokona niezwłocznie zmiany składu personelu planowanego do właściwej realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenie Zamawiającego oraz bezwzględnie ich przestrzegać.

- Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez 11 WOG lub jednostki organizacyjne będące na zaopatrzeniu, wydanego przez właściwego dowódcę.

- Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby niebędące pracownikami, przy pomocy których Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca wykonują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.

§ 18

Stosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy.

§ 19
Zarządzanie realizacją Umowy

1.	Zamawiający wyznacza ………………………………………… do kontroli · realizacji 	przebiegu Umowy.

2.	Zakres kontroli dotyczyć będzie w szczególności:

- zgodności wykonania przedmiotu Umowy w zakresie jakościowym 
oraz ilościowym;

- terminowości w zakresie dostarczania faktur wraz z wymaganą zapisami Umowy dokumentacją;

- kontrola przebiegu uwzględniania reklamacji oraz czasu usuwania usterek;

- innych czynności mających wpływ na realizację Umowy.

§ 20

Ochrona Danych Osobowych

- Zamawiający oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.

- Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 
do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.

- Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa 
w ust. 1 do dnia zakończenia wykonywania umowy lub do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub do czasu zakończenia trwałości projektu.

§ 21

Postanowienia końcowe

- Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie 
z następującą kolejnością: umowa, specyfikacja techniczna, SIWZ (w zakresie nieujętym wyżej), oferta Wykonawcy wraz z wyceną jednostkową stanowiącą jej integralną część kosztorysem ofertowym.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy oraz 3 egz. dla Zamawiającego.

- Załączniki do umowy:

- Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji;

- Specyfikacja techniczna;

- Wzór protokołu konserwacji;

- Wzór protokołu naprawy;

- Klauzula informacyjna;

- Oświadczenie o zatrudnieniu obcokrajowców;

- Oświadczenie o przeszkoleniu obcokrajowców;

- Wykaz czynności wymagających zatrudnienia na umowę o pracę;

- Zestawienie cenowe usług stanowiących przedmiot zamówienia (Kopia oferty Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY:                                                        WYKONAWCA:

………………………………….			………………………………….

Załącznik nr 1

do umowy

Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji

| LP | URZĄDZENIE | Model / Typ | ILOŚC | ILOŚĆ SERWISÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dynamiczny zasilacz UPS UBTD+ z silnikiem diesla | UNIBLOK UBTD+ UPS 500 kVA / 400kW / 50 Hz z POWERBRIDGE 6 | 1 | 1 |

Załącznik nr 2

do umowy

Specyfikacja techniczna

Zakres podstawowych czynności przy wykonywaniu konserwacji 
dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla

Procedura dotyczy wyłącznie wykonania przeglądu tzw. dużego (rocznego)

- UBTD+  przegląd wykonywany w 2020:

- Kontrola zapisów w pamięci alarmowej siłowni.

- Kontrola zadziałania sygnałów alarmowych.

- Kontrola podstawowych parametrów pracy przy pomocy urządzeń pomiarowych będących częścią UBTD+

- Kontrola wizualna UBTD+

- Kontrola stanu elementów i czynników zużywających się jak np. filtry, smary, butli z helem

- Ogólna ocena stanu UBTD+ oraz warunków wewnątrz kontenera

- Kontrola poprawności połączeń energetycznych jak również logicznych 
i sygnałowych

- Kontrola wraz z ewentualną korektą poprawności dokręcenia śrub

- Weryfikacja wersji firmware sterownika oraz ewentualny upgrade

- Oczyszczenie wnętrza kontenera

- Zatrzymanie jednostki w celu dokonania dokładnej inspekcji części mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem silnika diesla

- Dodatkowe pomiary parametrów elektrycznych pozwalających na ocenę bezpieczeństwa i niezawodności pracy badanej jednostki

- Wymiana materiałów eksploatacyjnych (olej, filtry, smary, butla z helem itd.)

- Spisanie protokołu z przeglądu

Załącznik nr 3 do umowy

Bydgoszcz, dn. ………………

PROTOKÓŁ KONSERWACJI

- DOTYCZY: Umowa nr …………………………….. z dnia ………………….

- MIEJSCE REALIZACJI: ………………………………………………………..

- ADMINISTRATOR OBIEKTU: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy Bydgoszcz

- PRZEDMIOT USŁUGI: Konserwacja …………..…………………………….

- ZAKRES ROBÓT: Okresowa usługa konserwacji …………………………..

- WYKAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI:

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Miejsce zamontowania urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr bud. / nr pom. |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

- TERMIN REALIZACJI: …………………………………………………………

- WYKONANE CZYNNOŚCI:

………………………………………………………………………………………………….

OCENA OGÓLNA I WNIOSKI:

………………………………………………………………………………………………

| WYKONAWCA |  | PRZEDSTAWICIEL UŻYTKOWNIKA/ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………... |  | ……………………………………... |

Załącznik nr 4 do umowy

Bydgoszcz, dn. ………………

PROTOKÓŁ NAPRAWY

- DOTYCZY: Umowa nr …………………………….. z dnia ………………….

- MIEJSCE REALIZACJI: ………………………………………………………..

- ADMINISTRATOR OBIEKTU: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy Bydgoszcz

- PRZEDMIOT USŁUGI: …………………..…………..…………………………….

- ZAKRES ROBÓT: …………………………………………………………………..

- WYKAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH NAPRAWIE:

- Nazwa urządzenia: …………………………………………………….............

- Miejsce zamontowania urządzenia (nr bud. / nr pom.): …….…./….…….

- Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- TERMIN REALIZACJI: …………………………………………………………

- ROBOCZOGODZINY: ………………………………………………………….

- WYKONANE CZYNNOŚCI:

…………………………………………………………………………………………………..OCENA OGÓLNA I WNIOSKI:

…………………………………………………………………………………………………..

| WYKONAWCA | PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO | PRZEDSTAWICIEL UŻYTKOWNIKA |
| --- | --- | --- |
| ………………………... | ………………………... | ……………………... |

………………………………          		……..………..………………

Załącznik nr 5

do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZWIĄZANYM 
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWYŻEJ 30 000 EURO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest możliwy pod nr tel. 261 411 311 lub mailowo na adres 11wog.iodo@ron.int.pl;

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla w RCI Bydgoszcz, 
K-1168”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy 36/ZP/U/INFR/2020

- odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- obowiązek podanie przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodanie określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu;

- obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Panu/Pani:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik Nr 6

do umowy

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemców.

......................................

(miejscowość, data)

......................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że firma:

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy, adres, NIP, tel. kontaktowy)

spełnia warunki związane z zatrudnieniem przez przedsiębiorcę cudzoziemców wynikające z przepisów obowiązujących w tym zakresie i będzie/nie będzie* zatrudniała do realizacji zamówienia cudzoziemców.

.............................................................

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika,  szefa, osoby uprawnionej)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 7

do umowy

Oświadczenie za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego

......................................

(miejscowość, data)

..........................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zatrudnieni przez:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy, adres, NIP, tel. kontaktowy)

cudzoziemcy realizujący przedmiot zamówienia zostali poinformowani i przeszkoleni 
w zakresie wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu, wnoszenia/wywożenia, posługiwania się urządzeniami do przetwarzania obrazu i dźwięku² oraz poruszania się po terenie Zamawiającego, a także jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu.

.............................................................

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika,  szefa, osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 8

do umowy

WYKAZ CZYNNOŚCI

wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
na rzecz Zamawiającego w postępowaniu na:

„Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla

w RCI BYDGOSZCZ”,

których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY.

| Czynności / stanowisko* w zakresie realizacji zamówienia: | Liczba osób** (uzupełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Konserwacja, przegląd stanu technicznego i naprawa elementów składowych dynamicznego zasilacza UPS UBTD+ z silnikiem diesla . Dokładny zakres czynności zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do umowy |  |

*W zależność od przedmiotu zamówienia Zamawiający określa zakres czynności   
 w zakresie realizacji zamówienia lub określa stanowiska pracy, które niezbędne są do wykonania czynności w postępowaniu.

**Wykonawca wpisując liczbę osób, które uczestniczą w wykonaniu przedmiotu umowy, oświadcza, iż wskazana liczba osób będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. (Kolumna dotyczy także ilości osób, które wykonawca posiada w dyspozycji do wykonania przedmiotu umowy).

…………………………..……….

(data, podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej)

W przypadku spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego Wykonawca umieszcza takie oświadczenie poniżej:

Oświadczam, iż samodzielnie wykonam czynności określone w przedmiocie zamówienia.

…………………………..……….

data, podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej)

- Załącznik nr 7

- do SIWZ

..……………………….

pieczęć Wykonawcy

ZASTRZEŻENIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

I TAJEMNICY HANDLOWEJ

(sprawa  nr 36/ZP/U/INFR/2020)

I. W imieniu firmy oświadczam, że:

* - nie zgłaszam zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w stosunku do informacji zawartych w ofercie:

* - zgłaszam zastrzeżenia ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w zakresie:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

II. W związku ze zgłoszeniem w/w zastrzeżeń oświadczam, że:

1.	Wymienione wyżej informacje nie wchodzą w zakres informacji składanych 
w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeżeli nasza firma nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w rejestrach sądowych.

2.	Informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego wykonawcom, jako warunki przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i kryteriów wyboru.

3.	Informacje powyższe nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły również materiałów promocyjnych i podobnych, nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym.

4.	Przekazuję niniejszą ofertę w całości w trybie przewidzianym dla informacji jawnych. Część niejawna została wydzielona i ujęta w kopii oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem – jako drugi egz. oferty opisany „ZAWIERA INFORMACJE ZASTRZEŻONE ”

5.	Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdyby warunki wymienione w pkt 1 – 4 nie zostały dochowane oferta będzie odrzucona.

UWAGA! W przypadku niezgłaszania zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej – część II należy przekreślić i parafować.

…………………………	                      ……………………………………..

miejsce, data                                                   podpis i pieczęć osoby uprawnionej

*  niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 8

## do SIWZ

……………………….					………………, dnia …………….

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności

Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY DYNAMICZNEGO ZASILACZA UPS UBTD+ Z SILNIKIEM DIESLA W RCI BYDGOSZCZ, K-1168.”- sprawa 
nr 36/ZP/U/INFR/2020

Oświadczamy, że: *

	nie należy on do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

	należy on do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

UWAGA!

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

UWAGA!

W przypadku składania oferty przez Konsorcjum – oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum.

…………………………………………………..

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy