Białystok, dn. 28.09.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.75.2023

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 2 części**, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy części 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza pipety, w których uszczelki wykonane są z gumy EPDM

(terpolimer otrzymywany z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pipty, w których uszczelki wykonane są z gumy EPDM

(terpolimer otrzymywany z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych).

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ j.n.:

W Części nr 2 zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia **- Formularz cenowy**

*Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący załącznik:*

* *Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy (****Załącznik nr 2 do SWZ)*** *- w* ***części nr 2,***

*dokument w załączeniu.*

IV. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

VI. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego, Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski**  /podpis na oryginale/