Chełmno,  07.12.2023 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/212/2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla ZOZ Chełmno”, nr post. 44/2023.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: Pakiet nr 4

Poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt jednorazowy z elektrodą nóż, gdzie dł. całkowita elektrody nożowej wynosi 70 mm, a wymiary noża wynoszą 18 x 2 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 8, pozycja 10

Ze względu na omyłkę pisarską (strzykawki do gazometrii pakowane są po 100 szt. w opakowaniu handlowym) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 2 opakowań po 100 szt.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.