ZAŁACZNIK NR 8.DO SWZ

(załącznik nr…… do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sanitarna polegająca na  zabezpieczeniu                              w zakresie przenośnych urządzeń sanitarnych pobytu pododdziałów Batalionowej Grupy Bojowej NATO w kompleksie wojskowym  Bemowo Piskie oraz zabezpieczeniu zajęć poligonowych pododdziałów BGB w okresie od dnia 01.08.2022 do dnia  31.07.2023r.

- W ramach zamówienia Zamawiający określa następujący zakres usługi:

Tabela Nr 1

| Lp. | Określenia urządzenia | Lokali- zacja | Zakres usługi | Okres realizacji | Inne dane istotne dla realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontener sanitarny wyposażony w co najmniej: - 2 kabiny WC - 2 pisuary - 4 umywalki - 2 kabiny prysznicowe - wieszak na ubrania - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe Kosz na śmieci (min. 10l) - skrzynka rozdzielcza wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Plac manewrowy w rejonie budynku nr 100 | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczenia, jego przyłączenie do wskazanego przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz przyłączenia do złącza kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. Zakres serwisu: sprzątanie kontenera – dwukrotnie w ciągu doby; bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, oraz mydła w płynie, opróżnienie kosza na śmieci. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| 2 | Kontener sanitarny wyposażony w co najmniej: - 2 kabiny WC - 2 pisuary - 4 umywalki - 2 kabiny prysznicowe - wieszak na ubrania - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła Kosz na śmieci (min. 10l) - skrzynka rozdzielcza wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Plac manewrowy w rejonie budynku nr 180 | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczenia, jego przyłączenie do wskazanego przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz przyłączenia do złącza kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. Zakres serwisu: sprzątanie kontenera – dwukrotnie w ciągu doby; bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, oraz mydła w płynie, opróżnienie kosza na śmieci. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| 3. | Węzeł sanitarny przy budynku koszarowym A. Kontener prysznicowo – umywalkowy wyposażony w co najmniej: - 5 prysznicy - 5 umywalek - lustra nad umywalkami - wieszak - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła B. Kontener sanitarny – WC wyposażony w co najmniej - 5 kabin WC - 2 pisuary - 4 umywalki - wieszak na ubrania - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła -Kosz na śmieci (min. 10l) - skrzynka rozdzielcza wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Rejon budynku Nr 2 i 3 | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczenia, jego przyłączenie do wskazanego przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz przyłączenia do złącza kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. Zakres serwisu: sprzątanie kontenerów – dwukrotnie w ciągu doby; bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, oraz mydła w płynie, opróżnienie kosza na śmieci. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| 4. | Węzeł sanitarny przy budynku koszarowym A. Kontener prysznicowo – umywalkowy wyposażony w co najmniej: - 5 prysznicy - 5 umywalek - lustra nad umywalkami - wieszak - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła - Kosz na śmieci (min. 10l) B. Kontener sanitarny – WC wyposażony w co najmniej - 5 kabin WC - 2 pisuary - 4 umywalki - wieszak na ubrania - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła - Kosz na śmieci (min. 10l) - skrzynka rozdzielcza wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Rejon budynku Nr 4 i 5 | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczenia, jego przyłączenie do wskazanego przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz przyłączenia do złącza kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. Zakres serwisu: sprzątanie kontenerów – dwukrotnie w ciągu doby; bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, oraz mydła w płynie, opróżnienie kosza na śmieci. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| 5. | Kontener sanitarny wyposażony w co najmniej: - 2 kabiny WC - 2 pisuary - 4 umywalki - 2 kabiny prysznicowe - wieszak na ubrania - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe Kosz na śmieci (min. 10l) - skrzynka rozdzielcza wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Rejon budynku Nr 6 | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczenia, jego przyłączenie do wskazanego przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz przyłączenia do złącza kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. Zakres serwisu: sprzątanie kontenerów – dwukrotnie w ciągu doby; bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, oraz mydła w płynie, opróżnienie kosza na śmieci. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| 6. | Węzeł sanitarny przy budynku koszarowym A. Kontener sanitarny (dla mężczyzn) wyposażony w co najmniej: - 2 kabiny WC - 2 pisuary - 4 umywalki - 2 kabiny prysznicowe - wieszak na ubrania - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła - Kosz na śmieci (min. 10l) - skrzynka rozdzielcza wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego B. Kontener sanitarny (dla kobiet) wyposażony w co najmniej: - wieszak na ubrania - 2 kabiny WC - 4 umywalki - 2 kabiny prysznicowe - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła - Kosz na śmieci (min. 10l) - skrzynka rozdzielcza wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Rejon budynku Nr 11 | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczenia, jego przyłączenie do wskazanego przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz przyłączenia do złącza kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. Zakres serwisu: sprzątanie kontenerów – dwukrotnie w ciągu doby; bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, oraz mydła w płynie, opróżnienie kosza na śmieci. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| 7. | A. Węzeł sanitarny – zespół kontenerów prysznicowo – umywalkowych o łącznej ilości minimum 48 stanowisk (prysznic + umywalka) Każda kabina musi być wyposażona w: - natrysk-umywalka-lustro -wieszak na ubrania -dozownik mydła w płynie Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego - Węzeł sanitarny Kontener prysznicowo – umywalkowy wyposażony w co najmniej:- 5 prysznicy- 5 umywalek- lustra nad umywalkami- wieszak na ubrania - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła Kosz na śmieci (min. 10l) | Rejon budynku Nr 193 | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczenia, jego przyłączenie do wskazanego przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz przyłączenia do złącza kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. Usługa obejmuje również zabezpieczenie węzła przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez jego zabudowanie halą namiotową (z podłogą). Zakres serwisu: sprzątanie kontenerów – dwukrotnie w ciągu doby, bieżące uzupełnianie mydła w płynie, opróżnienie kosza na śmieci. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej i ciepłej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpiecza energię elektryczną |
| 8. | Węzeł sanitarny WC A. Kontener sanitarny WC składający się z 14 kabin WC (4 szt. dla kobiet + 10 kabin dla mężczyzn), wyposażonych w muszlę WC oraz umywalkę, jak również: - wieszak na ubrania - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe- dozowniki mydła - Kosz na śmieci (min. 10l) (w każdej kabinie) B. Kontener sanitarny WC składający się z 14 kabin WC, wyposażonych w muszlę WC oraz umywalkę, jak również: - wieszak na ubrania - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła Kosz na śmieci (min. 10l) (w każdej kabinie) Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Rejon budynku Nr 193 | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczenia, jego przyłączenie do wskazanego przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz przyłączenia do złącza kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. Zakres serwisu: sprzątanie kontenerów – dwukrotnie w ciągu doby; bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, oraz mydła w płynie, opróżnienie koszy na śmieci. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej i ciepłej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpiecza energię elektryczną Uwaga: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kontenerów WC 7_stanowiskowych (7 kabin WC + 7 umywalek) przy wymogu sumarycznej ilości 28 stanowisk węzła. |
| 9. | Węzeł sanitarny zaplecza kontenerowego składający się z: A. 3 szt. kontenerów sanitarnych (umywalkowo – prysznicowych) 5_stanowiskowych; Wyposażonych w: - 5 prysznicy - 5 umywalek - lustra nad umywalkami - wieszak na ubrania - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła Kosz na śmieci (min. 10l) - kontenera 12_stanowiskowego umywalkowego – 1 szt.; wyposażonego w: - 12 umywalek - lustra nad umywalkami - wieszak na ubrania - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła Kosz na śmieci (min. 10l) B. kontenera sanitarnego WC 14_stanowiskowego – 1 szt. - 14 kabin WC, wyposażonych w muszlę WC oraz umywalkę, jak również: - wieszak na ubrania - uchwyty na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe - dozowniki mydła Kosz na śmieci (min. 10l) (w każdej kabinie) Powyższe urządzenia muszą posiadać system grzania wody zapewniający dostawy ciepłej wody w sposób ciągły | Zaplecze kontenerowe – kompleks koszarowy JW. 2980 Bemowo Piskie | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. Zakres serwisu: sprzątanie kontenerów – dwukrotnie w ciągu doby; bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, oraz mydła w płynie, opróżnienie koszy na śmieci. | 12 miesięcy | Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków. Energię elektryczną zapewni Zamawiający z sieci energetycznej. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |
| 10. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC STANDARD. Przewidywana ilość kabin w jednoczesnym użyciu: – 35 szt. (Zabezpieczenie doraźnych potrzeb BGB na terenie kompleksu wojskowego) - 50 szt. (teren poligonu) | Kompleks koszarowy Bemowo P. Teren poligonu | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu Standard, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie papieru toaletowego, odbiór fekaliów, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | 7000 | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) |
| 11. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC VIP. Przewidywana ilość kabin w jednoczesnym użyciu: – 10 szt. (Zabezpieczenie doraźnych potrzeb BGB na terenie kompleksu wojskowego oraz poligonie) | Kompleks koszarowy Bemowo Teren poligonu | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu VIP, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie czystej wody w zbiorniku, papieru toaletowego, mydła w płynie oraz odbiór fekaliów, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | 300 | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) |
| 12. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z dwustanowiskowych umywalek polowych Przewidywana ilość kabin w jednoczesnym użyciu: – 25 szt. (Zabezpieczenie doraźnych potrzeb BGB na terenie kompleksu wojskowego) - 25 szt. (teren poligonu) | Kompleks koszarowy Bemowo Teren poligonu | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem umywalek polowych dwustanowiskowych , ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie wody, ręczników papierowych , odbiór nieczystości, dezynfekcja oraz utrzymanie umywalek w czystości. | 3000 | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) |

- Wymagania dotyczące usługi w zakresie kontenerów sanitarnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do ustawienie kontenera w sposób stabilny, aby nie zagrażał bezpieczeństwu osób korzystających z kontenera;

  - Każdy z oferowanych kontenerów powinien być wyposażony w:

- Umywalki, natryski, sedesy oraz pisuary w ilości zgodnej tabelą nr.1;

- Natryski oraz sedesy muszą znajdować się w niezależnych kabinach zapewniających prywatność użytkowników;

- przeciwpoślizgową podłogę;

- lustro nad każdą umywalką;

- wieszaki na ubranie;

- dozowniki mydła w płynie;

- podajniki ręczników papierowych;

- podajniki papieru toaletowego (dla kontenerów wyposażonych w kabiny WC);

- kosze na śmieci;

- bojler elektryczny do podgrzewania wody, lub inny system podgrzewania wody;

- instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo prądowe;

- hermetyczne oświetlenie wewnętrzne;

- zbiorniki na czystą wodę i nieczystości płynne; Dopuszcza się stosowanie zbiorczych zbiorników dla całego węzła sanitarnego; - dotyczy poz. 9  Tabeli nr 1;

  - Części technologiczne węzłów (przyłącza, dodatkowe wyposażenie, itp.) muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych poprzez ogrodzenie ich płotkami (barierkami) wraz z matami maskującymi

  - W przypadku konieczności umieszczenia kontenerów ponad poziomem gruntu węzły sanitarne należy wyposażyć w atestowane, antypoślizgowe podesty (schody) wykonane z blachy ryflowanej (lub alternatywnych materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowania).

  - Obsługa serwisowa kontenerów sanitarnych obejmuje:

- posprzątanie kontenera wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn   zewnętrznych kontenera przy każdym serwisie;

- zmycie i dezynfekcję kontenera wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;

- usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających                             z przeprowadzonego serwisu (w tym opróżnienie koszy na śmieci);

- bieżące uzupełnianie mydła w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego;

- całkowite opróżnianie zbiornika z nieczystości płynnych - dotyczy poz. 9  Tabeli nr 1;

- uzupełnianie na bieżąco zbiorników wody - dotyczy poz. 9  Tabeli nr 1;

- ciągła obsługa kontenerów sanitarnych wraz z urządzeniami zasilającymi przez wykwalifikowany personel Wykonawcy;

- bieżące usuwanie wszelkich niesprawności  kontenera lub jego wyposażenia.

- Wymagania dotyczące usługi w zakresie kabin WC

  - Oferowane kabiny WC typu Standard  powinny być wyposażone w:

- sedes;

- pisuar;

- wentylację podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny sanitarnej);

- przeciwpoślizgową podłogę;

- zamykany pojemnik na papier toaletowy;

- wieszak na ubranie;

- pojemnik na papier toaletowy;

- zamek ze wskaźnikiem - wolny, zajęty;

  - Oferowane kabiny WC typu VIP powinny być wyposażone w:

umywalka ze zbiornikiem na wodę czystą;

- sedes;

- pisuar;

- umywalka ze zbiornikiem na wodę czystą;

- wentylację podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny sanitarnej);

- przeciwpoślizgową podłogę;

- zamykany pojemnik na papier toaletowy;

- wieszak na ubranie;

- dozownik mydła w płynie

- pojemnik na ręczniki papierowe

- pojemnik na papier toaletowy;

- zamek ze wskaźnikiem - wolny, zajęty;

  - Oferowane kabiny winny być kabinami tego samego typu i jednakowej kolorystyki.

  - Obsługa serwisowa przenośnych kabin WC obejmuje:

- całkowite opróżnienie zbiornika z nieczystości płynnych, umycie go                                i napełnienie preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom                           i hamującym rozkład fekaliów;

- uzupełnianie wody w zbiornikach - dotyczy kabin typu VIP;

- uzupełnianie dozownika mydła w płynie oraz ręczników papierowych- dotyczy kabin typu VIP;

- zmycie i zdezynfekowanie kabiny wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;

- utrzymanie właściwego stanu ogólnego kabin oraz porządku w promieniu 1,5 m od każdego urządzenia   przy każdym serwisie;

- usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających                                       z przeprowadzonego serwisu;

- naprawienie niesprawnej kabiny lub jej wyposażenia, aby nie zagrażała zdrowiu osób korzystających z kabiny

- wyposażenie i systematyczne uzupełnienie papieru toaletowego.

- Wymagania dotyczące usługi w zakresie polowych umywalek dwustanowiskowych.

  - Oferowane umywalki dwustanowiskowe  powinny być wyposażone w:

- 2 stanowiska do mycia  rąk

- 2 pompki nożne lub inny system służący do podawania wody

- zbiornik wody czystej o pojemności co najmniej 80 litrów

- zakryty zbiornik na wodę brudną

- dozownik  do mydła w płynie

- podajnik ręczników  papierowych

- uchwyt do zamocowania worka na śmieci na zużyte ręczniki papierowe lub wolnostojący stojak/ kosz na śmieci.

5.2  Obsługa serwisowa umywalek dwustanowiskowych obejmuje:

- całkowite opróżnienie zbiornika z nieczystości płynnych (ścieków),

- uprzątnięcie zużytych ręczników papierowych,

- uzupełnianie na bieżąco zbiornika wody,

- bieżące uzupełnianie mydła w płynie i ręczników papierowych

- utrzymanie właściwego stanu ogólnego umywalek oraz porządku

- w promieniu 1,5 m od każdej umywalki  przy każdym serwisie;

- Dodatkowe wymagania związane z urządzeniami sanitarnymi niezbędnymi do  realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Zamawiający wskaże na terenie kompleksu wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim hydrant z którego Wykonawca będzie bezpłatnie czerpał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła zlokalizowanego na terenie zaplecza kontenerowego (poz. 9  Tabeli nr 1) a także studzienkę ściekową  do której Wykonawca dokonywał będzie zrzutu ścieków pochodzących z węzła. Odległość tych punktów wynosi ok 1000 m od miejsca  funkcjonowała węzła.

  - Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone w kompletne, sprawne wyposażenie  zapewniające ich bezawaryjne, bezpieczne użytkowanie.

  - Do bieżącego uzupełniania papieru toaletowego Wykonawca będzie stosował papier toaletowy co najmniej dwuwarstwowy, listkowany, biały lub kolorowy – dostosowany do zamontowanych podajników.

  - Do bieżącego uzupełniania ręczników papierowych Wykonawca będzie stosował ręczniki papierowe jednorazowego użytku, białe lub kolorowe (z zastrzeżeniem, że nie mogą być szare) – dostosowane do zamontowanych podajników.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika – rejestru  wszystkich czynności serwisowych.

  - Przed rozpoczęciem eksploatacji węzła  Wykonawca przedstawi  dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność)  dotyczące następujących badań kontenerów sanitarnych  :

- pomiar szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania urządzeń    elektroenergetycznych;

- rezystancji izolacji;

- zabezpieczeń różnicowo-prądowych

- atestu podestu o którym mowa w punkcie 3.4 niniejszego opisu;

  - Wykonawca, w okresie realizacji zamówienia, zapewni prawidłowe i ciągłe funkcjonowanie wszystkich urządzeń niezależnie od  warunków atmosferycznych (m.in. zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji wodnych i kanalizacyjnych poszczególnych urządzeń).

  - Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny oraz dysponować przeszkolonym personelem pozwalającym na pełną realizacji wszystkich elementów zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartą umową przy zachowaniu terminowości, należytej staranności oraz profesjonalizmu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do ustawiania urządzeń sanitarnych i pełne ich przygotowanie w terminie wynikającym z zawartej umowy.

  - Wykonawca  zobowiązany jest do dysponowania pracownikiem  z biegłą znajomością języka angielskiego celem roboczych kontaktów z użytkownikami.

  - Wszelkie tabliczki informacyjne  wymagane przepisami muszą być wykonane                 w języku angielskim.

  - Godziny wykonywania zabiegów serwisowych ustalane będą w trybie roboczym pomiędzy bezpośrednim użytkownikiem poszczególnych węzłów                                   a Wykonawcą.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika – rejestru  wszystkich czynności serwisowych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  następujące  czynności  w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Przyjmowanie od Zamawiającego dyspozycji w zakresie dostawy urządzeń sanitarnych, ich serwisowania oraz odbioru – 1 osoba;

- Nadzór i koordynacja pracy pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot zamówienia – 1 osoba;

- Prace związane z  budową węzłów sanitarnych, takie jak montaż węzłów sanitarnych podłączanie kontenerów sanitarnych do sieci energetycznych                   i sieci wodno – kanalizacyjnych -  co najmniej 2 osoby;

- Inne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Ceny oferowane przez Wykonawcę  muszą zawierać wszystkie składniki kosztów związane z wykonaniem usługi, a w szczególności z wynajęciem przenośnych urządzeń sanitarnych, dostarczeniem i ustawieniem ich przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego, wraz z serwisem początkowym, bieżącym wykonywaniem usług serwisowych przez wykwalifikowany personel Wykonawcy a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia  odbiór urządzeń wraz   z uprzątnięciem terenu.

- Wykonana usługa, w tym każdorazowa realizacja poszczególnych jej elementów składowych musi być potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i  Zamawiającego. Protokół odbioru zawierający potwierdzenie wykonanych czynności stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości usługi. Na jego podstawie Wykonawca, w cyklach miesięcznych  wystawiać będzie  fakturę VAT za wykonaną usługę . Brak protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo przeprowadzenia kontroli świadczonej Usługi.

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY

……………………………..						……………………………….