Załącznik nr 1 do SWZ  – opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem wniosku jest wykonanie i opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wizualizacją dla inwestycji „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - usytuowanego na parterze w budynku Interny Szpitala Kolejowego w Pruszkowie o powierzchni ok. 600 m2.

Dokumentacja musi zawierać następujące zakresy robót:

- zainstalowanie mechanicznej wentylacji i klimatyzacji w miejsce nieskutecznej wentylacji

grawitacyjnej,

- adaptacja układu i funkcji pomieszczeń, w tym wyodrębnienie gabinetów i sal wzmożonego nadzoru,

- modernizacja i zwiększenie liczby łazienek dla pacjentów,

- modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- remont sal chorych, korytarzy i innych pomieszczeń oddziału, w tym wymiana drzwi, okien,

wymiana powłok malarskich, paneli sufitowych, oświetlenia, montaż listew odbojowych,

wymiana wykładzin podłogowych oraz ściennych, przystosowanie pomieszczeń dla osób

niepełnosprawnych, wymiana zabudów meblowych,

- montaż instalacji systemu kontroli dostępu do gabinetów lekarskich oraz gabinetów zabiegowych a także pomieszczeń personelu,

- modernizacja instalacji gazów medycznych,

- montaż domofonu przed wejściem do oddziału,

- wymiana osłon przeciwsłonecznych oraz montaż przesłon między stanowiskami chorych,

- wymiana instalacji kanalizacyjnej (pionów) na poziomie remontowanego oddziału oraz poziomu instalacji kanalizacyjnej znajdującego się bezpośrednio pod remontowanym oddziałem.