Szczecin dnia 02.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy:	zamówienia publicznego nr AR/262-10/24 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 23.07.2024 r. pod numerem: 442033-2024 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty budowlane w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1: budowa 2 budynków na dz. nr 28/8 wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, 
w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”, Zadanie nr 2: budowa kanalizacji deszczowej fi1000 
o dł. ok. 270m wraz z układem podczyszczania na dz. nr 28/8 i sąsiednich – etap II – na rzecz Gminy Miasto Szczecin”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniach od 25.07.2024 r. do 02.08.2024 r. wpłynęły Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:

- Budynek Zajęć Teoretycznych, pomieszczenie 1.27 POM.ĆWICZEŃ - SCENARIUSZE, rysunek 
A-02 RZUT POZIOMU +1. Wyposażenie pomieszczenia: łódź ratownicza z wciągarką, winda cumownicza i polery, drabiny, podesty, rusztowania. Prosimy o informację, czy wymienione wyposażenie wchodzi w zakres wyceny?

- Dotyczy: zadanie 1, budynek 1: wiata śmietnikowa

Patrz dane wiaty:

• Opis Techniczny – plik: „!PT_PM SZCZECIN_ARCH_Opis techniczny” – str. 22-23, rozdział 4.2

• Przedmiar Robót – poz. 4.1.33-4.1.42

Z kolei na rysunku: „PZT-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU” na południowej granicy działki wrysowano wiatę, którą w legendzie opisano: „Wiata śmietnikowa (istniejąca)”

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach przedmiotowej inwestycji należy wycenić wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z posadzką?

Pytanie:

Jeżeli tak, to czy jest to wiata wrysowana na południowej granicy opracowania?

Pytanie:

Jeżeli tak, to uprzejmie prosimy o przekazanie rysunków wiaty.

- Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 5.1.9 Kryterium kwalifikacji uwzględnienie robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie budynków.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad 1.	Zamawiający doprecyzowuje, że – zgodnie z OPZ oraz załącznikami do OPZ, takimi jak Dokumentacja projektowa a także Przedmiary robót, w których wyszczególnione są elementy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia – meble, wyposażenie ruchome i wyposażenie specjalistyczne sal pomieszczeń laboratoryjnych, wykładowych, biurowych, recepcji, szatni, pomieszczeń socjalnych pracowniczych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. W zakresie przedmiotu zamówienia jest tylko pierwsze wyposażenie budynku trwale zamocowane do ścian, podłóg i sufitów budynków, tj.: lustra wklejane, wyposażenie sanitarne toalet i natrysków, systemowe przegrody i drzwi kabinowe w toaletach, wpusty podłogowe, zawory czerpalne ścienne, grzejniki, hydranty, pochwyty dla niepełnosprawnych w toaletach, baterie umywalkowe 
i natryskowe, wanna, zlewozmywaki przemysłowe, podest auli, napisy i okładziny ścian montowane na trwałe zgodnie z rysunkami W-13, W-14, W-15.

Ad 2.	Wiata śmietnikowa wraz z posadzką wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jest to wiata wrysowana przy południowej granicy działki nr 28/8, którą należy wykonać zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (rysunek PZT-01 PZT.pdf oraz A-01 WIATA.pdf, ścieżka do katalogu: „Zał. nr 2 do OPZ Projekt Zad 1 Bud 1 -> PB -> PDF -> PB - ZAG. TERENU -> T1 PZT”. Rozbieżność między PW a PB (słowo „istniejąca” zamiast „projektowana” pojawiająca się na rysunku PZT w PW) jest omyłką pisarską.

Ad 3.	Zamawiający informuje, że warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane 
w Rozdziale II ust. 7 SWZ „Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, dotyczące pkt 4) „zdolności technicznej lub zawodowej”. Dla Zadania nr 1 warunek ten został określony jako „Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, polegających na kompleksowej budowie budynku, w zakresie co najmniej wszystkich wymienionych typów prac: robót ziemnych, robót stanu surowego, pokrycia dachu, elewacji, robót wykończeniowych wewnętrznych, robót instalacyjnych wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, o wartości tych robót nie niższej niż 
10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) brutto każda”. Zgodnie z niniejszym opisem warunku Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu tych Wykonawców, którzy wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę budynków. Zamawiający nie dopuszcza dla spełnienia niniejszego warunku wykazywania się doświadczeniem polegającym na wykonaniu robót budowlanych nie obejmujących budowy, 
a jedynie przebudowę budynków.

- Powyższe Wyjaśnienia Zamawiającego w odpowiedzi na Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Termin składania ofert pozostaje bez zmian.