Załącznik nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

* Wykonanie analiz niecelowanej metabolomiki z 2000 próbek osocza lub surowicy
* Wykonawca zapewnia analizę wszystkich próbek z wykorzystaniem trzech metod:

GC-TOF MS

CSH-QTOF MS/MS

HILIC-QTOF MS/MS

* Dla każdej próbki wykonane zostanie identyfikacja minimum 200 metabolitów, dla każdej z trzech platform analitycznych.
* Analizy muszą obejmować quality control w postaci minimum 15 standardów wewnętrznych