Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

# Dane dotyczące oferenta

Nazwa...............................................................................................................................................

Siedziba............................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu.............................................................................................................................

nr NIP................................................................................................................................................

nr REGON..........................................................................................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# Dane dotyczące zamawiającego

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie 
KRS 0000032476, NIP: 927-00-09-205, REGON:  970327589, Kapitał Zakładowy 25.113.900,- PLN,

Zobowiązania Oferenta

Zobowiązuję się do wykonania termomodernizacji dachu na budynku administracji na oczyszczalni ścieków w Świebodzinie ul. Młyńska 37 oraz hydroforni na Osiedlu Łużyckim w Świebodzinie.

Cena za wykonanie termomodernizacji wynosi ogółem……………………………. brutto.

- Na budynku administracji na oczyszczalni ścieków w Świebodzinie ul. Młyńska 37

| Zakres robót | Jm. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontaż odgromów. | kpl. | 1 |  |  |
| Rozbiórka pokrycia z papy do wykonania warstw wyrównujących. | m2 | 375 |  |  |
| Przemurowanie kominów z cegieł pod nowe tynki i warstwy wyrównujące wraz z rozbiórką i odtworzeniem czapek kominowych. | szt. | 10 |  |  |
| Otynkowanie kominów z montażem narożników listew okapowych z zatopieniem siatki. | szt. | 10 |  |  |
| Wykonanie warstw wyrównujących gr. 5 cm. z zaprawy samopoziomującej oraz gruntowanie podłoża pod nowe warstwy dachu. | m2 | 375 |  |  |
| Demontaż rynien i opierzeń. | kpl. | 1 |  |  |
| Montaż nowych rynien fi 150 mm z tytan cynku wraz z hakami. | mb. | 60 |  |  |
| Montaż rur spustowych fi 100 mm z tytan cynku wraz z obejmami. | mb. | 28 |  |  |
| Montaż nowych opierzeń kominów z blachy tytan cynk. | szt. | 10 |  |  |
| Malowanie kominów farbami akrylowymi w kolorze. | szt. | 10 |  |  |
| Wykonanie docieplenia styropapą gr.15 cm. | m2 | 375 |  |  |
| Wykonanie docieplenia poprzez wdmuchiwanie wełny mineralnej. | m2 | 375 |  |  |
| Pokrycie dachu papą termozgrzewalną – dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm. | m2 | 375 |  |  |
| Oczyszczenie i malowanie wentylatorów oraz wywietrzników. | szt. | 10 |  |  |
| Wykonanie opierzeń z blachy tytan cynk. | mb. | 65 |  |  |
| Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z czterema zwodami oraz wykonanie pomiarów. | mb. | 150 |  |  |
| Obróbki z blachy tytan cynk- gzyms i pas nadrynnowy . | m2 | 60 |  |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Brutto |  |

- Na budynku hydroforni na Osiedlu Łużyckim w Świebodzinie

| Zakres robót | Jm. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbiórka pokrycia z papy do wykonania warstw wyrównujących. | m2 | 160 |  |  |
| Wykonanie dylatacji pionowej na styku murków ogniowych i szlichty betonowej ze styropianu twardego gr. 2 cm. | mb. | 26 |  |  |
| Demontaż rynien i opierzeń. | kpl. | 1 |  |  |
| Montaż nowych rynien fi 150 mm z tytan cynku wraz z hakami. | mb. | 30 |  |  |
| Montaż rur spustowych fi 100 mm z tytan cynku wraz z obejmami. | mb. | 12 |  |  |
| Montaż nowych opierzeń wentylatorów z blachy tytan cynk. | szt. | 7 |  |  |
| Wzmocnienie istniejącej szlichty warstwą zaprawy klejowej mrozoodpornej z wtopioną siatką z tworzywa sztucznego. | m2 | 160 |  |  |
| Wykonanie docieplenia styropapą gr.10 cm. | m2 | 160 |  |  |
| Pokrycie dachu papą termozgrzewalną – papa wierzchniego krycia grubości 5,7 mm. | m2 | 160 |  |  |
| Oczyszczenie i malowanie wentylatorów oraz wywietrzników. | szt. | 7 |  |  |
| Wykonanie opierzeń z blachy tytan cynk. | mb. | 70 |  |  |
| Obróbki z blachy tytan cynk- gzyms i pas nadrynnowy | m2 | 60 |  |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Brutto |  |

Cena ofertowa – jest to cena ryczałtowa za wykonanie całości zamówienia w określonym terminie obliczonym na podstawie SIWZ

Udzielamy 60 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy  zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i do właściwego wykonania zamówienia,

- zakres przewidziany do wykonania jest zgodny z zakresem objętym postępowaniem przetargowym

- posiadamy uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie obowiązującymi przepisami,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia składania ofert,

- składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia,*

- oświadczam, że nie zamierzam powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia do dnia 30.11.2019 r.

Płatność przelewem w terminie 30 dni licząc termin od dnia wystawienia faktury.

Załącznikiem do formularza są:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Wzór umowy.

- Wykaz robót budowlanych.

- Klauzula RODO

- ……………………………………………

- ……………………………………………

Oświadczam, że niniejszą ofertę wraz z załącznikami składam na ......................... kolejno ponumerowanych stronach.

*Niepotrzebne skreślić

..............................................................................

Miejscowość / data

…………………………………………..

Pieczątki i podpisy osób uprawnionych 									        do reprezentowania oferenta