Załącznik nr 1 do ZO

| (pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

Do

Politechniki Warszawskiej

Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”

ul. Wołoska 141

02-507 Warszawa

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na:

dostawę homogenizatora ultradźwiękowego z funkcją regulacji mocy

Postępowanie nr: UCB-MF/BZP/2/2021

JA/MY* NIŻEJ PODPISANI

………………………………………………………………

………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa firmy Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………

(adres – siedziba firmy)

NIP: …………………………………….. REGON: ……………………………………..

Zgodnie z aktualnym wpisem nr …… do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej /KRS

prowadzonej/go* przez ……………………………………………………………………………………

Forma działalności gospodarczej: …………………………………………

(jeśli wykonawca prowadzi np. Spółkę cywilna – proszony jest o przedstawienie sposobu reprezentacji – formie umowy spółki lub pełnomocnictwa)

    - SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytanie ofertowe.

    - OFERUJEMY: Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w Zapytanie ofertowe za wynagrodzeniem:

Razem wartość oferty netto .............................................. zł

(słownie: .......................................................................................................................................)

Razem wartość oferty brutto .............................................. zł

(słownie: .......................................................................................................................................)

z / bez* stawka podatku VAT.........%, wartość podatku VAT .......................................... zł

Wyżej podana cena jest ceną łączną, przez to należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915) i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

    - OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

| Nazwa parametru | Minimalne oczekiwania Zamawiającego | Oferowane w postępowaniu urządzenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent: |
|  |  | Typ: |
|  |  | Oferowane parametry |
| Homogenizator |  |
| zasilanie | 230 V, 50-60Hz |  |
| tolerowany zakres objętości próbek | > 10 ml |  |
| moc | 300-500 W |  |
| częstotliwość | 24 kHz |  |
| amplituda regulowana w zakresie | 20-100% |  |
| automatyczne dostosowanie częstotliwości pracy | Tak |  |
| praca pulsacyjna | 0 - 100% czasu homogenizacji |  |
| wbudowany port LAN do podłączenia do sieci komputerowej laboratorium | Tak |  |
| możliwość zbierania danych i zdalnego sterowania | Tak |  |
| wbudowany port karty Flash wraz z kartą | możliwość rejestracji parametrów pracy bez podłączenia komputera |  |
| czujnik temperatury | Tak |  |
| ochrona przed pracą "na sucho" | Tak |  |
| stopień ochrony | IP20 |  |
| końcówka homogenizująca | tytanowa |  |
| Pedał nożny umożliwiający włączenie / wyłączenie homogenizatora | Tak |  |
| Sonda do homogenizatora |  |
| zakres objętości próbki | 20 – 4000 ml |  |
| średnica kocówki | 35-45 mm (38,5 mm2) |  |
| długość końcówki | ok. 90-120 mm |  |

    - OŚWIADCZAMY, że dostarczymy urządzenie do wskazanego w Zapytanie ofertowe pomieszczeniu Zamawiającego, instalacją, uruchomieniem i bezpłatnym jednodniowym szkoleniem dla 1 osoby po instalacji urządzenia, w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzenia.

    - OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………….. licząc od dnia podpisania protokołu obioru bez zastrzeżeń.

    - OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

    - OŚWIADCZAMY, że w powyższych cenach wskazanych w pkt. 2 niniejszego Formularza cenowego zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytanie ofertowe.

    - OŚWIADCZAMY, że posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.

    - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

    - AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytanie ofertowe.

    - OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

    - OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………..……………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

    - OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale niżej wymienionych podwykonawców

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………….

(zakres powierzonego zamówienia)

    - OŚWIADCZAMY, że – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr ……. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki są do niej jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Tel.: …………………..  Fax.: …………………..  e-mail: ……………………..

Osoba wskazana do kontaktu (imię, nazwisko, tel., e-mail) : ………………………………………

    - Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Podstawa prawna (wypis z KRS, wpis do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, inne pełnomocnictwa ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |  |

    - OFERTĘ niniejszą (w tym załączniki) składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach od nr ... do nr ....

    - ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ….. (str. ...)

.................................. dn. ...........................                                  ............................................................

podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy

# Footnotes

w przypadku wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

W przypadku innych pełnomocnictw -  należy dołączyć do składanej oferty

Prosimy o wpisanie stosowanej liczby dokumentów załączonych przez Państwa do oferty

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

* niepotrzebne skreślić