## Pakiet _TP_21_2023
SPZOZ Wolsztyn, TP/21//2023; Sukcesywna 24 miesięczna dostawa preparatów oraz osprzętu do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu przeznaczonego do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych,.
załącznik nr 2 do SWZ
Materiały zużywalne- Preparaty i osprzęt do wykonywania ciągłych technik nerkozastępczych
Lp | Nazwa wyrobu medycznego | produkt leczniczy/wyrób medyczny* | Skład zestawu/Opis przedmiotu zamówienia** | j.m | Ilość na 24 m-ce | cena netto | Wartość netto (DxE) | Vat % | Wartość brutto [F+(F x 1,XX )] (XX- właściwa stawka VAT) | Nazwa handlowa producenta/ | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia ( nie mniejsza niż 100%) | dokument dopuszczający do obrotu*
A | B | B1 | B 2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Wodorowęglanowy substytut (produkt leczniczy) podawany w postdylucji, o składzie: - potas 4 mmol/l - sód 140 mmol/l - wapń 1,25 mmol/l - wodorowęglan 30 mmol/l - magnez 0,6 mmol/l - fosforany (H2PO4-) 1,2 mmol/l; Opakowanie - 5 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, wyposażony w port Luer oraz port iniekcyjny – oznakowany kolorowym kapslem |  |  | C: worek; D: 500
2 | Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 0 lub 4 mmol/l - sód 140 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 22-32 mmol/l - - mleczany 3 mmol/l , - magnez 0,5-0,75 mmol/l , - glukoza 0-6,1 mmol/l , Opakowanie - 5 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, wyposażony w port Luer oraz port iniekcyjny – oznakowany kolorowym kapslem |  |  | C: worek; D: 2500
3 | Zestaw do powolnej ultrafiltracji, ciągłej hemodializy, hemofiltracji lub hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub heparynową, w tym hemofiltr z błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej min.1,5m2; |  |  | C: szt; D: 160
4 | Worki na filtrat 9l lub 10l z zaworem spustowym. |  |  | C: szt; D: 240
5 | Roztwór do hemofiltracji lub sterylny płyn do antykoagulacji w nerkowej terapii zastępczej o składzie: - cytrynian sodu 18 mmol/l - sód 140 mmol/l - potas 0 mmol/l - chlor 86 mmol/l Opakowanie - 5 litrowy worek jednokomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, wyposażony w port Luer oraz port iniekcyjny – oznakowany kolorowym kapslem |  |  | C: worek; D: 2800
6 | Linia do podaży wapnia |  |  | C: szt; D: 160
7 | Dwukanałowe cewniki poliuretanowe dializacyjne, wysokoprzepływowe, o nerkowatym kształcie przekroju, powierzchnia cewnika pokryta powłoką z jonów bizmutu o właściwościach przeciwbakteryjnych, schodkowa końcówka cewnika dwuświatłowodowego pozbawiona otworów bocznych, o średnicy zewnętrznej 11,5 F, 13,0 F, długościach 15, 20, 25cm w zestawach; w zależności od potrzeb zamawiającego |  |  | C: szt; D: 105
8 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych do leczenia wstrząsu septycznego zawierający hemofiltr o powierzchni min. 1,5 m2, umożliwiający eliminację cytokin i endotoksyn |  |  | C: szt.; D: 16
9 | Filtr do terapii ECCO2R, prowadzonej łącznie z terapiami CRRT (CVVH, CVVHD, CVVHDF) |  |  | C: szt.; D: 2
[6 empty] | razem | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x
**-należy wyszczególnić poszczególne preparaty i osprzęt oraz opisać oferowany asortyment
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego.
| Nazwa | x | jm | C: ilość; D: Cena netto dzierżawy na 1 m-c; E: cena brutto dzierżawy na 1 m-c; F: wartość netto dzierżawy za 24 m-ce; G: Vat%; H: Wartość brutto dzierżawy za 24 m-ce
| A |  | B | C: C; D: D; E: E; F: F; G: G; H: H
| Dzierżawa aparatu do CRRT zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi oraz z bieżącą aktualizacją oprogramowania | x | m-c | C: 24
| Dzierżawa aparat do CRRT z możliwością wykonywania terapii ECCO2R zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi oraz z bieżącą aktualizacją oprogramowania | x | m-c | C: 24
[7 empty] | 0 |  | 0
24 m-czna WARTOŚĆ ZADANIA | bar: C
| Nazwa |  | Wartość netto | C: wartość brutto
| Materiały zużywalne | x | bar: C
| Dzierżawa aparatów | x | bar: C
razem | bar: C
* należy podać
Wartość netto: ........... Słownie: ............................................................
Wartość brutto: ........... Słownie: ............................................................
| Data: ………………………………………… |  |  | I: dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym