## 075_załacznk 2a
|  |  | 075/2023 |  |  | załącznik 2a do SWZ (załącznik 2 do umowy)
Zestawienie asortymentowe
Zadanie 2 - dostawa gniazd, lamp, świetlówek, żarówek itp.
Lp. | Indeks | CPV | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (6+wartość podatku VAT)
1. |  |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | 18-1115-320-033-00 | 31681000-3 | 2.: Automat zmierzchowy typ AZH; 3.: szt; 4.: 2; 7.: …....%
2. | 18-1133-312-003-10 | 31223000-5 | 2.: Belka świetlówkowa bez klosza 2x36W 230V-LED; 3.: szt; 4.: 40; 7.: …....%
3. | 18-1131-245-027-00 | 31210000-1 | 2.: Bezpiecznik 2A 900V 30 kA 10x38 gR Siba; 3.: szt; 4.: 20; 7.: …....%
4. | 18-1159-130-009-10 | 31210000-1 | 2.: Bezpiecznik zwłoczny szklany rurkowy 5x20 mm 250 V 250 mA; 3.: szt; 4.: 20; 7.: …....%
5. | 18-1159-130-010-10 | 31210000-1 | 2.: Bezpiecznik zwłoczny szklany rurkowy 5x20 mm 250 V 630 mA; 3.: szt; 4.: 20; 7.: …....%
6. | 18-1131-222-001-00 | 31224100-3 | 2.: Bezpiecznik zwłoczny szklany rurkowy 5x20 mm 250 V 1A; 3.: szt; 4.: 20; 7.: …....%
7. | 18-1131-222-002-00 | 31224100-3 | 2.: Bezpiecznik zwłoczny szklany rurkowy 5x20 mm 250 V 2A; 3.: szt; 4.: 20; 7.: …....%
8. | 18-1131-221-027-10 | 31224100-3 | 2.: Bezpiecznik zwłoczny szklany rurkowy 5x20 mm 250 V 4A; 3.: szt; 4.: 20; 7.: …....%
9. | 18-1131-221-026-10 | 31224100-3 | 2.: Bezpiecznik zwłoczny szklany rurkowy 5x20 mm 250 V 6,3A; 3.: szt; 4.: 20; 7.: …....%
10. | 18-1131-221-026-00 | 31224100-3 | 2.: Gniazdo 380V/16A pięciobolcowe natynkowe; 3.: szt; 4.: 1; 7.: …....%
11. | 18-1131-221-020-00 | 31224100-3 | 2.: Gniazdo 380V/16A pięciobolcowe przenośne; 3.: szt; 4.: 1; 7.: …....%
12. | 18-1131-241-020-00 | 31224100-3 | 2.: Gniazdo 380V/32A pięciobolcowe natynkowe; 3.: szt; 4.: 2; 7.: …....%
13. | 18-1131-221-011-00 | 31224100-3 | 2.: Gniazdo 380V/32A pięciobolcowe przenośne; 3.: szt; 4.: 2; 7.: …....%
14. | 18-1131-221-103-00 | 31224100-3 | 2.: Gniazdo hermetyczne podw. natynk. z uziem.; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
15. | 18-1133-560-008-00 | 31340000-1 | 2.: Gniazdo hermetyczne pojed. natyn. z uziem.; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
16. | 18-1136-921-017-00 | 31224810-3 | 2.: Gniazdo natynkowe pojedyncze z uziem. 230V; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
17. | 18-1136-921-016-00 | 31224810-3 | 2.: Gniazdo podtynkowe podwójne z uziem.; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
18. | 18-1136-921-015-00 | 31224810-3 | 2.: Gniazdo podtynkowe pojedyncze z uziem.; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
19. | 18-1159-110-208-00 | 31224810-4 | 2.: Gniazdo przedłużacza ogrodowego G-10/LM; 3.: szt; 4.: 2; 7.: …....%
20. | 18-1154-211-004-10 | 31532910-6 | 2.: Gniazdo wtyczkowe przenośne 3x2p+Z (przedłużacz); 3.: szt; 4.: 5; 7.: …....%
21. | 18-1154-211-013-10 | 31532910-6 | 2.: Lampa - plafon zewnętrzny LED 30W 230V IP66; 3.: szt; 4.: 4; 7.: …....%
22. | 18-1154-211-034-00 | 31532910-6 | 2.: Latarka akumulatorowa LED; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
23. | 18-1154-211-011-00 | 31532910-6 | 2.: Latarka led 9-diodowa, bateryjna 4xAA; 3.: szt; 4.: 15; 7.: …....%
24. | 18-1154-211-045-00 | 31532910-6 | 2.: Latarka czołowa LED 3xR3 3 tryby świecenia, regulowany pasek, regulowany kąt nachylenia; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
25. | 18-1131-245-009-00 | 31211310-4 | 2.: Przedłużacz elektryczny 230V z uziemieniem dł. 7 m, 3 gniazda; 3.: szt; 4.: 6; 7.: …....%
26. | 18-1131-245-032-00 | 31210000-1 | 2.: Przedłużacz przenośny, zwijany na bębnie z zabezpieczeniem termicznym, napięcie 250V, przewód OWYżo 3x1,5mm2, długość przewodu 25m; 3.: szt; 4.: 4; 7.: …....%
27. | 18-1131-245-033-00 | 31210000-1 | 2.: Przedłużacz przenośny, zwijany na bębnie z zabezpieczeniem termicznym, napięcie 250V, przewód OWYżo 3x1,5mm2, długość przewodu 40m; 3.: szt; 4.: 4; 7.: …....%
28. | 18-1131-245-038-00 | 31210000-1 | 2.: Przycisk bezpieczeństwa grzybkowy w obudowie; 3.: szt; 4.: 9; 7.: …....%
29. | 18-1131-245-039-00 | 31210000-1 | 2.: Świetlówka 36W dzienna; 3.: szt; 4.: 80; 7.: …....%
30. | 18-1131-245-028-10 | 31210000-1 | 2.: Świetlówka 58W dzienna; 3.: szt; 4.: 20; 7.: …....%
31. | 18-1131-245-025-10 | 31210000-1 | 2.: Świetlówka kompaktowa L 36W/840 2G11; 3.: szt; 4.: 4; 7.: …....%
32. | 18-1131-245-026-10 | 31210000-1 | 2.: Świetlówka LF 18W/840 4000K; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
33. | 18-1131-245-024-00 | 31210000-1 | 2.: Świetlówka Led 120 18W=36W 2000Lm biała; 3.: szt; 4.: 100; 7.: …....%
34. | 18-1131-245-031-00 | 31210000-1 | 2.: Tulejka dystansowa do wkładki Z-SLS/E 20A; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
35. | 18-1131-232-005-00 | 31224100-3 | 2.: Tulejka dystansowa do wkładki Z-SLS/E 63A; 3.: szt; 4.: 20; 7.: …....%
36. | 18-1131-232-034-10 | 31224100-3 | 2.: Wkładka topikowa Bi-Wts E27/DII 10A 690V AC, 440V DC; 3.: szt; 4.: 60; 7.: …....%
37. | 18-1131-232-023-10 | 31224100-3 | 2.: Wkładka topikowa Bi-Wts E27/DII 16A 690V AC, 440V DC; 3.: szt; 4.: 60; 7.: …....%
38. | 18-1131-239-001-10 | 31224100-3 | 2.: Wkładka topikowa Bi-Wts E27/DII 20A 690V AC, 440V DC; 3.: szt; 4.: 60; 7.: …....%
39. | 18-1131-213-043-00 | 31211310-4 | 2.: Wkładka topikowa Bi-Wts E27/DII 25A 690V AC, 440V DC; 3.: szt; 4.: 60; 7.: …....%
40. | 18-1131-213-147-00 | 31211310-4 | 2.: Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gG 4A 400V; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
41. | 18-1133-920-028-00 | 31532510-2 | 2.: Wkładka topikowa cylindryczna CH 10x38 gG 20A 400V; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
42. | 18-1154-111-008-00 | 31512000-8 | 2.: Wkładka topikowa PV514 6A gG AC 690V; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
43. | 18-1154-141-007-00 | 31512000-8 | 2.: Wkładka topikowa PV514 16A gG AC 690V; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
44. | 18-1154-191-020-10 | 31531000-7 | 2.: Wtyczka 16A/230V z uziemieniem; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
45. | 18-1154-141-004-00 | 31531000-7 | 2.: Wtyczka 380V/16A pięciobolcowa; 3.: szt; 4.: 2; 7.: …....%
46. | 18-1154-111-002-00 | 31531000-7 | 2.: Wtyczka 380V/32A pięciobolcowa; 3.: szt; 4.: 6; 7.: …....%
47. | 18-1154-111-003-10 | 31531000-7 | 2.: Wtyczka kątowa 16A 230V; 3.: szt; 4.: 5; 7.: …....%
48. | 18-1154-191-024-00 | 31531000-7 | 2.: Wyłącznik jednobiegunowy n/t hermetyczny; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
49. | 18-1154-111-002-10 | 31531000-7 | 2.: Wyłącznik p/t dwuklawiszowy; 3.: szt; 4.: 10; 7.: …....%
50. | 18-1154-111-003-10 | 31531000-7 | 2.: Zapłonnik ZTE/2 4…65W, 80W; 3.: szt; 4.: 100; 7.: …....%
51. | 18-1154-191-008-10 | 31531000-7 | 2.: Żarnik halogenowy 150W DL118 mm; 3.: szt; 4.: 15; 7.: …....%
52. |  |  | 2.: Żarnik halogenowy 300W DL118 mm; 3.: szt; 4.: 15; 7.: …....%
53. |  |  | 2.: Żarówka LED 1200 lm E-27; 3.: szt; 4.: 15; 7.: …....%
54. |  |  | 2.: Żarówka 230V/ 15W E-14; 3.: szt; 4.: 8; 7.: …....%
55. |  |  | 2.: Żarówka 230V/ 40W E-27 przezroczysta; 3.: szt; 4.: 58; 7.: …....%
56. |  |  | 2.: Żarówka 230V/ 60W E-27 przezroczysta; 3.: szt; 4.: 100; 7.: …....%
57. |  |  | 2.: Żarówka Led 230 V 18W 1800 Lm ciepła; 3.: szt; 4.: 6; 7.: …....%
58. |  |  | 2.: Żarówka 230V/ 75W E-27 przezroczysta; 3.: szt; 4.: 70; 7.: …....%
59. |  |  | 2.: Żarówka E-27 60W/24V; 3.: szt; 4.: 8; 7.: …....%
60. |  |  | 2.: Żarówka sodowa 250W/230V; 3.: szt; 4.: 8; 7.: …....%
[6 empty] | RAZEM |  | x