ZPI.271.1.1.2021

Załącznik nr 13 do SWZ

**INFORMACJA DOTYCZĄZA ZMIANY PROJEKTU**

Zamawiający informuje, iż wystąpiła nieistotna pod względem prawa budowlanego zmiana w projekcie budowlanym dotycząca projektu zagospodarowania terenu w zakresie elementów składowych przyłącza wodociągowego.

W projekcie budowlanym określono, że wodomierz ma zostać umieszczony w studni wodomierzowej.

Po zmianie, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej nr 10/2019 wystawionymi przez Gminną Spółkę Komunalna w Dobrzycy sp. z o.o. **wodomierz zostanie wprowadzony pod fundamentem do pomieszczenia kotłowni.**

Zamawiający załącza nowy projekt zagospodarowania terenu, który stanowi punkt odniesienia do kalkulacji ceny i określa sposób wykonania przedmiotu zamówienia.

Zmiana ta jest wiążąca z punktu widzenia uczestników postępowania i ma wpływ na kalkulację ceny ofertowej.