Załącznik nr 1 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

**dostawa gazu przez okres 12 miesięcy**

1/dostawa 445868m3/ 4895,631MWh gazu przez okres 12 miesięcy - Gz50 - 39,5MJ/m3

2/Przewidywane zużycie gazu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyłącze/miesiąc | 1+2\* | | 3 | | 4 | | 5 | |
| m3 | kWh | m3 | kWh | m3 | kWh | m3 | kWh |
| X/2022 | 9204 | 101060 | 13115 | 144003 | 9354 | 102707 | 1217 | 13363 |
| XI/2022 | 11831 | 129904 | 15320 | 168214 | 16986 | 186506 | 1236 | 13571 |
| XII/2022 | 14654 | 160901 | 27047 | 296976 | 23742 | 260687 | 2532 | 27801 |
| I/2023 | 15618 | 171487 | 28566 | 313655 | 30135 | 330882 | 2622 | 28790 |
| II/2023 | 13770 | 151195 | 25152 | 276169 | 24465 | 268626 | 2234 | 24529 |
| III/2023 | 13214 | 145090 | 23230 | 255065 | 23850 | 261874 | 2012 | 22092 |
| IV/2023 | 10833 | 118946 | 17410 | 191162 | 16755 | 183970 | 1304 | 14318 |
| V/2023 | 6991 | 76761 | 11633 | 127730 | 7528 | 82658 | 878 | 9640 |
| VI/2023 | 1345 | 14768 | 1600 | 17568 | 994 | 10914 | 13 | 143 |
| VII/2023 | 1380 | 15152 | 1135 | 12462 | 532 | 5841 |  |  |
| VIII/2023 | 1096 | 12034 | 861 | 9454 | 645 | 7082 |  |  |
| IX/2023 | 3041 | 33390 | 6012 | 66012 | 2634 | 28921 | 142 | 1559 |
| Razem | 102977 | 1130688 | 171081 | 1878469 | 157620 | 1730668 | 14190 | 155806 |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ - \* - dwa kotły o indywidualnym przyłączu pracujące zamiennie | | | | |  |  |  |  |
| 2/ współczynnik konwersji 10,98kWh/m3 | | |  |  |  |  |  |  |

3/Przyłącza gazu zlokalizowane są w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 285,

4/Grupy taryfowe i zamówione moce dla poszczególnych przyłączy:

a/przyłącze 1+2 — dwa kotły każdy o mocy 550kW

Grupa taryfowa — 2xW5

Moc zamówiona — 2x710kWh

Dostawa - 2x51.488,5m3/2x565,344MWh

b/przyłącze 3

Grupa taryfowa — W6A

Moc Zamówiona — 1152kWh — trzy kotły każdy o mocy 575kW

Dostawa – 171.081m3/1.878,469MWh

c/przyłącze 4

Grupa taryfowa — W6A — trzy kotły każdy o mocy 470kW

Moc zamówiona — 725kWh

Dostawa -157.620Nm3/1.730,668MWh

d/przyłącze 5

Grupa taryfowa — W4 — kocioł o mocy 127kW

Dostawa -14.190m3/155,806MWh

5/0kres dostawy: 12 miesięcy

6/W ofercie należy podać składniki cenotwórcze za dystrybucję oraz za dostawę. Ceny powinny zostać odniesione do zamówionej mocy i m3 gazu — załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.