## Szp-241/ZP-013/221/2024						      Wrocław, dnia 24.04.2024 r.

# INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa części i akcesoriów do aparatury medycznej”

Pytanie 1 dotyczy  pakietu nr 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pęsety Premium Non Stick proste o końcówkach 0,5 mm i długości 110mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny o długości 4,5m? pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 5 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o długości 4,5m? pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 26 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pęsety bipolarne o długości 195mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w Załączniku nr 1.26 do SWZ poprzez dodanie zapisu pod tabelą: „potwierdzenie kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe”.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 26 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pęsety bipolarne o długości 195mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w Załączniku nr 1.26 do SWZ poprzez dodanie zapisu pod tabelą: „potwierdzenie kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe”.

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1.26 do SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.