|  |  |
| --- | --- |
| ***TEMAT*** | **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W**  **ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA**  **ULICZNEGO W TECHNOLOGII LED** |
| ***ZADANIE*** | **Opracowanie projektu budowlanego na zadanie**  **„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GIŻYN”** |
| ***LOKALIZACJA*** | **Dz. nr: 119**  **obręb 0002**  **Jednostka ewidencyjna: 321205\_5.0002** |
| ***ADRES OBIEKTU*** | **GIŻYN**  **dz.nr 119** |
| ***KATEGORIA OBIEKTU*** | **XXVI** |
| ***INWESTOR*** | ***GMINA PYRZYCE***  ***UL. PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE*** |
| ***STADIUM*** | **PROJEKT**  **ARCHITEKTONICZNY** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sprawdzający***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***mgr inż. Joachim Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *223/90/PW, WKP/IE/7163/02* | *03.2023* |  |
| ***Projektant***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***inż. Wiesław Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01* | *03.2023* |  |
| ***Asystent projektanta***  ***Opracował***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***Maciej Borowski*** |  | *03.2023* |  |

**Spis treści projektu technicznego**

**I. Dokumenty dołączone do projektu**

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta str.2
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta

do właściwej izby samorządu zawodowego str.3

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych sprawdzający str.4
2. Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego

do właściwej izby samorządu zawodowego str.5

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodni

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str.6

**II. Część opisowa**

1. Opis str.1

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako projektant/sprawdzający projektu budowlanego części elektrycznej zamierzenia budowlanego pod nazwą „**Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Giżyn”** został zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

|  |  |
| --- | --- |
| ***TEMAT*** | **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W**  **ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA**  **ULICZNEGO W TECHNOLOGII LED** |
| ***ZADANIE*** | **Opracowanie projektu budowlanego na zadanie**  **„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GIŻYN”** |
| ***LOKALIZACJA*** | **Dz. nr: 119**  **obręb 0002**  **Jednostka ewidencyjna: 321205\_5.0002** |
| ***ADRES OBIEKTU*** | **GIŻYN**  **dz.nr 119** |
| ***KATEGORIA OBIEKTU*** | **XXVI** |
| ***INWESTOR*** | ***GMINA PYRZYCE***  ***UL. PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Projektant***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***inż. Wiesław Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01* | *03.2023* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sprawdzający***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***mgr inż. Joachim Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *223/90/PW, WKP/IE/7163/02* | *03.2023* |  |