|  |  |
| --- | --- |
| ***TEMAT*** | **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W**  **ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA**  **ULICZNEGO W TECHNOLOGII LED** |
| ***ZADANIE*** | **Opracowanie projektu budowlanego na zadanie**  **„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GIŻYN”** |
| ***LOKALIZACJA*** | **Dz. nr: 119**  **obręb 0002**  **Jednostka ewidencyjna: 321205\_5.0002** |
| ***ADRES OBIEKTU*** | **GIŻYN**  **dz.nr 119** |
| ***KATEGORIA OBIEKTU*** | **XXVI** |
| ***INWESTOR*** | ***GMINA PYRZYCE***  ***UL. PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE*** |
| ***STADIUM*** | **PROJEKT**  **WYKONAWCZY** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sprawdzający***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***mgr inż. Joachim Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *223/90/PW, WKP/IE/7163/02* | *03.2023* |  |
| ***Projektant***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***inż. Wiesław Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01* | *03.2023* |  |
| ***Asystent projektanta***  ***Opracował***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***Maciej Borowski*** |  | *03.2023* |  |

**I. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu**

1. Inwestor
2. Podstawa opracowania
3. Przedmiot opracowania
4. Zakres opracowania
5. Przedmiot inwestycji
6. Istniejący stan zagospodarowania
7. Opinia geotechniczna + geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
8. Projektowane zagospodarowanie terenu
9. Zestawienie powierzchni terenu
10. Dane o wpisie do rejestru zabytków
11. Dane o wpływie eksploatacji górniczej
12. Informacje i dane wg art.5 PB
13. Obszar oddziaływania obiektu
14. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
15. **Część rysunkowa**

Rys.1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa

**II. Część opisowa**

1. Opis stanu istniejącego
2. Sieć oświetleniowa - zasilanie
3. Projektowane oświetlenie kablowe
4. Wykaz podstawowych materiałów
5. Charakterystyka instalacji zewnętrznych
6. Opis nazw własnych
7. Ochrona przeciwporażeniowa
8. Dane charakterystyczne obiektu

**III. Część rysunkowa**

Rys. 2 Schemat jednokreskowy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako projektant/sprawdzający projektu budowlanego części elektrycznej zamierzenia budowlanego pod nazwą „**Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Giżyn”** został zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

|  |  |
| --- | --- |
| ***TEMAT*** | **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W**  **ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA**  **ULICZNEGO W TECHNOLOGII LED** |
| ***ZADANIE*** | **Opracowanie projektu budowlanego na zadanie**  **„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GIŻYN”** |
| ***LOKALIZACJA*** | **Dz. nr: 119**  **obręb 0002**  **Jednostka ewidencyjna: 321205\_5.0002** |
| ***ADRES OBIEKTU*** | **GIŻYN**  **dz.nr 119** |
| ***KATEGORIA OBIEKTU*** | **XXVI** |
| ***INWESTOR*** | ***GMINA PYRZYCE***  ***UL. PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Projektant***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***inż. Wiesław Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01* | *03.2023* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sprawdzający***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***mgr inż. Joachim Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *223/90/PW, WKP/IE/7163/02* | *03.2023* |  |