**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Akumulatorki AA (500 szt.)

- Napięcie [V]:1.2Pojemność [mAh]:2500Typ:NiMH

2. Akumulatorki AAA (1000 szt.)

- akumulator niklowo-wodorkowy

pojemność minimalna: 800 mAh

napięcie [V]: 1.2

 3. Baterie alkaiczne paluszki AAA (R3) (1000 szt.)

Specyfikacja techniczna:

* Rozmiar: **AAA**
* Technologia: **Alkaliczne**
* Napięcie: **1,5V**
* Średnica: **10,5 mm**
* Okres trwałości:**min. 3 lata**

4. Baterie alkaiczne paluszki AA (1000 szt.)

Specyfikacja techniczna:

* rozmiar: R6/AA
* Napięcie nominalne: 1,5V
* Wymiary: 14,5 x 50,5mm
* Okres trwałości:**min. 3 lata**