ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

WRAZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNYMI WARUNKAMI

PO MODYFIKACJI Z DN. 16.05.2018 R. W ZAKRESIE ZADAŃ 1, 2, 3, 4

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Kol. 5 = kol. 3 x kol. 4

Kol. 7 = kol. 5 powiększona o podatek VAT z kol. 6

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.:

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę,

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.

ZADANIE 1

KARDIOMONITORY

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

33195000-3 system monitorowania pacjentów

SEKCJA I.1 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kardiomonitor PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | Kardiomonitory |  | 3 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.1 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| Kardiomonitory CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33195000-3 system monitorowania pacjentów PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważnymi | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| II | Monitor |
| 1 | Kolorowy ekran: - panel LCD TFT o przekątnej min 15”, - rozdzielczość co najmniej 1024x768 pikseli - obsługa przy pomocy pokrętła, przycisków oraz ekran dotykowy lub obsługa poprzez ekran dotykowy - wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | TAK |  |
| 2 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Cicha praca urządzenia – bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
| 4 | Złącza wejścia/ wyjścia: - USB - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania | TAK |  |
| 5 | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 6 | Kategorie wiekowe pacjenta: - dorosły, dziecko, noworodek | TAK |  |
| III | EKG |
| 1 | Monitorowanie przy wykorzystaniu przewodu: - 3 końcówkowego odprowadzeń - 5 końcówkowego odprowadzeń | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy HR min: 30 – 300 bpm. | TAK |  |
| 3 | Ustawienie prędkości przesuwu krzywej EKG, do wyboru: - 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
| 4 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: - nie gorsza niż +/- 1% | TAK |  |
| 5 | Czułość co najmniej: - 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, Auto cm/mV | TAK |  |
| 6 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20) | TAK |  |
| 7 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin, informacje o wartościach HR | TAK |  |
| IV | Analiza odcinka ST |
| 1 | Jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej: - od -2.0 do +2.0 mV | TAK |  |
| 2 | Analiza zmian odcinka QT | TAK |  |
| 3 | Prezentacja zmian odchylenia ST | TAK |  |
| V | Respiracja |
| 1 | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej w zakresie co najmniej: 1 do 150 R/min - dokładność nie gorsza niż +/- 2 R/min | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 3 | Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: - 3, 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
| VI | Saturacja |
| 1 | Zakres pomiarowy % SpO2: 0 – 100% | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy częstości pulsu w zakresie co najmniej: 20 – 300 P/min | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70 – 100%: - nie gorsza niż +/- 3% | TAK |  |
| 4 | Alarm desaturacji | TAK |  |
| VII | Pomiar ciśnienia |
| 1 | Zakres pomiarowy w zakresie co najmniej: 15 – 280 mmHg, dokładność pomiaru: - nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK |  |
| 2 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | TAK |  |
| 3 | Tryb pomiaru: - Auto, ręczny | TAK |  |
| 4 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto: - co najmniej 1 – 480 min. | TAK |  |
| 5 | Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem w zakresie co najmniej: 30 – 300 bpm lub 40 – 240 bpm | TAK |  |
| 6 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| VIII | Pomiar temperatury |
| 1 | Zakres pomiarowy temperatury w zakresie co najmniej: 0 – 50.0 °C | TAK |  |
| 2 | Dwa tory pomiarowe | TAK |  |
| 3 | Wyświetlanie: T1, T2 oraz różnicy między nimi | TAK |  |
| IX | Pomiar kapnografii |
| 1 | Metoda pomiaru: strumień boczny | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej : - 0 – 75 mmHg | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej: - 4 – 120 R/min | TAK |  |
| X | IBP |
| 1 | Ilość kanałów: 2 wejścia pomiarowe | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia w zakresie: od - 40 do +350 mmHg, dokładność pomiaru: - nie gorsza niż +/- 2% | TAK |  |
| XI | Alarmy |
| 1 | Możliwość ustawienia granic alarmowych przez użytkownika dla poszczególnych parametrów | TAK |  |
| 2 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 3 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
| 4 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów: - co najmniej 5 czasów do wyboru | TAK |  |
| 5 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji lub możliwość ustawiania głośności sygnalizacji alarmowej, 5 poziomów do wyboru ze stałymi wzorcami dźwiękowymi sygnalizacji, diametralnie różnymi dla poszczególnych priorytetów alarmowych tzw. niskich, średnich i wysokich | TAK |  |
| XII | Pozostałe parametry |
| 1 | Przynajmniej 100-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów z rozdzielczością 1 minuty | TAK |  |
| 2 | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych lub co najmniej 200 zdarzeń na jednego pacjenta wraz ze wszystkimi parametrami oraz krzywą która wywołała alarm | TAK |  |
| 3 | Monitor przystosowany do pracy w sieci. Interfejs i oprogramowanie umożliwiające pracę w sieci przewodowej z centrala monitorującą | TAK |  |
| XIII | Zasilanie |
| 1 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/ 50Hz | TAK |  |
| 2 | Wewnętrzny akumulator. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora: - nie krótszy niż 2 godziny Czas ładowania akumulatora: - nie dłuższy niż 5 godzinne Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 1 godzina, przy czasie ładowania akumulatora nie dłuższym niż 5 godzinne lub Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 5 godzin, przy czasie ładowania akumulatora nie dłuższym niż 6 godzinne | TAK |  |
| XIV | Wyposażenie |
| 1 | Przewód EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
| 2 | Przewód łączący do mankietów do pomiarów NIBP | TAK |  |
| 3 | Zestaw mankietów do pomiaru NIBP: - pediatryczny, mały, średni, duży | TAK |  |
| 4 | Zestaw czujników SpO2 na palec: - dla dorosłych typu klips - dla dzieci typu soft | TAK |  |
| 5 | Powierzchniowy czujnik temperatury | TAK |  |
| 6 | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia | TAK |  |
| 7 | Zestaw akcesoriów do pomiaru CO2: - 2 pułapki wodne do usuwania wilgoci z układu pomiarowego - 10 jednorazowych linii próbkujących | TAK |  |
| 8 | Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2

DEFIBRYLATOR

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

33182100-0 defibrylatory

SEKCJA I.2 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DEFIBRYLATOR PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | Defibrylator |  | 1 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.2 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| DEFIBRYLATOR CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33182100-0 defibrylatory PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| 3 | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania nie wymagający włączenia defibrylatora | TAK |  |
| II | Parametry ogólne |
| 1 | Pełna polska wersja językowa – oprogramowania, opisy elementów sterujących, komunikaty na ekranie | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przenośne – waga poniżej 8kg (z łyżkami dla dzieci i dorosłych i kompletem akumulatorów), wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Torba transportowa dedykowana do urządzenia | TAK |  |
| III | Zasilanie |
| 1 | Zasilanie sieciowe – wbudowany zasilacz 230V 50Hz | TAK |  |
| 2 | Akumulatory litowe-jonowe ze zminimalizowanych efektem pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 3 | Ładowarka akumulatorów – wbudowana, automatyczne ładowanie akumulatorów po przyłączeniu defibrylatora do sieci | TAK |  |
| 4 | Czas pracy na akumulatorach: - min 4 godziny ciągłego monitorowania EKG | TAK |  |
| 5 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów stale widoczny na monitorze, panelu czołowym bądź na akumulatorze | TAK |  |
| 6 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności – do 4 godzin | TAK |  |
| IV | Defibrylacja |
| 1 | Tryb pracy: - ręczny i półautomatyczny (AED) | TAK |  |
| 2 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 4 | Defibrylacja ręczna w zakresie min. od 1J do 360J | TAK |  |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤ 7 sek. lub czas ładowania do energii 200J ≤ 3 sekundy | TAK |  |
| 6 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | TAK |  |
| 7 | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 9 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 19 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
| V | Monitorowanie EKG |
| 1 | Monitorowanie EKG z min. 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiaru częstości pracy serca HR w zakresie min. 30 – 300 B/min | TAK |  |
| 3 | Wzmocnienie sygnału EKG w zakresie: - x0.25, x0.5, x1, x2, x4, Auto | TAK |  |
| VI | Stymulacja zewnętrzna |
| 1 | Tryb stymulacji : - sztywny i „na żądanie” | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp/min | TAK |  |
| 3 | Prąd stymulacji w zakresie min. 1 – 200 mA | TAK |  |
| VII | Saturacja |
| 1 | Pomiar za pomocą czujnika na palec | TAK |  |
| 2 | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
| VIII | Pomiar NIBP |
| 1 | Tryb pracy: - ręczny i automatyczny | TAK |  |
| 2 | Metoda pomiaru oscylometryczna | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiaru min: - od 15 – 255 mmHG | TAK |  |
| IX | Alarmy |
| 1 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | TAK |  |
| 2 | Manualne oraz automatyczne programowanie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| X | Rejestracja |
| 1 | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6,5” | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 3 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu danych na zewnętrznych nośnikach pamięci typu Pendrive USB lub karta SD lub Możliwość przesyłania rejestrowanych danych za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego. | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3

USG

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

33112200-0 ultrasonografy

SEKCJA I.3 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | USG PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | USG |  | 1 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.3 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| USG CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33112200-0 ultrasonografy PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| II | Jednostka główna |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Najnowsza technologia, model aparatu (nie wersja, rewizja) wprowadzony na rynek w nie wcześniej, niż 2017 roku. | TAK |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 2,0 – 18,0 MHz |  |
| 3 | Technologia cyfrowa | TAK |  |
| 4 | Ilość kanałów przetwarzania | Min. 1 000 000 |  |
| 5 | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min.5 4 |  |
| 6 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 21 cali |  |
| 7 | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | TAK |  |
| 8 | Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni | TAK |  |
| 9 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK |  |
| 10 | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. | TAK |  |
| 11 | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalną możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach: Vascular, OB./GYN | TAK |  |
| 12 | Panel sterowania z regulacją wysokości | TAK min. 10 cm |  |
| 13 | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 500 GB |  |
| 14 | Ekran dotykowy umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej min. 13” | TAK |  |
| 15 | Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego | TAK |  |
| 16 | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania lub Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym. | TAK |  |
| 17 | Dedykowany pienik pojemnik na żel o pojemności 1 litra | TAK |  |
| 18 | Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu. | TAK |  |
| 19 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Podać typ i producenta |  |
| III | Tryb 2D (B-mode) |
| 1 | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Od max. 1 do min. 30 cm |  |
| 2 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Min. 10 x |  |
| 3 | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 320 dB |  |
| 4 | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 5 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 7 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | TAK |  |
| 6 | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK |  |
| IV | Tryb M |
| 1 | Anatomiczny tryb M | TAK |  |
| V | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |
| 1 | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0° kącie korekcji | Min. +/- 400 cm/s |  |
| 2 | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] | Od max. 0,5 do min. 20 mm |  |
| 3 | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 0 - +/- 89° |  |
| VI | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |
| 1 | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK |  |
| VII | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) |
| 1 | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | TAK |  |
| VIII | Obrazowanie harmoniczne |
| 1 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| IX | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | TAK |  |
| X | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | TAK |  |
| XI | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |
| 1 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min.: - brzuszne - pediatryczne - małe narządy - kardiologiczne - naczyniowe | TAK |  |
| 2 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | TAK |  |
| XII | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych, naczyniowych, małych narządów. Głowica wykonana w technologii wielorzędowej min. 300 elementów lub innej zapewniającej ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w dwóch płaszczyznach – min 192 el. | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 4,0 (+/-0,1 MHz) – 16,0 MHz (+/-0,1 MHz) lub 4,3MHz -15,4MHz lub Min. 4,0 (+/-0,1 MHz) – 12,0 MHz (+/-0,1 MHz) |  |
| 2 | Liczba elementów | Min. 192 |  |
| 3 | Długość czoła głowicy | Max. .35 mm |  |
| 4 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 5 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| XIII | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 2,0(+/-1 MHz) – 8,0 MHz (+/-1 MHz) |  |
| 2 | Liczba elementów | Min. 192 |  |
| 3 | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 69 |  |
| 4 | Głębokość obrazowania | Min 30 cm |  |
| 5 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| XIV | Głowica mikrokonweksowa wieloczęstotliwościowa do badań pediatrycznych | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 3,0 (+/-1 MHz)– 12,0 MHz (+/-1 MHz) |  |
| 2 | Liczba elementów | Min 128 |  |
| 3 | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min 110 stopni |  |
| 4 | Głębokość obrazowania | Min 14 cm. |  |
| XV | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |
| 1 | Funkcja automatycznych pomiarów pęcherzyków, wykorzystywana do analizy pęcherzyków jajnikowych. | TAK |  |
| 2 | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi. | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną o kącie obrazowania min. 210 stopni. | TAK |  |
| 4 | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | TAK |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
| 6 | Obrazowanie 4D (3D w czasie rzeczywistym) z głowic objętościowych (tzw. volumetrycznych) | TAK |  |
| 7 | Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” | TAK |  |
| 8 | Funkcja automatycznego pomiaru typowych struktur płodu, wymaganych dla biometrii płodu: BPD, OFD, HC, AC, FL i HL. | TAK |  |
| 9 | Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę ARFI, wraz z pakietem pomiarowym | TAK |  |
| 10 | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na długości min. 200 cm z możliwością wykonywania pomiarów. | TAK |  |
| 11 | Pakiet do wyznaczania i analizy IMT (Intima Media Thicknes) | TAK |  |
| 12 | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 5 sekund. | TAK |  |
| 13 | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4

PULSOKSYMETR

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

33195000-3 system monitorowania pacjentów

SEKCJA I.4 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PULSOKSYMETR PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | Pulsoksymetr |  | 1 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.4 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| PULSOKSYMETR CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33195000-3 system monitorowania pacjentów PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| 3 | Ochrona przed przedostaniem się płynu i ciał stałych | TAK |  |
| 4 | Stopień ochrony przed defibrylacją BF | TAK |  |
| II | Wymiary i waga |
| 1 | Wymiary: max 75(szer.)x160(wys.)x45(głęb.)mm | TAK |  |
| 2 | Waga: maks. 320G (z akumulatorem) | TAK |  |
| III | Warunki w miejscu pracy |
| 1 | Temperatura: od -20°C do +50°C | TAK |  |
| 2 | Wilgotność: od 15 do 95% (bez kondensacji) | TAK |  |
| IV | Specyfikacja |
| 1 | Ekran: kolorowy LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” | TAK |  |
| 2 | Sposób prezentacji: * standardowy – wartości cyfrowe * krzywa pletyzmograficzna oraz wartości cyfrowe | TAK |  |
| 3 | Alarmy: * sygnalizacja dźwiękowa i wizualna * ustawienie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji * ustawienie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu | TAK |  |
| 4 | Tryb pracy: * monitorowanie * wyrywkowa kontrola | TAK |  |
| V | Zasilanie |
| 1 | Z wewnętrznego akumulatora: * czas pracy co najmniej 24 godziny * czas ładowania do 100% maks. 4 godziny | TAK |  |
| 2 | Zasilanie bateryjne: * czas pracy co najmniej 36 godzin * baterie ogólnodostępne | TAK |  |
| VI | Wyposażenie |
| 1 | Pokrowiec na pulsoksymetr | TAK |  |
| 2 | Czujnik SpO2 dla dzieci | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia czujników dla różnych grup wiekowych | TAK |  |
| VII | Pomiar ciśnienia saturacji |
| 1 | Zakres pomiarowy: 0 – 100% | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość: 1% | TAK |  |
| 3 | Dokładność: * ± 2% (70 – 100%, dorośli/ dzieci) * ± 3 % (70 – 100%, noworodki) * 0 – 69% nieokreśłona | TAK |  |
| 4 | Zakres alarmowy: 50 – 100% | TAK |  |
| 5 | Czas odświeżania: 1s | TAK |  |
| VIII | Częstość pulsu |
| 1 | Zakres pomiarowy: 20 – 300 P/min | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość: 1 P/min | TAK |  |
| 3 | Dokładność: * ± 3 P/min (brak ruchów pacjenta) * ± 5 P/min (pacjent ruchliwy) | TAK |  |
| 4 | Zakres alarmowy: 20 – 300 P/min | TAK |  |
| 5 | Czas odświeżania: 1s | TAK |  |
| IX | Pamięć trendów |
| 1 | Tryb monitorowania: * co najmniej 72 godz. | TAK |  |
| 2 | Tryb wyrywkowej kontroli: * przegląd co najmniej 3000 wyników od co najmniej 90 pacjentów | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr D25C/251/N/17-30rj/19 (PROJEKT UMOWY)

PO MODYFIKACJI Z DN. 16.05.2019

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr D25C/251/N/17-30rj/19 na: Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.”

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

Regon: 190141612,

kapitał zakładowy: 164 480 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Na mocy nn umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na adres:

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10

urządzeń medycznych (zadanie … „…”) na warunkach i o parametrach zgodnych z treścią oferty złożonej w przetargu nieograniczonym D25C/251/N/17-30rj/19.

2. Załączniki nr 1, 2 do SIWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu D25C/251/N/17-30rj/19 stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2 do umowy.

§2 Wartość przedmiotu umowy

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

Zadanie …

……………. zł netto

……………. zł brutto

w tym podatek VAT

2. Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SIWZ złożony w ofercie.

§3 Warunki płatności

1. Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, przy czym faktura przekazana zostanie wraz z dostarczonym  przedmiotem umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę.

§4 Termin, warunki realizacji zamówienia oraz instruktaż stanowiskowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności.

2. Wszelkie ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu umowy nie ujęte w niniejszej umowie uzgadniane będą                  z Zamawiającym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Osobami do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu warunków niniejszej umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

mgr Sławomir Kuszaj - tel. 58/ 57-27-229

- ze strony Wykonawcy:….………………………………………………. tel.:…………………………

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Terminowa realizacja dostawy potwierdzona zostanie podpisanym obustronnie protokołem odbioru dostawy.

5. Wykonawca w ramach nn umowy we własnym zakresie i na własny koszt zainstaluje i uruchomi przedmiot umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie. Prawidłowa instalacja i uruchomienie zostaną potwierdzone protokołem końcowym.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji (certyfikaty, świadectwa, deklaracje, wpisy itp.) dopuszczającej przedmiot umowy do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz dokumentacji technicznej w tym wypełnione paszporty techniczne z uwzględnieniem daty instalacji oraz określonym terminem wykonania najbliższego przeglądu technicznego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej oraz 2 egzemplarzy instrukcji obsługi przedmiotu umowy sporządzonej w języku polskim lub w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu umowy w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.

7. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot umowy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo oraz ochronę przed jakimkolwiek uszkodzeniem mienia Zamawiającego. W zakresie tym Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się dołożyć należytej staranności.

8. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca na własny koszt dokona napraw w niezbędnym zakresie.

9. Strony zwolnione są z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli zostanie to spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej, w szczególności takimi jak pożar, powódź, strajk, embargo. Strona powołująca się na siłę wyższą winna udokumentować jej zaistnienie.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego w ramach nn umowy instruktażu stanowiskowego pracowników medycznych Zamawiającego (minimum 3 osoby) w zakresie eksploatacji i instrukcji obsługi dostarczonego przedmiotu umowy oraz personelu technicznego Zamawiającego (minimum 2 osoby) w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej (dostarczenie arkusza listy kontrolnej oceny technicznej „check-list”) w dwóch terminach uzgodnionych z użytkownikiem (pierwszy instruktaż w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego dostarczenia, instalacji i uruchomienia). Przeprowadzenie instruktażu zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem szkolenia.

Terminy szkoleń ustalone zostaną z mgr Sławomirem Kuszaj - tel. 58/ 57-27-229

11. Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzona zostanie podpisanym obustronnie protokołem końcowym. Protokół końcowy, o którym mowa w nn ustępie może być podpisany łącznie z protokołem dostawy, o którym mowa w ust. 4  umowy oraz protokołem szkolenia, o którym mowa w ust. 10 umowy w tym samym dniu jako jeden protokół końcowy, o ile czynności dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia nastąpią w tym samym dniu.

§5 Gwarancja oraz ochrona danych osobowych

1. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu D25C/251/N/17-30rj/19.

2. Gwarancja obejmuje (nieodpłatnie):

- przeglądy w okresie jej trwania

- wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów

- dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy

- robociznę

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych

- aktualizację oprogramowania (jeżeli dotyczy)

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych i niemożliwości ich usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy w terminie 40 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych wadach.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne usługi serwisowe zgodnie z kartą gwarancyjną, a także bezpłatne okresowe przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, jednakże nie rzadziej niż minimum co 12 miesięcy, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny ma nastąpić w ostatnim miesiącu trwania gwarancji urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje bezpłatnie napraw wynikających z niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania przedmiotu umowy.

7. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu końcowego.

8. Wykonawca udziela gwarancji dostępności części zamiennych przez okres minimum 8 lat od dnia rozpoczęcia gwarancji, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. W przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy powodujących, iż niemożliwe jest dotrzymanie terminu 7- dniowego, Strony ustalą najbliższy możliwy termin naprawy.

10. Serwis gwarancyjny (techniczny i aplikacyjny) świadczyć będzie:

/nazwa zakładu, adres, telefon/ ................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11. W terminie trwania gwarancji, w przypadku awarii urządzenia przekraczającego 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub wyższych parametrach technicznych.

12. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.

13. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych               i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.

14. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy w zakresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.

15. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

16. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 14 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

17. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

18. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.

19. Strony uzgadniają, iż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy upoważniony przedstawiciel Wykonawcy skontaktuje się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego celem ustalenia szczegółów                     w zakresie współpracy w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

(6 Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w przypadku nie zrealizowania umowy lub jej części zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie  za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie, odpowiednie zastosowanie ma § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Niezależnie od wysokości kary umownej – Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7 Zmiana umowy oraz zakres i warunki wprowadzenia zmian

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy innych niż określone warunkami  niniejszej umowy.

2. Nie dopuszcza się możliwości podwyższenia ceny brutto przedmiotu umowy z zastrzeżeniem dalszych postanowień nn umowy.

3. Strony przewidują, możliwość przedłużenia terminu dostawy, jeśli wydłużony termin dostawy jest wynikiem zaistnienia okoliczności, których żadna ze Stron nie mogła wcześniej przewidzieć i są one niezależne od obu Stron.

4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

a/ polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej                      w umowie i parametrów przedmiotu umowy,

b/ polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie,

c/ polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik,                        a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji.

Zmiany ujęte w pkt a nie wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

5. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa                          w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w nn umowie.

6. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych nn umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach nn umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu nn umowy w pierwotnym kształcie.

7. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7 ust. 4 umowy.

8. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7 ust. 4 umowy.

§8 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

a/ realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

b/ podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów nn umowy

c/ innej nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do UMOWY nr D25C/251/N/17-30rj/19, zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/17-30rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.