## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 Elektrody i żele do EKG , USG.- modyfikacja
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | 1.08
1 | Aquasonic 5l żel typu PARKER |  | op | 0 | 15 | 0 | 15
2 | Elektroda EKG do długotrałego monitorowania dorosłych , włókninowa,ze stałym żelem, z czujnikiem AgCl ,średnica 55mm(+/- 3mm), czas aplikacji do 72 godz .x 50 szt |  | op | 50 | 400 | 950 | 1400
3 | Elektroda EKG do HOLTERA prostokątna z nacięciem |  | szt | 8000 | 0 | 10500 | 18500 | [5 empty] | 1.08
4 | Elektroda EKG do monitorowania dzieci włókninowa,żel mokry ,średnica 35mm(+/- 3mm), tarka do przygotowania naskórka, czas aplikacji do 72 godz. x 50 szt |  | op | 0 | 60 | 0 | 60 | [5 empty] | 1.08
5 | Elektrody przed sercowe do długotrwałego monitorowania EKG radioprzezierne, ze stałym żelem średnica 50 mm. piankowe. |  | szt | 500 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | 1.08
6 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG Ascard A4 termoczuły na opakowaniu jednostkowym, wymiary rolki szerokość 110mm, długość nawoju 25 metrów. Opis produktu zawierający m.in.: nazwę, rozmiar papieru, trwałość wydruku/wymagana min.3 lata/,wyraźny nadruk siatki, gładka powierzchnia, wysoka jakość wydruku. |  | op | 0 | 0 | 600 | 600
7 | Pasta ścierna do przygotowania naskórka umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu przy próbach wysiłkowych i badaniach metodą Holtera. Zawarty materiał ścierny powinien skutecznie oczyszczać skórę z martwego naskórka i nawilżać jej wierzchnią warstwę, obniżając impedancję i poprawiając przewodność, dzięki czemu można skutecznie poprawić jakość zapisów. Preparat musi posiadać certyfikat medyczny, być hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień. Opakowanie maks 250g. |  | op | 5 | 0 | 15 | 20
8 | Żel do EKG op 500g |  | op | 35 | 150 | 350 | 535 | [5 empty] | 1.08
9 | Żel do USG op 500g |  | op | 300 | 160 | 500 | 960
`Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 Cewniki i dreny
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość brutto
1 | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą ssania, prosty z otworami końcowymi i bocznymi,z końcówką atraumatyczną. Rozmiar 8 CH - 18 CH |  | szt | 6500 | 15000 | 25000 | 46500 | [6 empty] | 1.08
2 | Cewnik FOLEYA silikonowany bez prowadnicy 2- drożny, z szczelną zastawką do napełniania balonu .Do użytku na minimum 14 dni.Opakowanie podwójne.Rozmiar 12 CH- 24 CH |  | szt | 1800 | 4000 | 4000 | 9800 | [6 empty] | 1.08
3 | Cewnik FOLEYA silikonowany z prowadnicą ułatwiającą wprowadzenie, 2-drożny,z szczelną zastawką do napełniania balonu.Do użytku na minimum 14 dni.Opakowanie podwójne. Rozmiar 8 CH -10 CH |  | szt | 0 | 100 | 100 | 200 | [6 empty] | 1.08
4 | Cewnik FOLEYA silikonowany bez prowadnicy 3- drożny, z szczelną zastawką do napełniania balonu.Balon o pojemności 30 ml.Opakowanie podwójne.wewn. folia zewn. papier-folia. Rozmiary 16 CH - 20 CH |  | szt | 0 | 50 | 150 | 200 | [6 empty] | 1.08
5 | Cewnik urologiczny TIEMANNA wykonany z PCV. Rozmiar 10 CH -22 CH |  | szt | 25 | 40 | 1000 | 1065 | [6 empty] | 1.08
6 | Cewnik urologiczny COUVELAIIRE, sterylny. Rozmiar 6 CH - 20 CH |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500
7 | Cewnik typu Foleya wykonany w 100% z silikonu przezroczysty z dołączoną fabrycznie w opakowaniu strzykawką z 10% roztworem gliceryny do napełniania balonu . Cewnik do długotrwałego utrzymywania do 6 tygodni. Pakowanie podwójne dla jałowej aplikacji.Rozmiar 12 CH -24 CH |  | szt | 10 | 400 | 500 | 910 | [6 empty] | 1.08
8 | Dren Redona z otworami do skutecznego drenażu długość drenu 700mm. długośc perforacji min.140mm. Rozmiar 8 CH-22 CH. |  | szt | 0 | 200 | 200 | 400 | [6 empty] | 1.08
9 | Kanka doodbytnicza CH 30/300 |  | szt | 50 | 500 | 500 | 1050 | [6 empty] | 1.08
10 | Sterylne zatyczki do cewników |  | szt | 600 | 3500 | 2000 | 6100 | [6 empty] | 1.08
11 | Zestawy do lewatywy /standard/ |  | szt | 500 | 1000 | 700 | 2200 | [6 empty] | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 |  | 0 | 1.08
1.08

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 Dreny
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dreny do odsysania pola oper.sterylne z docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 mmHg.Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-folia,warstwa wewnętrzna folia.Trzy typy końcówek o długości 220mm i liczbie otworów odbarczających od 0 do 4 Końcówki typu ; - Pinpoint Yankauer pojedyńczo zagięty , mini i mały -Sump Yankauer -Yankauer i Yankauer z kontrolą ssania OP-flex długość końcówki 230mm, Wszystkie typy końcówek zagięte. |  | szt | 0 | 2000 | 0 | 2000
2 | Łącznik Y do dwóch drenów CH 6-18 uniwersalny i docinany . |  | szt | 0 | 200 | 300 | 500
3 | Dreny do odsysania pola oper.sterylne z docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 mmHg.Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-folia,warstwa wewnętrzna folia.Filter Flow |  | szt | 0 | 300 | 250 | 550
4 | Końcówka do odsysania typu Yankauer bez kontrol ssania długość 230mm,rozmiar od CH10 --CH 32 Wszystkie typy końcówek zagięte. |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300
5 | Dren pooperacyjny -Taśma falista pasek radiacyjny na całej długości drenu , długosć drenu od 250 i 400mm., szerokość 30 mm.,agrafka zabezpieczająca dren przed migracją |  | szt | 0 | 200 | 100 | 300
6 | Dren do odsysania pola operacyjnego,o dług. 210 cm, jeden koniec zabezpieczony przed zaginaniem, zakończony od strony ssaka trójstopniowo, drugi koniec gładki.Pakowane podw. Wewn. folia zewn. papier-folia |  | szt | 0 | 200 | 800 | 1000
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 Dren typu Redon
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren typu Redon do odsysania z rany, z linią RTG na całej długości drenu, o otworach malejących w kierunku dystalnym co zapewnia drenaż na całej głębokości rany, perforacja na przemian legła na odcinku 15 cm. Rozmiary od 6 ch do 18 ch. Dreny wykonane z PCV. |  | szt | 600 | 1800 | 200 | 2600
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 Igły, strzykawki, przyrządy do przetaczania płynów, krwi
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej z wygrawerowaną nazwą producenta i numerem ostrza rozmiar 10 - 25 Opakowanie po 100szt |  | op | 200 | 220 | 100 | 520
2 | Igły iniekcyjne rozmiar 0,5-0,9 Opakowanie po 100szt |  | op | 700 | 400 | 700 | 1800
3 | Igły iniekcyjne rozmiar 1,1-1,6 Opakowanie po 100szt |  | op | 1200 | 800 | 1500 | 3500
4 | Kieliszki plastikowe a 80 szt |  | op | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
5 | Pojemnik plastikowy do moczu z nakrętką 100ml |  | szt | 0 | 1400 | 500 | 1900
6 | Pojnik do picia dla osób leżących |  | szt | 0 | 20 | 20 | 40
7 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150cm, wykonane z elastycznego materiału bez możliwości zaginania,bursztynowe,końcówki zabezpieczone,pojemność resztkowa drenu umieszczona na opakowaniu każdego przedłużacza, opakowanie papier folia. |  | szt | 1100 | 800 | 1500 | 3400
8 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150cm, wykonane z elastycznego materiału bez możliwości zaginania, przezroczyste, końcówki zabezpieczone,pojemność resztkowa drenu umieszczona na opakowaniu każdego przedłużacza,opakowanie papier folia. |  | szt | 1400 | 2000 | 2500 | 5900
9 | Przyrząd do przetaczania płynów, dwupłaszczyznowo ścięta bardzo ostra igła biorcza, z dużą komorą kroplową o długości minimum 60mm w części przeźroczystej, z odpowietrzaczem zabezpieczonym filtrem 15um, elastyczny dren o długości 150cm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, z dodatkowym otworem do umieszczania igły biorczej po użyciu, nie zawierające ftalanów, opakowanie papier folia |  | szt | 80000 | 70000 | 80000 | 230000
10 | Przyrząd do przetaczania krwi z precyzyjna regulacją przepływu komora kroplowa o dł minimum 90 mm, filtrem siateczkowym z odpowietrzaczem zabezpieczonym filtrem, elastycznym drenem minum 150 cm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego , z dodatkowym otworem do umieszczania igły biorczej po użyciu, ,opakowanie papier folia |  | szt | 3000 | 3000 | 4000 | 10000
11 | Strzykawka insulinowa jednorazowa 1ml./U-40 j.m.x 100 szt |  | sz | 5 | 1 | 5 | 11
12 | Strzykawka tuberkulinowa jednorazowa 1ml. Igła 0,45 x 13 mm Opakowanie 100 szt |  | op | 5 | 3 | 1 | 9
13 | Strzykawka dwuczęsciowa jednorazowego użytku 2 ml, skala na strzykawce odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki. Biały tłok bez przewężeń w środkowej części, które mogą powodować jego odkształcanie w czasie iniekcji. Opakowanie 100 szt |  | op | 750 | 950 | 900 | 2600
14 | Strzykawka dwuczęsciowa jednorazowego użytku 5 ml, skala na strzykawce odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki. Biały tłok bez przewężeń w środkowej części, które mogą powodować jego odkształcanie w czasie iniekcji. Opakowanie 100 szt |  | op | 700 | 500 | 700 | 1900
15 | Strzykawka dwuczęsciowa jednorazowego użytku 10 ml, skala na strzykawce odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki. Biały tłok bez przewężeń w środkowej części, które mogą powodować jego odkształcanie w czasie iniekcji. Opakowanie 100 szt |  | op | 350 | 500 | 500 | 1350
16 | Strzykawka dwuczęsciowa jednorazowego użytku 20 ml, skala na strzykawce odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki. Biały tłok bez przewężeń w środkowej części, które mogą powodować jego odkształcanie w czasie iniekcji. Opakowanie 100 szt |  | op | 700 | 600 | 700 | 2000
17 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50(60)ml,bursztynowa z obustronną skalą, czterostronne podcięcie tłoczyska |  | szt | 3200 | 1000 | 4500 | 8700
18 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50(60)ml,przezroczysta z obustronną skalą, czterostronne podcięcie tłoczyska |  | szt | 3500 | 2500 | 8000 | 14000
19 | Strzykawka typu żaneta ,podwójne uszczelnienie tłoka 50ml, jedna końcówka wymienna, dwustronna skala pomiarowa co 1 ml |  | szt | 0 | 350 | 100 | 450
20 | Strzykawka typu żaneta ,podwójne uszczelnienie tłoka 100ml jedna koncówka wymienna, dwustronna skala pomiarowa co 1 ml |  | szt | 2600 | 1500 | 2500 | 6600
21 | Szpatułki niejałowe drewniane a 100szt |  | op | 5 | 10 | 5 | 20
22 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych, płaska, jałowa, szerokość minimum 18mm z przedłużeniem w części środkowej, typ pędzelek z rączką. Całkowita długość narzędzia min. 19,5 cm. |  | szt. | 0 | 0 | 900 | 900
23 | Torba na wymiociny |  | szt | 1000 | 100 | 100 | 1200
24 | Filtr bakteryjny do płynów infuzyjnych i ampułek typu Mini-spike Plus z zastawką bezzwrotną |  | szt | 1400 | 2900 | 2500 | 6800
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6 Matryca hemostatyczna
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość K | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Matryca hemostatyczna FLOSEAL a 5ml |  | op | 5 | [5 empty] | 1.08
Razem | [7 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 Cewniki zewnętrzne i worki na mocz
L.P. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewniki zewnętrzne dla mężczyzn silikonowe lub latexowe / ultra flex jednoczęściowe, samoprzylepne rozmiary 25,29,32,36,40,41 |  | szt | 0 | 400 | 100 | 500 | [5 empty] | 1.08
2 | Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długość 90cm i 150cm (do wyboru przez Zamawiającego) zakoñczony łcznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. |  | szt | 0 | 0 | 1500 | 1500
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8 Zestaw do punkcji jamy opłucnej
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilośc K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej zawiera: worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym, szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów, strzykawkę 60 ml do aspiracji, trzy igieły 80 mm (14G, 16G i 19G). |  | szt | 70 | 10 | 100 | 180 | [5 empty] | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 9
Pakiet nr 9 Worki na mocz i cewniki
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Worek na mocz o pojemności 2 litry , sterylny, posiadający : miękki dren antyzałamaniowy o długości 100 do 120cm; zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu moczu oraz port do pobierania próbek , poprzeczny kranik spustowy; skalowanie malejące; tylna ściana worka biała dla łatwej wizualizacji moczu. Worek o wzmocnionej wytrzymałości – wzmocnione podwójne zgrzewy, czas utrzymania worka min 5 dni. |  | szt | 3000 | 5000 | 8000 | 16000
2 | Worek do pobierania próbek moczu u małych dzieci, sterylne chłopcy / dziewczynki o pojemności 100ml skalowane co 10 ml. |  | szt | 0 | 20 | 0 | 20
3 | Worek na mocz jednorazowy wyposażony w zastawkę jednokierunkową i kranik spustowy typu T- sterylny. |  | szt | 1500 | 1000 | 1000 | 3500
4 | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej . Zestaw składający się ze zintegrowanego worka , komory pomiarowej i drenu-dren przezroczysty dwuświatłowy z odpowietrzaczem,zabezpieczający przed zaleganiem moczu, zabezpieczony przed zaginaniem spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory.Dren posiadający zastawkę przeciwzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu do drenu, oraz uniwersalny płaski bezigłowy port do pobierania próbek.Długość drenu 110-150cm .Komora pomiarowa umieszczona nad workiem o pojemności 500ml.ze skalą co 1ml do 40ml, co 5ml do 80ml, co 50ml do 500ml Komora posiadająca komorę kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym ,który osusza i odpowietrza komorę.Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą(dżwignia 90stopni) Worek o poj.2000ml, posiadający zastawkę przeciw zwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową. Kranik spustowy typu T , mocowany ku górze w otwartej zakładce. |  | szt | 200 | 150 | 200 | 550
5 | Worek stomijny 1- częściowy otwarty Hide-away ,cielisty |  | szt | 500 | 0 | 100 | 600
6 | Pojemnik plastikowy do dobowej zbiórki moczu/ tulipan/ |  | szt | 0 | 30 | 50 | 80
7 | Cewnik typu DUFOR dwudrożny, dł. 42 cm, pojemność balonu 80 ml, pół sztywny lateks, jednorazowego użytku, sterylny.CH 18 – CH24 |  | szt | 0 | 0 | 200 | 200
8 | Cewnik typu DUFOR trójdrożny, dł. 42 cm, pojemność balonu 80 ml,100% sylikon pokryty hydrożelem, jednorazowego użytku, sterylny. CH 18 – CH24 |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500
9 | Cewnik typu DUFOR trójdrożny, dł. 42 cm, pojemność balonu 80 ml, pół sztywny lateks, jednorazowego użytku, sterylny. CH 18 – CH24 |  | szt | 0 | 0 | 200 | 200
10 | Cewnik urologiczny NELATON, sterylny. Rozmiar 6 CH - 20 CH |  | szt | 30 | 14500 | 1000 | 15530
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 10
Pakiet nr 10 Dreny 100 % silikonowe
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren 100% silikonowy do odsysania ran typu Redona CH 10-18 długość około 70cm, perforacja odcinka min. 12cm, skalowany, kontrastujący w promieniach RTG. |  | szt | 600 | 0 | 50 | 650
2 | Dren brzuszny 100% silikonu z linią RT, z otworami bocznymi.Rozmiar 24-36 CH dł 40 -50cm |  | szt | 150 | 100 | 100 | 350
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 System bezigłowy
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłucia, przeznaczony jest do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (podaży płynnych leków, pobrania próbek krwi) Zabezpiecza linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem i infekcją podczas dożylnej terapii infuzyjnej. Nie wymaga zastosowania koreczków zabezpieczających. Obudowa wykonana z transparentnego materiału- polikarbonu. Wysokiej jakości przezroczysta silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu, jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem lub koreczkiem ze środkiem dezynfekującym) Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Zakończenie męskie portu zabezpieczone aplika torem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania I umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Objętość wypełnienia 0,09ml. Przepływ 350ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI). Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nr katalogowy, nr serii i daty ważności. |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 12
Pakiet nr 12 Nebulizator
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto
1 | Nebulizator z maską dla dorosłych niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). |  | szt | 800 | 10 | 1500 | 2310
2 | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, z drenem. Dla dorosłych i pediatryczna.Bezzapachowa |  | szt | 0 | 1500 | 0 | 1500
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 13
Pakiet nr 13 Wyroby z masy papierowej
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Miska nerkowata z masy papierowej jednorazowa. Pojemność użytkowa min. 300 ml, Odporność na przesiąkanie min. 4h. |  | szt. | 0 | 0 | 7500 | 7500 | [5 empty] | 1.08
2 | Basen z masy papierowej jednorazowy płaski. Pojemność użytkowa min. 1,4L, Odporność na przesiąkanie min. 4h. |  | szt. | 0 | 0 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1.08
3 | Kaczka z masy papierowej jednorazowa. Pojemność użytkowa min. 800ml, Odporność na przesiąkanie min. 4h. |  | szt. | 0 | 0 | 3500 | 3500 | [5 empty] | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 14
Pakiet nr 14 Zgłębniki (Sondy) żołądkowe
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sonda żołądkowa silikonowa p/odleżynowa wykonana jest z materiału eliminującego ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek, przeznaczona dla pacjentów wymagających długotrwałego żywienia. Rozmiar kolejno od. CH14 do CH22, jałowa. Sonda musi być zakończona „oliwką”, posiadać min.3 otwory, minimum 3 znaczniki głębokości oraz być widoczny w promieniach RTG. Długość minimum 1000 mm z wejściem pozwalającym na zamknięcie. |  | szt. | 0 | 30 | 600 | 630 | [5 empty] | 1.08
2 | Sonda żołądkowa wykonana jest z medycznego PCV, przeznaczona do żywienia pacjentów.Rozmiar kolejno od. CH14 do CH22, jałowa, jednorazowego użytku. Sonda musi być odporna na załamanie, posiadać miękki, gładko zakończony koniec, minimum 3 znaczniki głębokości . Długość minimum 1000 mm z wejściem pozwalającym na zamknięcie . |  | szt. | 0 | 30 | 750 | 780 | [5 empty] | 1.08
3 | Sonda żołądkowa wykonana jest z medycznego PCV, przeznaczona do żywienia pacjentów.Rozmiar kolejno od. CH24 do CH28, jałowa, jednorazowego użytku. Sonda musi być odporna na załamanie, posiadać miękki, gładko zakończony koniec, minimum 3 znaczniki głębokości Długość minimum 1000 mm z wejściem pozwalającym na zamknięcie odłączanym uniwersalnym korkiem. Zamawiający nie wymaga dostarczenia korka. |  | szt. | 0 | 30 | 300 | 330 | [5 empty] | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 15
Pakiet nr 15 System zamkniety do nawilżania typu "RespiFlo"
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | System zamknięty do nawilżania typu "RespiFlo" kompatybilny z reduktorami typu FARUM bedącymi własnością Zamawiającego, do nawilżania i nebulizacji ciepłej i zimnej. Skład: jednorazowy pojemnik ze sterylną apirogenną wolną od endotoksyn wodą, sterylny łącznik nawilżajacy z zaworem nadciśnieniowym. Butelka ma być wyposażona w system mikrodyfuzorów(znajdujący się w podstawie butelki) umożliwiaący przepływ tlenu przez całą objetość wody. Pojemnik 500-650 ml. |  | szt. | 0 | 0 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 16
Pakiet nr 16 Przedłużacz do obwodu oddechowego, wymiennik ciepła, maska krtaniowa prosta
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przedłużacz do obwodu oddechowego "martwa przestrzeń" sterylny, złącze od strony urządzenia (aparatu/respiratora) 22 mmF - ryflowane, elastyczne wykonane z materiału EVA (octan winylu); złacze od strony pacjenta 22mmM/15mmF, rozcziągliwy do 15 cm, przestrzeń martwa: 25ml złożony i 40ml po rozciągnięciu; "kominek" podwójnie obrotowy z portem do bronchoskopii i portem do odsysania. |  | szt. | 0 | 0 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 1.08
2 | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii sterylny: (sztuczny nos z możliwoscią podawania tlenu) celulozowe medium nawinięte wokół kanału do wprowadzania cewnika doodsysania, port z zatyczką do wprowadzania cewnika, przestrzeń martwa - do 16 ml, masa do 8,5 g, wydajnośc nawilżania> 28 mg/lH2Oprzy VT=500ml, opór przepływu: przy 30l/min (0,5l/s)-07cmH2O, przy 60l/ min(1l/s)-1,8 cmH2O, przy 90l/min (1,5l/s)-3,0cmH2O, port do drenu tlenowego. |  | szt. | 0 | 0 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 1.08
3 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie, ograniczające zaleganie bakterii o dł. 180 cm, dodatkowa rura do worka dl 90 cm, bezlateksowy worek oddechowy poj. 2L, łącznik prosty 22mmM-22mmM/15mmF, kolanko z portem Luer-Lock z wkręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, kapturek zabezpieczający układ/ tester szczelności; średnica rur 22mm, złącza elastyczne 22mmF typu FLEX , sterylny, pakowany folia-papier, opis w języku polskim, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy (jeśli posiada), data ważności, znak CE. |  | szt. | 0 | 0 | 400 | 400
4 | Obwód oddechowy jednorazowy do respiratora dla dorosłych - 2 rury o średnicy 22 mm z PCV, gładkie wewnętrznie ograniczajace zaleganie bakterii, długość rur 180cm, kolanko z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem, złącza elastyczne 22mm F typu FLEX, trójnik "Y" z 2 portami pomiarowymi zabezpieczone koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, kapturek zabezpieczający układ/ tester szczelności, sterylny, pakowany folia-papier, czas stosowania 7 dni, na opakowaniu jednostkowym widoczne: znak CE, nr serii, nazwa producenta, opis w języku polskim, data ważności. |  | szt. | 0 | 0 | 600 | 600
5 | Maska krtaniowa prosta - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski prosta, zabezpieczenie przed podwijaniem mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, znaczniki kontroli prawidłowego usytuowania maski, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, wykonana z materiałów niezawwierającyh ftalanów (w tym DEHP). bezwarunkowo dopuszczona do MRI (bez elementów metalowych); zakres rozmiarów 1 - 6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;), opis w języku polskim, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy (jeśli posiada), data ważności, znak CE |  | szt. | 0 | 0 | 500 | 500 | [5 empty] | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 17
Pakiet nr 17 Artykuły fizelinowe
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
Artykuły flizelinowe niesterylne, wykonanie z flizeliny odpornej na uszkodzenia mechaniczne (w zakresie pozycji nr 1 i 2 dopuszcza się możliwość zaoferowania artykułu nieprzemakalnego wykonanego z chłonnego i mocnego laminatu, wzmacnianego podłużnymi nitkami, 2-warstwowego), na opakowaniu jednostkowym/zbiorczym widocznym musi być: nr katalogowy (jeżeli posiada), data ważności. Podane rozmiary +/- 5 cm. Opakowanie maks. 100 sztuk. Wymagane jest oznakowanie opakowania wewnętrznego; nazwa producenta.
1 | Podkład flizelinowy foliowany z włókniny typu spoundbond lub o zblizonych cechach, dopuszcza się z włókniny foliowej polipropylenowo-polietylenowej,z włókniny minimum 30g/m2 -43 g/m2, składany pojedynczo, rozmiar 80-90 cm x 200-250 cm |  | szt | 0 | 0 | 18000 | 18000
2 | Podkład flizelinowy foliowany z włókniny typu spoundbond lub o zblizonych cechach, dopuszcza się z włókniny foliowej polipropylenowo-polietylenowej z włókniny o gramaturze minimum 30g/m2-43g/m2, składany pojedynczo, rozmiar 130 x 210 cm |  | szt | 0 | 0 | 20000 | 20000
3 | Poszwa flizelinowa na koc, z włókniny o gramaturze minimum 30g/m2, rozm. 150 x 210cm |  | szt | 0 | 0 | 8000 | 8000
4 | Podkład wykonany z flizeliny lub z laminatu polipropylenowo – polietylenowego niesterylny 160-170 x 220-230cm (+/- 10 cm) grubość, gramatura min. 55gr/m2, odporny na uszkodzenia mechaniczne, na opakowaniu nr serii, nazwa producenta, data ważności |  | szt | 0 | 0 | 1500 | 1500
5 | Fartuch foliowy przedni wykonany z foli, wytrzymały na rozerwanie, długość 115-120cm, szerokość 70-80cm, wiązany z tyłu, niesterylny. |  | szt. | 13000 | 0 | 27000 | 40000
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 18
Pakiet nr 18 Filtry oddechowe
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Filtr oddechowy typu Hygrobac S-A ( z bocznym podłączeniem kątowym)z membraną elektrostatyczną hydrofobową skuteczność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej 99,99% , poziom nawilżania ok > 30mg H2O przy VT = ok 500ml, złącze 22M/15F-22F/15M zgodne z normą ISO, opór max 2,5 cm H2O przy 60l/min. Przezroczysta obudowa, czas użycia 24h,z portem do kapnografu, oddzielna warstwa wymiennika ciepła i wilgoci, sterylny, pakowany pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy, data ważności, znak CE |  | szt. | 0 | 0 | 900 | 900 | [5 empty] | 1.08
2 | Filtr oddechowy typu Barierrbac"S" elektrostatyczny, skuteczność filtracji antywirusowej oraz przeciwbakteryjnej 99,999% , czas użycia 24h, Złącze 22M/15F-22F/15 zgodne z normą ISO, sterylny, pakowany pojedynczo na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy, data ważności, znak CE |  | szt | 0 | 0 | 450 | 450
3 | Filtr elektrostatyczny HME dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci typu Hygrobac S lub równoważny, skuteczność filtracji wirusów i bakterii na poziomie 99,999%, objętość wewnętrzna powyżej 50ml, waga poniżej 30g, objętość oddechowa VT do 1200 mL, gwarantowane nawilżanie powyżej 31 mgH2O/L, czas użycia 24h, Złącze 22M/15F-22F/15, zgodny z normą ISO, sterylny, pakowany pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy, data ważności, znak CE |  | szt. | 0 | 400 | 1000 | 1400
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 19
Pakiet nr 19 Elektrody neutralne
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Uchwyt jednorazowego użytku , sterylny o długości rękojeści 155mm, z elektrodą nożową, dwoma przyciskami , kabel długości 3m , wtyk przystosowany do systemy rozpoznawania narzędzi w aparatach elektrochirurgicznych EMED , opakowanie zbiorcze 10szt |  | op | 0 | 0 | 100 | 100
2 | Uchwyt jednorazowego użytku , sterylny o długości rękojeści 155mm, z elektrodą nożową, dwoma przyciskami , kabel długości 3m ,wtyk w standardzie 3 piny, opakowanie zbiorcze 10szt |  | op | 0 | 0 | 100 | 100
3 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej, kompatybilne z systemem NEM EMED, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze , serii, i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Opakowanie 100 szt. |  | op | 0 | 0 | 40 | 40 | [5 empty] | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 20
Pakiet nr 20 Rękawice diagnostyczne pasujące do uchwytów naściennych
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych wg. EN 16523-1, w tym alkohole (min. 2 o stężeniu min. 90%), kwasy (organiczne i nieorganiczne), aldehydy i 10% fenol, min. 10 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL. |  | op. | 0 | 0 | 1625 | 1625
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 21
Pakiet nr 21 Kaniule do termolezji
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
| Kaniula prosta o długości 150mm, grubości 20G, aktywna końcówka o dł.5mm,10mm oraz 15mm.Kaniula jednorazowego użytku kompatybilna z Generatorem RF MultiGen.Przeznaczona do termolezji tkanek miękkich w zastosowaniach ortopedycznych, artroskopowych, neurochirurgicznych i w chirurgii kręgosłupa.Długość kaniuli kodowana kolorem.Opakowanie 10 szt. |  | op | 30 | 0 | 0 | 30
| Kaniula prosta o długości 100mm, grubości 22G, aktywna końcówka o dł.2,5mm,5mm oraz 10mm.Kaniula jednorazowego użytku kompatybilna z Generatorem RF MultiGen.Przeznaczona do termolezji tkanek miękkich w zastosowaniach ortopedycznych, artroskopowych, neurochirurgicznych i w chirurgii kręgosłupa.Długość kaniuli kodowana kolorem.Opakowanie 10 szt. |  | op | 50 | 0 | 0 | 50
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 22
Pakiet nr 22 Sprzęt do anestezjologii
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przepływomierz/dozownik O2 do pojemników jednorazowych z wodą destylowaną, zakończenie typu AGA |  | szt | 0 | 20 | 0 | 20
2 | Woda sterylna z łącznikiem do przepływomierza odpowiednia do dozowników tlenowych typu „KORGIEL” . Do oferty należy dołączyć badania kliniczne potwierdzające możliwość bezpiecznego stosowania u wielu pacjentów przez okres 30 dni.Max.pojemność pojemnika do 500ml |  | szt | 0 | 400 | 0 | 400
3 | Sztuczny nos posiadający port do odsysania , 2 membrany z chłonnej bibuły celulozowej, nawilżające umieszczone po bokach -konstrukcja umożliwiająca równomierne nawilżanie wdychanego powietrza oraz podawanego czystego tlenu.Kompatybilny z drenem do podawania tlenu zapewniający szczelność zestawu. |  | szt | 400 | 800 | 1000 | 2200
4 | Dren do sztucznego nosa do podawania tlenu jednorazowy, kompatybilny ze sztucznym nosem,bezzapachowy |  | szt | 100 | 400 | 800 | 1300
5 | Penseta jednorazowa sterylna anatomiczna długości ok.15cm |  | szt | 0 | 1000 | 0 | 1000
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 23
Pakiet 23 Zamknięty system dostępu naczyniowego, kraniki i rampy- modyfikacja 03.12.2019
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilośc P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego,2-dwa przeźroczyste łaczniki bezigłowe na mikro drenach. Zacisk przesuwny na każdym z drenów. Łączniki posiadające podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 445ml/min. objętość wypełnienia 1,60 ml. Długość 15 cm, Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. |  | szt | 50 | 50 | 0 | 100
2 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, 3-trzy przeźroczyste łaczniki bezigłowe na mikro drenach. Zacisk przesuwny na każdym z drenów. Łączniki posiadające podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 445ml/min. objętość wypełnienia 2,25ml. Długość 15 cm, Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. |  | szt | 50 | 50 | 0 | 100
3 | Kranik 3-trójdroży posiadający jedno z wejść zakończone portem bezigłowym posidajacym podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100
4 | Kraniki infuzyjne 3-drożne bez przedłużenia, wykonane z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków, z trójramiennym pokrętłem. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/ zamknięty. Kolorowe oznaczenia linii czerwone i niebieskie. Wytrzymałość 3 bara. Sterylizowany promieniami beta |  | szt | 2000 | 500 | 0 | 2500
5 | Kraniki infuzyjne 3-drożne z przedłużeniami. Wykonane z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków, z trójramiennym pokrętłem. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/zamknięty. Wytrzymałość 3 bara. Przedłużacz wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów DEHP | 3-drożny z przedłużeniem 7cm z dodatkowym portem do iniekcji, objętość wypełnienia max. 0,80ml | szt | 1000 | 1500 | 0 | 2500
|  | 3-drożny z przedłużeniem 10 cm, objętość wypełnienia max. 0,80ml | szt | 1000 | 1800 | 0 | 2800
|  | 3-drożny z przedłużeniem 25 cm, objętość wypełnienia max. 1,50ml | szt | 1000 | 500 | 0 | 1500
|  | 3-drożny z przedłużeniem 50 cm, objętość wypełnienia max 2,80 ml | szt | 1000 | 100 | 0 | 1100
|  | 3-drożny z przedłużeniem 100 cm, objętość wypełnienia max 5,50 ml | szt | 100 | 50 | 0 | 150
6 | Rampa infuzyjna 2 dwukranikowa, duża średnica wewnętrzna umożliwiajaca wysoki przepływ, ciśnienie w zakresie 250-1000PSI, przeźroczysta płaska obudowa, sterylna |  | szt | 10 | 0 | 0 | 10
9 | Rampa infuzyjna 5-drożna, z wyczuwalnym i optycznym indykatorem zamknięcia/otwarcia zaworu.Wykonany z poliamidu z przedłużaczem 100 cm, różnokolorowe pokrętła ,poszczególne ujścia zabezpieczone koreczkami- opakowanie folia/papier. |  | szt | 50 | 50 | 0 | 100
10 | Kaniule dotętnicze z zatrzaskiem,szybkość przepływu wody 49 ml/min, wymiar wewnętrzny 0,79 mm. Rozmiar 20G (1,1 mm x 45 mm) |  | szt | 400 | 1000 | 600 | 2000
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 24
Pakiet nr 24 Akcesoria do tracheostomii
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rurki tracheotomijne -mankiet niskociśnieniowy, -obturator zamykający kanał wewnętrznyrurki (prowadnica) -nitka kontrastu RTG na calej długości rurki, -zaznaczony rozmiar rurki, -elestyczna przezierna ramka do mocowania tasiemki, -sztywne opakowanie chroniące rurkę przed uszkodzeniem, -sterylna. Rozmiar 6,5 - 9,0 |  | szt | 40 | 0 | 0 | 40
2 | Rurki tracheotomijne -wykonane z przeźroczystego PCV, -mankiet niskociśnieniowy, -system automatycznej kontroli ciśnienia w mankiecie, -utrzymujący stałe ciśnienie w układzie (zew. balon kontrolny z zastawką adaptacyjną), - elastyczna przezierna ramka z możliwością regulacji położenia, - linia RTG na całej długości rurki, - wyposażona w prowadnicę, -sztywne opakowanie rurki chroniące przed uszkodzeniem, - taśma mocująca w komplecie, - sterylna Rozmiar 6,5 - 10,0 |  | szt | 200 | 0 | 0 | 200
3 | Rurki tracheotomijne -wykonane z przeźroczystego PCV, - mankiet niskociśnieniowy w kształcie stożka, - dodatkowy port umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, - sterylna Rozmiar 7,5 – 9,0 |  | szt | 70 | 0 | 270 | 340
4 | Rurki ustno gardłowe, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, kodowane kolorem. Rozmiar 1 - 6 |  | szt | 2100 | 0 | 2000 | 4100
5 | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń”, sterylny, rozciągalny 7cm/16cm, 22/15 mm Z dodatkowym portem do odsysania lub bronchoskopii |  | szt | 800 | 0 | 1000 | 1800
6 | Łącznik karbowany „ martwa przestrzeń”15/22 mm |  | szt | 800 | 0 | 0 | 800
7 | Łącznik prosty do maski twarzowej , sterylny 15mm |  | szt | 800 | 0 | 0 | 800
8 | Łącznik obrotowy, kątowy, sterylny 15 mm |  | szt | 800 | 0 | 0 | 800
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 25
Pakiet nr 25 Butle Redona
Lp. | Opis | Nazwa i Nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona, z drenem, posiadający wskażnik poziomu próżni, zaciosk do próżni i wydzieliny, sterylny poj.200ml |  | szt | 50 | 250 | 0 | 300
2 | Wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona, z drenem, posiadający wskażnik poziomu próżni, zaciosk do próżni i wydzieliny, sterylny poj.600ml |  | szt | 600 | 1800 | 0 | 2400
3 | Butelki Redona 200 - 250 ml, końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących wykonana z polietylenu, sterylna, bez własnego podciśnienia. Opakowanie folia lub folia/papier |  | szt | 200 | 50 | 400 | 650
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 26
Pakiet nr 26 Drenaż nadłonowy
Lp. | Opis | Nazwa i Nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do drenażu nadłonowego rozmiary od CH-10 do CH-15 typu cystofix z cewnikiem cystostomijnym wykonanym z poliuretanu |  | szt | 10 | 10 | 0 | 20
2 | Zestaw do drenażu nadłonowego rozmiary od CH-10 do CH-15 typu cystofix z cewnikiem cystostomijnym wykonanym z 100%silikonu |  | szt | 10 | 10 | 0 | 20
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 27
Pakiet nr 27 Osłony na kamerę oraz na kończyny
Lp. | Opis | Nazwa i Nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Osłona na przewody/kamerę wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cm x 17cm. Osłona z przeźroczystej folii polietylenowej 0.05 mm. Składana teleskopowo. Wymiary osłony 16 cm x 250 cm |  | szt | 150 | 220 | 1000 | 1370
2 | Sterylna osłona na kończynę. Materiał serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Wymiary 35x120 cm |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100
3 | Sterylna osłona na kończynę. Materiał serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Wymiary 30cm x 80cm |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100
4 | Sterylna osłona na kończynę. Materiał serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Wymiary 30cm x 60cm |  | szt | 0 | 160 | 0 | 160
5 | Zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze 100cm x 160cm oraz 80cm x 150cm i dwóch taśm 3cm x 100cm. Wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 28
Pakiet nr 28 Rampy i podkłady
LP. | NAZWA | Nazwa i nr katalogowy | J.M | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | RAMPA TRÓJKRANIKOWA Z 3 ZAWORAMI BEZIGŁOWYMI I DRENEM 150 CM BEZ DEHP rampa trójkranikowa z 3 zaworami bezigłowymi (port dostępu naczyniowego do wielokrotnego kontaktu z krwią , lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych, możliwość stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji , co pozwala na bezpieczne prowadzenie terapii dożylnej, dren 150 cm bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu Flow stop, która,zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu ( umożliwia wypelnienie linii bez konieczności jej odłączania ) |  | szt | 0 | 0 | 150 | 150
2 | RAMPA PIĘCIOKRANIKOWA Z 5 ZAWORAMI BEZIGŁOWYMI I DRENEM 150 CM BEZ DEHP rampa pięciokranikowa z 5 zaworami bezigłowymi (port dostępu naczyniowego do wielokrotnego kontaktu z krwią , lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych, możliwość stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji , co pozwala na bezpieczne prowadzenie terapii dożylnej, dren 150 cm bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu Flow stop, która zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu (umożliwia wypelnienie linii bez konieczności jej odłączania) |  | szt | 0 | 0 | 200 | 200
3 | PODKŁAD CHŁONNY min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwierdzona przez producenta; z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. |  | op | 0 | 0 | 500 | 500
4 | ULTRASORBE PODKŁAD CHŁONNY Podkład chłonny 61x 91cm min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwierdzona przez producenta; z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. |  | op | 0 | 0 | 5000 | 5000
5 | ULTRASORBE PODKŁAD CHŁONNY Podkład chłonny 45 x 61cm min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwierdzona przez producenta; z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. |  | op | 0 | 0 | 2000 | 2000
6 | ULTRASORBE PODKŁAD CHŁONNY Podkład chłonny 25 x 40cm min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwierdzona przez producenta; z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. |  | op | 0 | 0 | 100 | 100
7 | SAHARA Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm2, - wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51 x 205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 % - pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe. |  | op | 0 | 0 | 1200 | 1200
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 29
Pakiet nr 29 Filtr do respiaratora Purrinat Bennet
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednopacjentowy filtr wydechowy ze zbiornikiem na skropliny przeznaczony do stosowania z respiratorem Puritan Bennet serii 800 |  | szt | 72 | 24 | 0 | 96
2 | Jednopacjentowy sterylny filtr oddechowy przeznaczony do stosowania z respiratorami Purritan Bennet serii 800. Skuteczność filtracji p-bakteryjnej i p-wirusowej min. 99,9999%, opór przepływu max 1,9 cm H2O przy 60l/min. Przestrzeń martwa max 66 ml. Masa max 29 g |  | szt | 75 | 50 | 0 | 125
3 | Filtr wdechowy, jednopacjentowy do aparatu Purritan Bennet serii 980 |  | szt | 25 | 0 | 150 | 175
4 | Filtr wydechowy, jednopacjentowy do aparatu Purritan Bennet serii 980 |  | szt | 24 | 0 | 144 | 168
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Arkusz cenowy
Lp | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektrody i żele do EKG , USG. | 0 | 0
2 | Cewniki i dreny | 0 | 0
3 | Dreny | 0 | 0
4 | Dren typu Redon | 0 | 0
5 | Igły, strzykawki, przyrządy do przetaczania płynów, krwi. | 0 | 0
6 | Matryca hemostatyczna | 0 | 0
7 | Cewniki zewnętrzne i worki na mocz | 0 | 0
8 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej | 0 | 0
9 | Worki na mocz i cewniki | 0 | 0
10 | Dreny 100% silikonowe | 0 | 0
11 | System bezigłowy | 0 | 0
12 | Nebulizator | 0 | 0
13 | Wyroby z masy papierowej | 0 | 0
14 | Zgłębniki (Sondy) żołądkowe | 0 | 0
15 | System zamkniety do nawilżania typu "RespiFlo" | 0 | 0
16 | Przedłużacz do obwodu oddechowego, wymiennik ciepła, maska krtaniowa prosta | 0 | 0
17 | Artykuły fizelinowe | 0 | 0
18 | Filtry oddechowe | 0 | 0
19 | Elektrody neutralne | 0 | 0
20 | Rękawice diagnostyczne pasujące do uchwytów naściennych | 0 | 0
21 | Kaniule do termolezji | 0 | 0
22 | Sprzęt do anestezjologii | 0 | 0
23 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, kraniki i rampy | 0 | 0
24 | Akcesoria do tracheostomii | 0 | 0
25 | Butle Redona | 0 | 0
26 | Drenaż nadłonowy | 0 | 0
27 | Osłony na kamerę oraz na kończyny | 0 | 0
28 | Rampy i podkłady | 0 | 0
29 | Filtry do respiratora Purittan Bennet serii 800 | 0 | 0
Razem |  | 0 | 0