Załącznik Nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w zakresie przebudowy 
budynku nr 5 w obiekcie przy ul. Żeromskiego 113 z przeznaczeniem na budynek Poradni specjalistycznych i POZ w ramach projektu pn. Modernizacja, przebudowa i doposażenie Ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Lokalizacja:

ul. Żeromskiego 107, 90-549 Łódź

Nazwa i adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Autor opracowania: Ewa Frączkowska

Kody CPV: 	71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
7124000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Łódź, czerwiec 2023 r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej oraz wykonania na jej podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, dla inwestycji obejmującej:

Przebudowę budynku nr 5  zlokalizowanego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW z utrzymaniem obecnej funkcji, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych oraz poprawę funkcjonalności dla pacjentów i personelu.

Należy wykonać:

  - Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną

  - Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

  - Szacunkowe zestawienie kosztów w formie tabelarycznej

  - PFU powinno zawierać opracowanie mające na celu dostosowanie budynku do przepisów pożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych dla budynku uzgodnione z rzeczoznawcami.

- Dane charakterystyczne obiektu

Powierzchnie budynku nr 5:

- Użytkowa  6 482,50 m2

- Zabudowy 2017, 08 m2

- Kubatura 29 123 m3

Istniejący budynek (typu LIPSK) nr 5 powstał 1980 r.; posiada 4 kondygnacje z podpiwniczeniem i poddaszem technicznym. Zrealizowany został w technologii mieszanej (rysunki kondygnacji w załączeniu – zał. nr 1), ławy fundamentowe żelbetowe. Konstrukcja słupowa, żelbetowa, wypełniona cegłą pełną. Powyżej parteru konstrukcja stalowa, 
szkieletowa ZLS.

W 2015 r w została wykonana termomodernizacja budynku z zakresie docieplenia ścian, wymiany elewacji, wymiany okien oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Na poziomie piwnicy i wysokiego parteru w 2023 r zakończono prace związane z Centrum Symulacji Medycznych (zał. nr 2). Zakres ten jest wyłączony z opracowania. Należy uwzględnić tą przestrzeń w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych.

W chwili obecnej w budynku znajdują się poradnie specjalistyczne, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej wraz z poradnią dzieci zdrowych (z punktem szczepień) i poradnią dzieci chorych.

Znajduje się tu również laboratorium diagnostyczne, które musi pozostać w obecnej lokalizacji.

Na przestrzeni kilku lat laboratorium zostanie przeniesione do innego budynku szpitala, w związku z czym należy przewidzieć możliwość dostosowania tej przestrzeni w późniejszym terminie na potrzeby poradni stomatologicznej bez konieczności zbytniej ingerencji w wymienione instalacje i ściany zewnętrzne.

Koncepcja w zakresie przebudowy budynku powinna zawierać układ gabinetów, zgodnie z załączonym (zestawieniem tabela nr 1), rejestrację POZ i dla poradni specjalistycznych  - min. 8 okienek wraz z dużą poczekalnią.
Na każdej kondygnacji powinno znajdować pomieszczenie socjalne i sanitariaty dla pacjentów i personelu.

Należy rozpatrzeć możliwość zabudowy patio na dwóch najniższych kondygnacjach.

Tabela nr 1. Zestawienie niezbędnych gabinetów.

|  | Liczba gabinetów lekarskich | Liczba gabinetów zabiegowych |
| --- | --- | --- |
| Poradnia POZ / Dorośli i Dzieci + zabiegowe | 10-12 | 3 |
| Poradnia Ginekologiczna | 1 | 1 |
| Punkt Pobrań |  | 2 |
| Poradnia Psychologiczna | 3 |  |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego | 2 |  |
| Pracownia RTG zlokalizowana w dobudowanym budynku – należy zapewnić dostęp | 1 |  |
| Pracownia USG | 1 |  |
| Poradnia Neurologiczna | 3 |  |
| Poradnia Neurologopedyczna | 2 |  |
| Poradnia Urologiczna | 3 | 2 |
| Poradnia Chorób Metabolicznych | 2 |  |
| Poradnia Reumatologiczna + Poradnia Osteoporozy | 6 |  |
| Poradnia Pulmonologiczna | 2 |  |
| Poradnia Alergologiczna | 1 |  |
| Pracownia Spirometrii |  | 1 |
| Poradnia Neurochirurgiczna + zabiegowy | 1 | 1 |
| Poradnia Nefrologiczna | 2 |  |
| Poradnia Kardiologiczna w tym Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca | 8 |  |
| Poradnia Otolaryngologiczna + zabiegowy + Pracownia Audiometrii | 3 | 1 |
| Gabinet Medycyny Pracy | 2 |  |
| Poradnia Diabetologiczna + edukator diabetologiczny | 3 |  |
| Poradnia Ortopedyczna + zabiegowe + gipsownia | 4 | 3 |
| Poradnia Chirurgii Ręki + zabiegowy | 1 | 1 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej + zabiegowy | 1 | 1 |
| Poradnia Chirurgii Naczyń + zabiegowy | 1 | 1 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej + zabiegowe | 1 | 2 |
| Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej | 1 |  |
| Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych | 1 |  |
| Infolinia | 1 |  |

Koncepcja budynku (struktura, rozkład, wizualizacja wstępna inwestycji) powinna zawierać informację 
o podstawowych rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych określających zestawienie ilości i powierzchni lokali z podziałem w zależności od ich struktury.

W celu właściwego określenia kosztów wykonania programu funkcjonalno-użytkowego wskazane jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

Budynek powinien posiadać wszystkie pomieszczenia, które są wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022 poz. 402).

Przyjęte rozwiązania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i programu funkcjonalno–użytkowego muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać aktualnej wiedzy technicznej. Program funkcjonalno – użytkowy musi być uzgodniony z Zamawiającym w trakcie roboczych spotkań i konsultacji w siedzibie Zamawiającego i uzyskać jego akceptację przed przekazaniem opracowania.

Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące koncepcji i PFU oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy w ramach spotkań roboczych z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego. Uzgadnianie 
z Zamawiającym przyjmowanych rozwiązań projektowych na każdym etapie opracowywania dokumentacji.

Szczegółowe rozmieszczenie i powierzchnia poszczególnych zakresów zostanie ustalona w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia podczas obowiązkowych spotkań z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego:

- Zamawiający przewiduje przeprowadzenie narady koncepcyjnej w swojej siedzibie z Działem Technicznym Szpitala niezwłocznie po zawarciu umowy. Przedmiotem narady będzie omówienie założeń koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy przedstawi wstępną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną. Ostateczna koncepcja musi zostać zaakceptowana oraz podpisana przez Pełnomocnika Dyrektora 
ds. Medyczno-Organizacyjnych Lecznictwa Otwartego.

Po ostatecznym zatwierdzeniu koncepcji należy przygotować kompletny szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454) uwzględniający przygotowaną koncepcję oraz szacunkowe zestawienie kosztów w podziale jak w tabeli nr 2 poniżej:

Tabela nr 2: Zestawienie kosztów.

| 1. | Koszty wykonania pełnobranżowej dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień, ekspertyz etc. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Budowa obiektów, w tym: |  |
| 3. | Prace ogólnobudowlane |  |
|  | Prace instalacyjne |  |
| 3. | Wyposażenie medyczne |  |
| 4. | Wyposażenie niemedyczne |  |

Szczegółowy zakres programu funkcjonalno-użytkowego:

  - Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący przedmiot zamówienia, służyć ma jako opis przedmiotu zamówienia, w ramach postępowania przetargowego na sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, ekspertyz i zgód administracyjnych, opracowania dokumentacji technicznej i wykonawczej, opracowanie/aktualizację instrukcji bezpieczeństwa p.poż. 
i scenariusza p.poż., przedmiarów i kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonania robót oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach  przedmiotowej inwestycji.

  - Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego musi zawierać wszelkie dane, wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454);

  - Opracowanie powinno spełniać wymagania Prawa Budowlanego, przepisów sanitarno – epidemiologicznych, przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz posiadać niezbędne uzgodnienia (SANEPID, BHP, P-Poż.) i inne, jeśli okażą się niezbędne dla realizacji zamówienia.

  - Program funkcjonalo–użytkowy musi także zawierać opracowanie określające wyliczenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Należy 
je wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458). W opracowaniu należy zastosować nowoczesne rozwiązania racjonalizujące koszty budowy i eksploatacji obiektu.

- Program funkcjonalno-użytkowy musi spełniać wymagania w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych, m.in.:

  - Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r  Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.);

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021 poz.2454);

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 t.j.);

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458);

  - Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.);

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.);

  - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023 poz. 822 t.j.);

  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402);

  - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2021 poz. 2088);

  - ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

  - Innymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi, obowiązującymi warunkami technicznymi,  normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego i sztuką inżynierską, zasad wiedzy technicznej oraz niniejszymi założeniami do projektowania, a także innymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczącymi przepisów p.poż., bhp, ochrony środowiska i itp.

- Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania
a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.

  - Koncepcję i Program funkcjonalno – użytkowy należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej.  Obie wersje muszą być zgodne i kompletne względem siebie.

  - Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informacyjnych.

  - Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące PFU oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy w ramach spotkań roboczych z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego.

  - Opracowanie zawierające planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej,

  - Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
w 2 egz. na nośniku danych (pendrive lub dysk zewnętrzny), w nw. formatach. rysunki — format .dwg, dxf i .pdf opisy — format doc i .pdf tabele — format .xls i .pdf, zestawienia — format xls, .ath. i pdf inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiającym. Pliki 
i poszczególne warstwy rysunków nie mogą być chronione hasłem i powinny umożliwiać ewentualne ich wykorzystanie do dalszych prac pomiarowych i projektowych.

  - Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić mają kopię/skan opracowań
w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów i użytkowników, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje.

  - Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast potwierdzenia wykonanych prac i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia:

- oświadczenie, że dostarczony program funkcjonalno-użytkowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, jest kompletny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i stanowi podstawę do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,

- oświadczenie o wzajemnej zgodności zestawienia kosztów i rozwiązań projektowych,

- oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych,

- oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją papierową,

- Koszty Wykonawcy: Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne do wykonania opracowania materiały techniczne i eksploatacyjne, wykona wszelkie uzgodnienia i opłaty.

- Konsekwencje błędów i braków w przedmiocie zamówienia:

  - W przypadku niekompletności programu Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania,

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot zamówienia i jego zgodność
z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

  - Opracowujący program funkcjonalno – użytkowy jest zobowiązany do udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących opracowanego programu w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie PFU stanowiącego przedmiot umowy.

- Prawa autorskie: Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczeń zbywa prawa autorskie majątkowe, w tym prawa autorskie zależne, na rzecz Zamawiającego, w tym wyraża zgodę na wprowadzanie zmian i użytkowanie zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj:

  - Termin wykonania wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej: 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

  - Termin wykonania ostatecznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów: 8 tygodni od dnia zatwierdzenia wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej lub 6 tygodni od dnia zatwierdzenia wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej (kryterium oceny ofert).

- Płatności: Szczegóły płatności zawiera projekt Umowy.