**Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet nr 1 Bieżnia elektryczna-1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane** |
| 1. | Typ bieżni: elektryczna |  |
| 2. |  Moc silnika: 6,0 KM |  |
| 3. | Rozmiary pasa bieżni: ok.Dł..150 cm x Szer.51 cm |   |
| 4. |  Elektroniczna regulacja nachylenia pasa |   |
| 5.  | Liczba stopni nachylenia:18 |  |
| 6. | Maksymalne nachylenie powierzchni do biegania: 7,50% |  |
| 7. |  Prędkość: min.1km/h, max.20 km/h |  |
| 8. | Odpowiednia do chodzenia |  |
| 9. |  Liczba programów: ok. 30 |   |
| 10. |  Program HRC |  |
| 11. |  Program manualny |  |
| 12. |  Czujnik tętna |  |
| 13. | Czytelny wyświetlacz 18,5” wskazujący m.in. czas, prędkość, nachylenie, dystans, tętno, spalone kalorie  |  |
| 14. |  Uchwyt na butelkę |  |
| 15. |  Kółka transportowe |  |
| 16. |  System wyrównywania powierzchni/poziomowania |  |
| 17. | System amortyzacji: Silent Block |  |
| 18. | Hamulec bezpieczeństwa |  |
| 19. | Odbiornik pasa piersiowego HR |  |
| 20. | Wejście audio |  |
| 21. | Całkowite rozmiary : ok. Dł.216 x Sz.88 x Wys.146cm |  |
| 22. | Maks. waga użytkownika : 180 kg |  |
| 23. | Waga bieżni:ok.160 kg |  |
| 24. | Źródło zasilania:220V,230V |  |
| 25. | Kategoria bieżni :S (zgodnie z EN957) |  |
| 26. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |

**c.d. Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | NazwawłasnaProducentNumerkatalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Bieżnia elektryczna  | 1 szt.  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN