## Arkusz1
PU 46/2023
| Pakiet nr 3 |  | Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Bieżnia z poręczami do ćwiczeń - 1 kpl
LP. | Opis parametru - Parametry wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane
1 | Wykonawca / Producent | PODAĆ
2 | Nazwa, typ i model urządzenia | PODAĆ
3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ
4 | Rok produkcji – 2023 | TAK
5 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK
Ogólne
1 | Sposób użytkowania półkomercyjny | Tak
2 | Max waga Użytkownika 150 Kg | Tak
3 | Silnik (szczytowa/ciągła) 3,5 CV-AC | Tak
4 | Prędkość 1-22Km/h | Tak
5 | Kąt nachylenia 0-15 | Tak
6 | Tryb ECO | Tak
7 | Przyciski szybkiego wyboru prędkości | Tak
8 | Przyciski szybkiego wyboru kąta nachylenia | Tak
9 | Powierzchnia biegowa (Dł x Szer) 155x55cm | Tak
10 | System amortyzacji Smart Konik + Flex System | Tak
11 | Czujniki pomiaru pulsu | Tak
12 | Nawiew Tk | Tak
13 | Kółka transportowe | Tak
14 | Długość 200cm | Tak
15 | Szerokość 94cm | Tak
16 | Wzrost 148cm | Tak
17 | Waga 137Kg | Tak
18 | Długie pomocnicze poręcze pomagające w trakcie rehabilitacji oraz osobom starszym w trakcie ćwiczenia | Tak
19 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak
20 | Przegląd co 12 miesięcy w trakcie gwarancji | Tak
Program
1 | Programy (Prg) 14 | Tak
2 | Program Użytkownika (uprg) 3 | Tak
3 | Program sterowany tętnem (HRC) 1 | Tak
4 | Recovery Test (RT) | Nie
5 | Body Fat Test (BF) | Tak
Wyświetlacz
1 | Wyświetlacz LED + Dot matrix | Tak
2 | Telemetryczny system pomiaru pulsu - Fale radiowe | Tak
3 | Telemetryczny system pomiaru pulsu - Bluetooth , opaska dodatkowa | Tak
4 | iConcept | Tak
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | Nazwa własna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
Producent
Numer katalogowy
1. | Bieżnia z poręczami do cwiczeń | 1 kpl
| RAZEM: | x | x | x | x
Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN
Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
................................................................
Data, pieczęć i podpis
upoważnionegoprzedstawicielaWykonawcy